Szczecin, 02.10.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/76/23                            
Dotyczy: dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, zastawek typu Ahmeda, implantów gałek ocznych oraz specjalistycznych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2 PUM

MODYFIKACJA SWZ nr 1
W Rozdziale III pkt. 4.1 (Przedmiotowe środki dowodowe)  dopisuje się podpunkt d) o następującej treści

d) dla zadania nr 1: Próbki – Zamawiający wymaga złożenia próbek tożsamych z dostarczanymi w ramach przyszłej umowy

W zakresie zad. nr 1 należy złożyć próbki oferowanych produktów w ilości po 2 sztuki:
- do pozycji nr 2 (gaz SF6) 
-do pozycji nr 5 (olej silikonowy 5000). 
W pozycji nr 2 próbki zostaną sprawdzone pod kątem łatwości nabierania. 
W pozycji nr 5 próbki zostaną sprawdzone pod kątem kompatybilności z posiadanym aparatem Oertli OS4. 
W przypadku trudności z nabieraniem gazu lub niekompatybilności oleju silikonowego z aparatem Oertli OS4 próbki zostaną odrzucone. 
Próbki należy złożyć do upływu terminu na składanie ofert w siedzibie zamawiającego – w Dziale Zamówień Publicznych, budynek B, pok. 004. 

Zamawiający informuje, że w dniu  02.10.23 o godz. 13:35 przekazał Urzędowi Publikacji  Unii Europejskiej zmianę OGŁOSZENIA. Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed terminem publikacji w Dzienniku Urzędowym UE następuje  zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy PZP, który umożliwia Zamawiającemu wcześniejszą publikację w przypadku, gdy  nie został on powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE  otrzymania tego ogłoszenia. 

                                                                                                    Z poważaniem 
PODPIS W ORYGINALE
DYREKTOR SPSK2-2