## Szacunek żeliwo 2024
załącznik nr 4 do SWZ cz.I
FORMULARZ CENOWY "Systematyczna dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb MZWiK w Strzelcach Wielkich w roku 2024" CZĘŚĆ I - Dostawa materiałów żeliwnych
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Hydrant nadziemny DN 80 L-2140, wydajność hydrantu 10 dm3/s z logo MZWiK w Strzelcach Wielkich | szt. | 40 | 0 | 0
2. | Hydrant podziemny DN 80 wydajność hydrantu 10 dm3/s Rd=1000 | szt. | 5 | 0 | 0
3. | kolano stopowe N D 80 | szt. | 40 | 0 | 0
4. | kolano żeliwne Q D 80 | szt. | 12 | 0 | 0
5. | kolano żeliwne Q D 100 | szt. | 5 | 0 | 0
6. | kolano żeliwne Q D 150 | szt. | 5 | 0 | 0
7. | kołnierz gwintowny 50/1-2" | szt. | 5 | 0 | 0
8. | kołnierz gwintowny 80/1-2" | szt. | 5 | 0 | 0
9. | kołnierz gwintowny 100/1-2" | szt. | 3 | 0 | 0
10. | kołnierz gwintowny 150/1-2" | szt. | 2 | 0 | 0
11. | kołnierz przejściowy 8 x 4 śruby DN 80 | szt. | 5 | 0 | 0
12. | kołnierz ślepy X D 80 | szt. | 5 | 0 | 0
13. | kołnierz ślepy X D 100 | szt. | 5 | 0 | 0
14. | kołnierz ślepy X D 150 | szt. | 5 | 0 | 0
15. | kołnierz ślepy X D 200 | szt. | 2 | 0 | 0
16. | Króciec żel. FF 80 L-100 | szt. | 5 | 0 | 0
17. | Króciec żel. FF 80 L-200 | szt. | 10 | 0 | 0
18. | Króciec żel. FF 80 L-300 | szt. | 10 | 0 | 0
19. | Króciec żel. FF 80 L-400 | szt. | 10 | 0 | 0
20. | Króciec żel. FF 80 L-500 | szt. | 4 | 0 | 0
21. | króciec żel. FF 100 L=300 | szt. | 4 | 0 | 0
22. | króciec żel. FF 100 L=400 | szt. | 4 | 0 | 0
23. | Króciec żel. FF 100 L-500 | szt. | 4 | 0 | 0
24. | króciec żel. FF 200 L-500 | szt. | 2 | 0 | 0
25. | króciec żel. FF 250 L-500 | szt. | 1 | 0 | 0
26. | Króciec żel. FW 80 | szt. | 20 | 0 | 0
27. | Króciec żel. FW 100 | szt. | 30 | 0 | 0
28. | Króciec żel. FW 150 | szt. | 10 | 0 | 0
29. | Króciec żel. FW 200 | szt. | 2 | 0 | 0
30. | Króciec żel. FW 250 | szt. | 2 | 0 | 0
31. | Króciec żel. FW 300 | szt. | 1 | 0 | 0
32. | Łącznik rur.-kołn. DN 65 (69-88) : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
33. | Łącznik rur.-kołn. DN 80 ( 88-109) AC, PCW, żeliwo: uwaga nr 5 | szt. | 4 | 0 | 0
34. | Łącznik rur.-kołn. DN 80/90 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 4 | 0 | 0
35. | Łącznik rur.-kołn. DN 100 (107-128) AC, PCW, żeliwo :uwaga nr 5 | szt. | 8 | 0 | 0
36. | Łącznik rur.-kołn. DN 100/110 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 6 | 0 | 0
37. | Łącznik rur.-kołn. DN 150 (158-182) AC, PCW, żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
38. | Łącznik rur.-kołn. DN 150/160 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
39. | Łącznik rur.-kołn. DN 200 (217-241) AC, PCW, żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 2 | 0 | 0
40. | Łącznik rur.-kołn. DN 200/225 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 2 | 0 | 0
41. | Łącznik rur.-kołn. DN 250 (268-290) AC,PCW,żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
42. | Łącznik rur.-kołn. DN 250/250 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
43. | łącznik rurowo kołn. Dn 300 (313-337) AC,PCW,żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 2 | 0 | 0
44. | łącznik rurowo-kołn. DN 300/315 PE/PVC : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
45. | łącznik rurowy DN 65 (69-88) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
46. | łącznik rurowy DN 80 (88-109) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
47. | łącznik rurowy DN 100 (107-128) : uwaga nr 6 | szt. | 2 | 0 | 0
48. | łącznik rurowy DN 150 (158-182) : uwaga nr 6 | szt. | 2 | 0 | 0
49. | łącznik rurowy DN 200 (217-241) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
50. | łącznik rurowy DN 225 (242-267) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
51. | łącznik rurowy DN 300 (303-337) : uwaga nr 7 | szt. | 1 | 0 | 0
52. | Nawiertka żel. 63/32 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 5 | 0 | 0
53. | Nawiertka żel. 90/32-40 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 15 | 0 | 0
54. | Nawiertka żel. 110/32-50 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 80 | 0 | 0
55. | Nawiertka żel. 160/32-50 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 10 | 0 | 0
56. | Nawiertka żel. 225/32-50typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 10 | 0 | 0
57. | Nawiertka żel. NWZ DN 80/40 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 | 0 | 0
58. | Nawiertka żel. NWZ DN 100/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 3 | 0 | 0
59. | Nawiertka żel. NWZ DN 150/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 3 | 0 | 0
60. | Nawiertka żel. NWZ DN 200/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 3 | 0 | 0
61. | Nawiertka żel. NWZ DN 250/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 1 | 0 | 0
62. | Nawiertka żel. NWZ DN 300/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 1 | 0 | 0
63. | obejma rury PE/PVC 90/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 2 | 0 | 0
64. | obejma rury PE/PVC 110/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
65. | obejma rury PE/PVC 160/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
66. | obejma rury PE/PVC 200/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 1 | 0 | 0
67. | obejma rury PE/PVC 225/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
68. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN50/2" (59-71) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
69. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN65/2" (69-88) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
70. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN80/2" (88-109) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
71. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN100/2" (107-128) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
72. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN150/2" (158-182) uwaga nr 7 | szt | 2 | 0 | 0
73. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN200/2" (217-234) uwaga nr 7 | szt | 2 | 0 | 0
74. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN250/2" (270-288) uwaga nr 7 | szt | 1 | 0 | 0
75. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN300/2" (311-336) uwaga nr 7 | szt | 1 | 0 | 0
76. | obudowa nawiertki bez teleskopu Rd=1500 DN 25-50 | szt. | 10 | 0 | 0
77. | obudowa teleskop.zasuwy gwintowanej kw 12 DN 25-50 Rd=1300-1800 | szt. | 25 | 0 | 0
78. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 14 DN 50 Rd=1300-1800 | szt. | 10 | 0 | 0
79. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 17 DN 65-80 Rd=1300-1800 | szt. | 60 | 0 | 0
80. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 19 DN 100-150 Rd=1300-1800 | szt. | 50 | 0 | 0
81. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 24 DN 200 Rd=1300-1800 | szt. | 4 | 0 | 0
82. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 27 DN 300 Rd=1300-1800 | szt. | 4 | 0 | 0
83. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 250 L-400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 1 | 0 | 0
84. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 80 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 10 | 0 | 0
85. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 100 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 20 | 0 | 0
86. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 150 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 10 | 0 | 0
87. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 200L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 5 | 0 | 0
88. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 250 L-400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 3 | 0 | 0
89. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 300 L- 400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 1 | 0 | 0
90. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 110 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 6 | 0 | 0
91. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 160 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 2 | 0 | 0
92. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 160 odejście kołnierz. D 100 | szt. | 2 | 0 | 0
93. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 225 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 1 | 0 | 0
94. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 225 odejście kołnierz. D 100 | szt. | 1 | 0 | 0
95. | otulina hydrantu | szt | 65 | 0 | 0
96. | przepustnica Dn 50 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
97. | przepustnica Dn 80 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
98. | przepustnica Dn 100 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
99. | przepustnica Dn 150 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
100. | skrzynka PEHD . do zasuw H-270 | szt. | 100 | 0 | 0
101. | skrzynka żel. do hydr. podziemn. | szt. | 2 | 0 | 0
102. | skrzynka żel. do nawiertki | szt. | 5 | 0 | 0
103. | skrzynka żel. do zasuw H-150 | szt. | 3 | 0 | 0
104. | skrzynka żel. do zasuw H-270 | szt. | 3 | 0 | 0
105. | Skrzynka do zasuw PEHD H - 150 | szt. | 20 | 0 | 0
106. | studnia wodomierzowa DN 500 H=1200 na 2 wodomierze DN20 | szt. | 1 | 0 | 0
107. | tabliczka informacyjna H 30/30 metalowa | szt. | 20 | 0 | 0
108. | tabliczka informacyjna metalowa H | szt. | 15 | 0 | 0
109. | tabliczka informacyjna metalowa Z | szt. | 15 | 0 | 0
110. | trójnik żel. kołn. T 80/80 | szt. | 5 | 0 | 0
111. | trójnik żel. kołn. T 100/ 80 | szt. | 5 | 0 | 0
112. | trójnik żel. kołn. T 100/100 | szt. | 5 | 0 | 0
113. | trójnik żel. kołn. T 150/ 80 | szt. | 2 | 0 | 0
114. | trójnik żel. kołn. T 150/100 | szt. | 2 | 0 | 0
115. | trójnik żel. kołn. T 150/150 | szt. | 2 | 0 | 0
116. | trójnik żel. kołn. T 200/ 80 | szt. | 1 | 0 | 0
117. | trójnik żel. kołn. T 200/100 | szt. | 1 | 0 | 0
118. | trójnik żel. kołn. T 200/150 | szt. | 1 | 0 | 0
119. | trójnik żel. kołn. T 200/200 | szt. | 1 | 0 | 0
120. | trójnik żel. kołn. T 300/300 | szt. | 1 | 0 | 0
121. | trójnik żeliwny TKB 90/80 | szt. | 5 | 0 | 0
122. | trójnik żeliwny TKB 100/ 80 | szt. | 5 | 0 | 0
123. | trójnik żeliwny TKB 100/100 | szt. | 5 | 0 | 0
124. | trójnik żeliwny TKB 150/ 80 | szt. | 2 | 0 | 0
125. | trójnik żeliwny TKB 150/100 | szt. | 2 | 0 | 0
126. | Uszczelka płaska fi 50 | szt. | 40 | 0 | 0
127. | Uszczelka płaska fi 80 | szt. | 200 | 0 | 0
128. | Uszczelka płaska fi 100 | szt. | 200 | 0 | 0
129. | Uszczelka płaska fi 150 | szt. | 70 | 0 | 0
130. | Uszczelka płaska fi 200 | szt. | 5 | 0 | 0
131. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 80 uwaga nr 2 | szt. | 50 | 0 | 0
132. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 100 uwaga nr 2 | szt. | 40 | 0 | 0
133. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 150, uwaga nr 2 | szt. | 10 | 0 | 0
134. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 200, uwaga nr 2 | szt. | 4 | 0 | 0
135. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 250, uwaga nr 2 | szt. | 2 | 0 | 0
136. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 300, uwaga nr 2 | szt. | 2 | 0 | 0
137. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 80, uwaga nr 2 | szt. | 4 | 0 | 0
138. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 100, uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
139. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 150, uwaga nr 2 | szt. | 1 | 0 | 0
140. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 200,uwaga nr 2 | szt. | 1 | 0 | 0
141. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 25 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
142. | Zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 32 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
143. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 40 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
144. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 50 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
145. | zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN 80 | szt. | 1 | 0 | 0
146. | zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN 100 | szt. | 1 | 0 | 0
147. | zawór bezpieczenstwa SYR2115Dn 40 6,0 bar | szt. | 1 | 0 | 0
148. | zawór zwrotny kołn. DN 150 kulowy | szt. | 1 | 0 | 0
149. | zawór zwotny miedzykołn. DN 80 do zestawu pomp ze sprężyną | szt. | 2 | 0 | 0
150. | zawór zwrotny kołn. DN 80 kątowy | szt. | 1 | 0 | 0
151. | zawór zwrotny kołn. DN 80 kulowy | szt. | 4 | 0 | 0
152. | zawór zwrotny kołn. DN 100 kątowy | szt. | 2 | 0 | 0
153. | zawór zwrotny kołn. DN 100 kulowy | szt. | 2 | 0 | 0
154. | zawór zwotny kołn. DN 150 kulowy | szt. | 1 | 0 | 0
155. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 80 | szt. | 4 | 0 | 0
156. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 100 | szt. | 4 | 0 | 0
157. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 150 | szt. | 1 | 0 | 0
158. | zwężka żel. FFR 80/50 | szt. | 5 | 0 | 0
159. | Zwężka żel. FFR 100/80 | szt. | 15 | 0 | 0
160. | Zwężka żel. FFR 150/ 80 | szt. | 4 | 0 | 0
161. | Zwężka żel. FFR 150/100 | szt. | 3 | 0 | 0
162. | Zwężka żel. FFR 200/150 | szt | 1 | 0 | 0
163. | Zwężka żel. FFR 300/150 | szt | 1 | 0 | 0
| Razem netto |  |  |  | 0
| podatek VAT 23% |  |  |  | 0
| Wartość brutto |  |  |  | 0
Uwaga nr 1: dotyczy wszystkich wyrobów - wszystkie materiały instalacyjne wodociągowe na ciśnienie min. 10 bar z żeliwa sferoidalnego.
Uwaga nr 2. Zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelnione ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 µm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury ˗ ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 ˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń ˗ trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, ˗ klin z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM ˗ obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa, dla zasuw gwintowanych wymagany jeden kwadrat - rozmiar obudów.
Uwaga 3 Hydranty nadziemne ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ ciśnienie robocze: PN16, średnica DN80 ˗ kolumna: stal nierdzewna AISI 304 ˗ korpus górny, dolny oraz kolumna hydrantu: wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 ˗ kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999 ˗ grzyb odcinający całkowicie zwulkanizowany guma EPDM ˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące ˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki ˗ odejścia hydrantu: dwa odejścia DN 75 mm; ˗ zamknięcie hydrantu: doszczelnienie grzyba zamykającego do mosiężnego (opcjonalnie stal nierdzewna lub brąz) gniazda umieszonego w korpusie dolnym hydrantu (nie dopuszcza się zamknięcia hydrantu poprzez docisk grzyba gumowanego bezpośrednio do żeliwa), - logo MZWiK w Strzelcach Wielkich umieszczone w polu herbowym w sposób integralny z korpusem (technologia musi zapewniać nierozłączne połączenie, nie dopuszcza się wszelkiego rodzaju naklejek oraz tabliczek). - ten sam producent co oferowane hydranty podziemne z pozycji nr 2
Uwaga nr 4. Nawiertka samonawiercająca do rur PE,PVC ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15 ˗ średnica nawiercania jednakowa dla wszystkich średnic nawiercanej rury: 38mm ˗ wydłużony nóż ze stali nierdzewnej ˗ obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ˗ doszczelnienie noża do pierścienia mosiężnego znajdującego się z obejmie za pomocą gumowego o-ringu (nie dopuszcza się połączenia mosiądz-mosiądz) ˗ możliwość wielokrotnego zamknięcia poprzez dokręcenie nawiertki bez konieczności stosowania dodatkowej zasuwki gwintowanej (funkcja zaworu zamykającego). ˗ zakres nawiercanej rury: Dz 63-225 mm
Uwaga nr 5 . Łączniki rurowo-kołnierzowe . ˗ korpus, pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelka z mieszanki EPDM ˗ fabrycznie zamontowana uszczelka w kołnierzu ˗ w przypadku łączników na rury PE/PVC wymagany pierścień mosiężny jako zabezpieczenie przed wysunięciem ˗ wymagane zakresy montażowe zgodnie z podanymi w tabeli – załącznik nr 1a ˗ wymagany brak nakrętek, śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu
Uwaga nr 6 . Łączniki rurowe ˗ korpus , pierścienie zaciskowe z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelka z mieszanki EPDM ˗ wymagany brak nakrętek , śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu ˗ wymagane zakresy zgodne z podanymi w tabeli – załącznik nr 1a
Uwaga nr 7. Obejmy do nawiercania PE/PVC/stal,żel,AC ˗ wykonane z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelnienie EPDM ˗ wymagany zakres montażowy zgodny z podanym w tabeli- załącznik nr 1a ˗ wymagany brak nakrętek , śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu
Uwaga nr 8. Nawiertki NZW do rur żeliwnych, stalowych, AC (poz. 57-62) - gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży - korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15 - prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia - klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla średnicy DN32 dopuszcza się wykonanie klina z mosiądzu - trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia ˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące ˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki - króciec do montażu na rurę uniwersalny dla wszystkich średnic.