Miłoradz, dnia 18.07.2024 r.

R.270.15.2024.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00403911.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **„Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzałej Wsi”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

znak postępowania: R.271.3.2024

***Strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Czy wyliczona w Poz. 69 przedmiaru robót ilość wykonania iniekcji strukturalnej uszczelniającej żywicą akrylową 0,177 m2 jest ilością wyliczoną prawidłowo ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuję, iż należy przyjąć zakres iniekcji zgodnie z projektem. Ewentualna dokładna weryfikacja przedmiaru wymaga więcej czasu z uwagi na sezon urlopowy.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Czy podana w Poz. 75 przedmiaru robót ilość wzmocnienia podłoża geowłókniną 6,798 m2 jest ilością prawidłową ? Pozycja 76 przedmiaru robót przewiduje wykonanie opaski wokół budynku z tłucznia kamiennego w ilości 6,798 m3 przy średniej grubości 10 cm, co daje powierzchnię 67,98 m2.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuję, iż należy przyjąć dla poz. 75 - 45,32 m2, a dla poz. 76 – 4,532 m3.

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*