Szczecin, 27-10-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/122/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie komory laminarnej i 2 sztuk dygestoriów.

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1,

ad. zadanie 2 Do jakiego rodzaju substancji Zamawiający będzie wykorzystywał to dygestorium, czy są to substancje zagrażające operatorowi, czy wymagane będzie jedynie zastosowanie wzmocnionych materiałów?

Odpowiedź: Dygestorium będzie wykorzystywane do pracy na substancjach: kwas siarkowy oraz wodorotlenku sodu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć czy będziemy używać innych. Takie prawdopodobieństwo zawsze należy brać pod uwagę ze względu na zmianę zestawów używanych w diagnostyce.

Pytanie 2,

Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie komory laminarnej III klasy bezpieczeństwa o głębokości zewnętrznej 799 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymiarów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Parametr istotny w związku z pracami remontowymi w pracowni. Komora musi posiadać wymiary określone w SWZ.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla z SWZ pkt. XII ppkt. 1 w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. XII ppkt. 1 w nowym brzmieniu:

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (do 02.12.2023 r.), liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.”

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 03-11-2023 r. do godz. 09.00,

- otwarcie ofert: 03-11-2023 r. o godz. 09.05

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086