Św. Wojciech, 21 października 2021 r.



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Św. Wojciech 46

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Numer postępowania**: 07/2021/SUW
2. **Zamawiający**: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz
3. **Przedmiotem zamówienia jest**: pobranie i zbadanie jakości wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych na terenie gm. Międzyrzecz w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych.
4. **Istotne warunki zamówienia**:

- pełen zakres analiz zgodnych z akredytacją wydana przez PCA.

- termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.

1. **Cel badania**: obszar regulowany prawnie – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. **Adres wykonania usługi**: teren gm. Międzyrzecz.

Kontakt : Maślewski Marek

Tel. 095 741 23 57

Fax : 095 742 76 24

kom. 697 700 256

e-mail : [m.maslewski@mpwik.org](mailto:m.maslewski@mpwik.org)

W załączeniu:

1. Zakres parametrów.

2. Wykaz ujęć wody.

Załącznik nr 1.

**Zakres parametrów do badania**:

1. Radon

2. Tryt

3. Izotop radu Ra-226

4. Izotop radu Ra-228

Załącznik nr 2.

**Wykaz ujęć wody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Miejsce pobrania próbki** | **Punkt poboru próbki** |
| **1.** | Międzyrzecz | Stacja Uzdatniania Wody ul. Wybudowanie 53 | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **2.** | Bukowiec | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **3.** | Bobowicko | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **4.** | Karolewo | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **5.** | Kalsko | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **6.** | Rojewo | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **7.** | Głębokie | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **8.** | Kursko | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **9.** | Wysoka | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **10.** | Pniewo | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **11.** | Kęszyca | Hydrofornia | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |
| **12.** | Kęszyca Leśna | Stacja Uzdatniania Wody | Wyznaczony punkt czerpalny wody uzdatnionej z ujęcia |