# Szp/ZP–178/        /2022					                        Wrocław, dnia 13.07.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa głowic do aparatów USG”.

Pytanie nr 1

# Prosimy o doprecyzowanie modelu głowicy znajdującej się w załączniku nr 1.1 do SWZ. Zapis mówi o głowicy 35-RS, jednak z dostępnych danych producenta wynika, że taki model nie istnieje jako kompatybilny do systemu Vivid S6. Proszę o informację czy nie jest to pomyłka w zapisie, gdyż modelem kompatybilnym jest podobna w nazwie głowica 3S-RS.

# Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy głowic ultradźwiękowych kompatybilnych do systemu Vivid S6. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską tj.

# Było:

| Lp. | Parametry i warunki | Wartość oferowana | Parametr punktowany *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica sektorowa typu 35-RS do echokardiografu VIVID S6 – 1 szt. | Tak |  |

# Jest:

| Lp. | Parametry i warunki | Wartość oferowana | Parametr punktowany *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica sektorowa typu 3S-RS do echokardiografu VIVID S6 – 1 szt. | Tak |  |

# Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1-1.4 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów — modyfikacja w załaczeniu

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.