|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/54/2024 | Zawiercie, 21.06.2024 r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla Szpitala powiatowego w Zawierciu.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że w załączniku „Odpowiedzi na pytania” omyłkowo nie umieścił odpowiedzi na **Pytanie nr 5**. Wobec powyższego poniżej przedstawia treść pytania nr 5 oraz odpowiedź.

**Pytanie nr 5**

W przypadku poprzedniej wersji UPSa 80kW moglibyśmy zastosować taką ilość, jednak mamy już nową generację urządzenia, nowszej technologii gdzie minimalna ilość wynosi 64szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.