Pabianice, dnia 17.12.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Zamawiający w opisanym warunku zdolności technicznej posłużył się nazwą komercyjną prywatnego „Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (Rheinstraße 44/46, D-64283 Darmstadt)”- ograniczając tym samym wykonawcy wybór innej jednostki certyfikującej, w związku z tym  prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza certyfikat wydany przez inna niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający uzyskanie parametrów budynku pasywnego, w tym próby szczelności powietrznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że dopuszcza certyfikat wydany przez inną niezależną jednostkę certyfikującą potwierdzający uzyskanie parametrów budynku pasywnego, w tym próby szczelności powietrznej, przy czym certyfikat powinien być sporządzony przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków ujętą w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku (Dz. U. 2021 poz. 497).

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ.

Zapytanie nr 2

Wnioskujemy o zmniejszenie kar z paragrafu 19 ust. 4 wzoru umowy z 100% na wartość rynkową 20% , a tym samy zapis ten będzie następujący: "Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §13 ust. 1 Umowy."

Wykonawca pragnie poinformować, iż łączna wartość kar wynosi obecnie na rynku 20% i mając to na względzie wnosi o zmianę wysokości kar w tym postępowaniu na obecnie obowiązujące na rynku.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 3

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie zabezpieczenia NWK z 5% na 3%.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4

W związku z faktem, iż prace mają być prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu określonego w projekcie umowy § 5 Ust. 1, Pkt. 1. na skutek ewentualnych uzgodnień, biorąc pod uwagę, iż  na etapie projektu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla przedmiotowego budynku Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne zmiany w zakresie terminu realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Zapytanie nr 5

W nawiązaniu do zapisu Projektu umowy  §  13 Ust. 2. tj. Wnosimy o zmianę płatności z dwóch transz na ilość zgodnie z ilością etapów realizacji określonych w Harmonogramie Rzeczowo- finansowym.  (Zamawiający w warunkach udziału nie stawia żadnych wymogów co do zdolności ekonomicznych i finansowych, natomiast dyktuje trudne warunki płatności (cały rok 2022 praktycznie bez płatności, dopiero na koniec 2022 -50%) - stad wniosek o zmianę).

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany z uwagi na uregulowania zewnętrzne warunkujące dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Ładu.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści dostawę i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor antracyt z podmurówką wys. 180 cm?

W załączniku „Projekt Wyposażenia” Zamawiający opisuję ogrodzenie z zamkniętych profili stalowych 60x40mm ustawionych pionowo, bez widocznego łączenia poziomego na podmurówce prefabrykowanej lub monolitycznej – rozwiązanie to jest bardzo cenotwórcze – koszt opisanego ogrodzenia jest na poziomie ok. 20-25 % wyceny całej inwestycji. Czy Zamawiający faktycznie planuję tyle wydać na ogrodzenie terenu?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza ogrodzenie panelowe zgodnie z ustaleniami uzupełnienia – erraty do koncepcji stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że karty katalogowe oferowanych urządzeń, wszelkie atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, świadectwa zgodności oraz instrukcję użytkowania należy złożyć na etapie realizacji zadania.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników na zasadach równoważności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w przypadku chęci zastosowania zamienników powinien na etapie wniosków materiałów -przed wbudowaniem, czyli na etapie realizacji dokumentacji projektowej, załączyć karty materiałowe proponowanych zamienników wraz z podaniem parametrów równoważności.

Zapytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie obejmuje wykonania:

Powierzchni pod trybuny – 377 m2

Powierzchni amortyzującej poliuretanowej – 75 m2

Powierzchni bieżni poliuretanowej – 585 m2

Powierzchnia piaskownicy skoczni w dal – 24 m2

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego zadania nie będzie wykonywał trybun, bieżni i skoczni. Tereny te w ramach zadania należy przyjąć w ofercie jako wykonanie trawnika. Powierzchnia amortyzująca dla zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o pow. 75m2 jest objęta zadaniem i powinna być ujęta w ofercie.

Zapytanie nr 9

W związku z odpowiedzią z dnia 7-12 na pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że świadectwo z badań lub pełen raport z badań należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu na etapie wniosków materiałów -przed wbudowaniem , czyli na etapie  realizacji.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający potwierdza, że świadectwo z badań lub pełen raport z badań należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu na etapie wniosków materiałów - przed wbudowaniem, czyli na etapie realizacji.

Zapytanie nr 10

W PFU na stronie 70 p. 2.13 jest mowa o sprzęcie i wyposażeniu dla basenu zewnętrznego i krytego, czy zakres ten jest przedmiotem postępowania?

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniu – erracie do koncepcji Zamawiający informuje, że omyłkowo w PFU na str. 17, 40 i 70-73 w PFU umieszczono opis dotyczących niecek basenowych – należy pominąć te zapisy.

Zapytanie nr 11

Na rysunku 1KZT jest zaznaczony agregat prądotwórczy, czy jest on w zakresie wyceny?

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniu – erracie do koncepcji Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane dwustronne zasilanie. Budowa agregatu prądotwórczego nie jest konieczna.

Zapytanie nr 12

Prosimy i wskazanie ilości i parametry dla elementów małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że ilość i parametry dla elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci) została szczegółowo opisana w opracowaniu: Uzupełnienie-Errata do koncepcji architektonicznej i PFU budowy Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (strona 5).

Zapytanie nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, że należy zaprojektować i wykonać powierzchnie utwardzone (dojścia, dojazdy, parkingi), które stanowią ilości około 3926 m2 ?

Wyjaśnienie Zarządu

Dla przedmiotowego zagospodarowania terenu w opisie koncepcji na stronie 7 podano przybliżony bilans terenu. Ofertę należy przygotować w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu określającą parametry i wielkości dojazdów oraz komunikacji pieszej i kołowej a także parkingów (ilość miejsc parkingowych) oraz innych nawierzchni zagospodarowania terenu: poliuretanowych, trawników itp.

Poniżej podaje się wielkości poszczególnych powierzchni:

Drogi i dojazdy                                                 - 1 782m2

Miejsca postojowe - parkingi                      -    230m2

Chodniki i dojścia                                            - 1 205m2

Powierzchnia pod trybuny                          -    377m2

Pow. amortyzująca poliuretanowa          -      75m2

pow. bieżni poliuretanowej                       -    585m2

pow. piaskownicy skoczni w dal                -      24m2

Zapytanie nr 14

Czy szafki ubraniowe i szafki pracownicze (kabiny systemowe podwójne) mają być wykonane w całości z metalu czy laminatu?

Wyjaśnienie Zarządu

Materiały wykonania i wymagania dla tych elementów opisane są w opracowaniu: PROJEKT WYPOSAŻENIA - OPIS. Szafki ubraniowe i szafki pracownicze - mają być wykonane z laminatu o grubości min. 10 mm - front, oraz 3 mm - ścianki boczne. Szafa porządkowa metalowa do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego. Kabiny sanitarne wykonane z Laminatu HPL koloru szarego o gr. płyty minimum 11mm.

Zapytanie nr 15

1. Wg rysunku „przekrój A-A” ściana wspinaczkowa wewnętrzna ma około 16 m szerokości, a wysokość do 8 m, z kolei z opisie PFU na stronie 50, wynika że podstawowe wymiary ściany mają mieć w podstawie 5 m, a wysokość 4,88m. Proszę o informacje jakie wymiary ma mieć ścianka i jakie zastosować wyposażenie.

2. Wg rysunku „elewacja-kolorystyka” ściana wspinaczkowa zewnętrzna ma około 16 m szerokości a wysokość około 7,5 m, z kolei z opisie PFU na stronie 50, wynika że podstawowe wymiary ściany mają mieć w podstawie 5 m, a wysokość 4,88m. Proszę o informacje jakie wymiary ma mieć ścianka i jakie zastosować wyposażenie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ścianki wspinaczkowej zewnętrznej ze sklejki na materiał bardziej odporny na warunki atmosferyczne np. laminat ?

4. Prosimy o informację ile należy wykonać ścianek wspinaczkowych wewnętrznych? Na rysunku „rzut parteru” jest napisane, że ścianka ma być na ścianie szczytowej w osi 3 oraz 10.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniu – erracie do koncepcji Zamawiający informuje, że należy przyjąć do oferty 1 ściankę wspinaczkową wewnętrzną (sklejka) i jedną ściankę wspinaczkową w wykonaniu zewnętrznym (laminat). Obie ścianki mają być zainstalowane na ścianie w osi 11 budynku. Obie ścianki powinny mieć powierzchnię około 105m2, czyli wymiary 15m długości i 7m wysokości. W opisach PFU i opisie koncepcji podano podstawowe parametry wykonania i wyposażenia jakiego oczekuje Zamawiający. Wyposażenie należy dostosować proporcjonalnie do wielkości projektowanych ścianek na etapie projektu i uzgodnić z Zamawiającym.

Zapytanie nr 16

Proszę o sprecyzowanie zakresu wyposażenia obiektu do realizacji.

Wyjaśnienie Zarządu

Elementy wyposażenia obejmuje odrębny spis wyposażenia obiektu, gdzie podano ilości i parametry poszczególnych elementów.

Zapytanie nr 17

Proszę  o wskazanie parametrów istotnych do spełnienia dla materiałów i urządzeń w taki sposób, aby zachować zasady uczciwej konkurencji wynikające z ustawy PZP. (tam – gdzie opis jednoznacznie wskazuje na jednego Producenta)

Wyjaśnienie Zarządu

Podane przykładowe rozwiązania w koncepcji mają wskazać wymagany przez Zamawiającego standard materiałów i urządzeń i nie wskazują na konkretnego producenta. Można stosować zamienniki na zasadach równoważności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie wskazane rozwiązania i materiały posiadają odpowiedniki o porównywalnych parametrach. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania 3 dostawców dla każdego urządzenia czy materiału, ale dla przykładu np. ślusarka aluminiowa – dostawca: ALUPROF, ALURON, YAWAL, materiał wełny drzewnej dla sufitów podwieszanych KNAUF AMF, SOMMERZBI, CEWOOD itd.

Zapytanie nr 18

Budynek z punktu widzenia wymogów projektowania budynków pasywnych nie posiada optymalnego kształtu, posiada wiele elementów generujących mostki cieplne i niekorzystny kształt okien itp. Czy mając to na uwadze można zmienić orientacje i kształt budynku zachowując program funkcjonalny z tolerancja powierzchni ±10 %. Bez zmiany kształtu budynku, orientacji okien, ilości przeszkleń itp. może się okazać, że budynek nie spełni wymogów zakładanych parametrów budynku pasywnego.

Wyjaśnienie Zarządu

Koncepcja nie definiuje dokładnych rozwiązań i parametrów elementów konstrukcyjnych tylko podaje rozwiązania przybliżone, dla potrzeb złożenia oferty określa oczekiwany standard materiałowy. Elementy konstrukcyjne budynku mogą być zmieniane na etapie projektu, jeśli będą odpowiednio uzasadnione i poparte obliczeniami konstrukcyjnymi, parametrami itp. pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym w celu uzyskania przez obiekt statusu budynku pasywnego. Założeniami przyjętymi do koncepcji był także aspekt wieloletniej trwałości rozwiązań, stąd Zamawiający zwraca uwagę, by nie przyjmować w ofercie optymalizacji do minimalnych możliwych gabarytów elementów konstrukcji i nie powinien on wynikać tylko i wyłącznie z obliczeń, ale również warunków użytkowych, odporności ppoż. i mając na uwadze długoletnią bezawaryjną eksploatację a także aspekt pasywnych rozwiązań.

Przybliżona wielkość poszczególnych elementów budynku jak i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń została określona w koncepcji stanowiącej załącznik do postępowania. Możliwa tolerancja dla projektu w stosunku do koncepcji określona w koncepcji na 5% ma za zadanie umożliwić zastosowanie różnych technologii i materiałów zamiennych do przyjętych w koncepcji a jednocześnie nie zmienić funkcjonalności obiektu. Wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać proporcjonalnie wszystkich powierzchni czy wpływać na parametry niezgodne z obowiązującymi przepisami i powinny być za każdym razem uzasadniane i konsultowane z Zamawiającym przed ich wprowadzeniem na etapie projektu. Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie budynku o odpowiednich parametrach pasywności i dopuszcza się zmiany mające na celu poprawę jego parametrów, jeśli jest to możliwe jednocześnie zachowując +-5% tolerancji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie po szczegółowej analizie i zasięgnięciu opinii ekspertów, przy czym zmiany te powinny mieścić się w umownym ryczałcie.

Zapytanie nr 19

Zamawiający bardzo dokładnie definiuje bryłę budynku, parametry elementów budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, przy szczegółowym projekcie i obliczeniach może się okazać, że osiągniecie parametrów pasywności przy tych założeniach nie będzie możliwe. Mając to na uwadze wnosimy, aby niniejsze wskazania były wskazaniami przykładowymi przy założeniu, że celem jest uzyskanie budynku o parametrach pasywnych przy spełnieniu założeń powierzchniowych i funkcjonalnych obiektu.

Wyjaśnienie Zarządu

Przybliżona wielkość poszczególnych elementów budynku jak i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń została określona w koncepcji stanowiącej załącznik do postępowania. Możliwa tolerancja dla projektu w stosunku do koncepcji ma za zadanie umożliwić zastosowanie różnych technologii i materiałów zamiennych do przyjętych w koncepcji a jednocześnie nie zmienić funkcjonalności obiektu. Wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać proporcjonalnie wszystkich powierzchni czy wpływać na parametry niezgodne z obowiązującymi przepisami i powinny być za każdym razem uzasadniane i konsultowane z Zamawiającym przed ich wprowadzeniem na etapie projektu.

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie budynku o odpowiednich parametrach pasywności i dopuszcza się zmiany mające na celu poprawę jego parametrów, jeśli jest to możliwe jednocześnie zachowując +-5% tolerancji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający może dopuścić zmiany w tym zakresie po szczegółowej analizie i zasięgnięciu opinii ekspertów, przy czym zmiany te powinny mieścić się w umownym ryczałcie.

Zapytanie nr 20

Czy można wykonać fundamentowanie na płycie fundamentowej jako rozwiązanie korzystniejsze energetycznie ze względu na ograniczenie mostków cieplnych. W przedstawionej koncepcji występuje wiele niekorzystnych mostków cieplnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza posadowienie obiektu na płycie fundamentowej jeżeli rozwiązanie to będzie zgodne z przepisami prawa budowlanego, prawa miejscowego oraz pozwalają na to warunki geologiczne a element ten zostanie wykonany w ramach zawartego ryczałtu.

Zapytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione parametry elementów budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych mają charakter pomocniczy, a głównym celem jest osiągnięcie budynku o parametrach pasywnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników na zasadach równoważności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w przypadku chęci zastosowania zamienników powinien na etapie wniosków materiałów -przed wbudowaniem , czyli na etapie realizacji dokumentacji projektowej załączyć karty materiałowe proponowanych zamienników wraz z podaniem parametrów równoważności.

Zapytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że wartość wymagana zapotrzebowania na energię, niezbędną o ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego wynosi 15 kWh/(m2/rok) lub mniej co wynika, że standardów dla budownictwa pasywnego.

Wyjaśnienie Zarządu

Potwierdzamy takie założenia standardów dla budownictwa pasywnego.

Zapytanie nr 23

Zamawiający w PFU nie definiuje wymogów ochrony przed przegrzewaniem słonecznym. Bez takiej ochrony budynek, będzie przegrzewany lub będzie wymagał aktywnych systemów chłodzących. Zatem jak należy chronić pomieszczenia przed przegrzewaniem?

Wyjaśnienie Zarządu

Jako zabezpieczenie przed przegrzewaniem obiektu dopuszcza się zastosowanie dodatkowych elementów budowlanych takich jak wydłużony okap dachu hali lub osłony zewnętrzne w postaci np. łamaczy światła (lub innych żaluzji zewnętrznych czy osłon przeciwsłonecznych) typu architektonicznego lub zieleń. Koncepcja przewiduje redukcję przegrzewania budynku poprzez zastosowanie w przeszkleniach modułów z ogniwami fotowoltaicznymi w kolorze czarnym, które w znaczący sposób ograniczają promieniowanie słoneczne oraz elementy zieleni.

Zapytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie wymagań dla instalacji: „Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) -Brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane poprzez nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacja mechaniczną – Wykorzystanie pompy ciepłą powietrze woda jako główne źródło grzania ciepłej wody użytkowej – Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – Sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła, powyżej 75% - Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i oświetlenia)”. Jak rozumiemy pozostałe parametry urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe przy założeniu spełnienia wymaganego efektu energetycznego.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i dopuszcza się zmiany w parametrach urządzeń jeśli będzie to uzgodnione z Zamawiającym i uzasadnione korzystniejszymi niż w koncepcji parametrami technicznymi.

Zapytanie nr 25

Prosimy o przedstawienie obliczeń PHPP dla obiektu mając na uwadze, iż wymaga się użycie central certyfikowanych „passiva hopsę institute”. Zwracamy uwagę, że certyfikat PHP ma charakter komercyjny i ogranicza zasadę równej konkurencji.

Wyjaśnienie Zarządu

Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i dopuszcza się zmianę rodzaju central wentylacyjnych oraz również brak komercyjnego certyfikatu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych parametrów energooszczędności dla budynku pasywnego i parametrów technicznych urządzeń nie gorszych niż zaproponowano w koncepcji.

Zapytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, że załączony bilans wentylacyjny należy traktować jako przykładowy?

Wyjaśnienie Zarządu

Bilans wentylacyjny przyjęty na etapie koncepcji nie jest obowiązkowy i może ulec zmianie na etapie projektu, jeśli umożliwi uzyskanie wymaganych parametrów pasywności budynku i nie pogorszy założeń koncepcji.

Zapytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że przedstawione materiały wykończeniowe należy traktować jako przykładowe, a docelowe rozwiązania mają być dostosowane do wymogów pasywności.

Wyjaśnienie Zarządu

Materiały wykończeniowe powinny być możliwie zbliżone do podanych w koncepcji a zastosowanie zamienników jest dopuszczalne na zasadach równoważności przy założeniu nie gorszych parametrów i uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zapytanie nr 28

Zamawiający w Koncepcji Architektonicznej oraz w Programie Funkcjonalno Użytkowym wskazuję na różne systemy instalacji centralnego ogrzewania, np.:

koncepcja pkt 6.2.5. „ogrzewanie realizowane poprzez nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacja mechaniczną”

koncepcja pkt.  13.3 „ogrzewanie w budynku zrealizowane jest poprzez pompy ciepła i wentylację”

koncepcja pkt. 6. „C.O. – realizowane w całości przez instalację pomp ciepła”

koncepcja pkt. 1. „ciepło odzyskiwane będzie z wentylacji dzięki rekuperacji oraz wytwarzane przez wysokosprawne pompy ciepła”

PFU pkt. 2.1.2. „źródłem ciepła i chłodu dla instalacji będzie pompa ciepła pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A”

pomieszczenie węzła cieplnego wskazuję na przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej miejskiej… Prosimy o ujednolicenie.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniu – erracie do koncepcji Zamawiający informuje, że źródłem ciepła dla budynku ma być pompa ciepła. Nie przewiduje się podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie pomieszczeń ma być realizowane poprzez nadmuch powietrza.

Zapytanie nr 29

Zamawiający w PFU wielokrotnie wskazuję na zapisy związane z basenami- prosimy o sprostowanie.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniu – erracie do koncepcji Zamawiający informuje, że omyłkowo w PFU na str. 17, 40 i 70-73 w PFU umieszczono opis dotyczących niecek basenowych – należy pominąć te zapisy.

Zapytanie nr 30

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Dokumentacja, którą Zamawiający umieścił na stronie postepowania wskazuję na konkretnych producentów i konkretne rozwiązania, np. fotowoltaiczna fasada słupowo-ryglowa, kolorowe moduły fotowoltaiczne oraz samoodśnieżające moduły fotowoltaiczne wskazują na jednego producenta, dla których niema rozwiązań równoważnych. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję. Wnioskujemy o zmianę systemu instalacji fotowoltaicznej fasadowej na instalację fotowoltaiczną montowaną na dachach budynku.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że koncepcja przewiduje częściowo wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach a częściowo na pionowych elementach przeszkleń hali sportowej, które stanowić mają dodatkową osłonę przed przegrzewaniem budynku i redukcję nasłonecznienia. Dopuszcza się zmianę w tym zakresie i zastosowanie tylko systemów dachowych z ogniwami fotowoltaicznymi przy jednoczesnej zmianie polegającej na wprowadzeniu dodatkowych osłon przeciwsłonecznych dla przeszkleń, które były wyposażone w szklane ogniwa fotowoltaiczne redukujące przegrzewanie budynku.

Zapytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie na stronie postępowania badań podłoża gruntowego, projektu badań geologicznych i opinii geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb projektu Wykonawca powinien uzyskać aktualną dokumentację badań podłoża gruntowego pod lokalizację projektowanych elementów na etapie projektu.

Zapytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że odwodnienie dachu należy wykonać za pomocą rur spustowych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania np. instalacji podciśnieniowej pod warunkiem zgodności z warunkami technicznymi gestora sieci oraz zapisami planu miejscowego a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi siłownia zewnętrzna.

Wyjaśnienie Zarządu

Siłownia zewnętrzna nie jest objęta inwestycją.

Zapytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykładzina ochronna zabezpieczająca.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy uwzględnić wykładzinę ochronną dla potrzeb organizowania imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami opisu koncepcji i PFU.

Zapytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie postępowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji należy w ramach zadania projektowego uzyskać uzgodnienie lokalizacji obiektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt nie ma szczególnych warunków konserwatorskich a uzgodnieniu podlega jego lokalizacja i projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na położenie w strefie konserwatorskiej śródmieścia Pabianic. Wytyczne konserwatorskie wydawane są dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zapytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie postępowania warunków technicznych gestorów mediów.

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca powinien w ramach zadania projektowego uzyskać nowe warunki techniczne od gestorów mediów, przed wykonaniem projektu.

Zapytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wody deszczowe należy doprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z KZT oraz zapisami pkt 6.1.3 Koncepcji Architektonicznej.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem zgodności z warunkami technicznymi gestora sieci oraz zapisami planu miejscowego a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji dachu hali sportowej w innej technologii niż drewniana?

Wyjaśnienie Zarządu

Ze względu na wyraz architektoniczny należy przyjąć do oferty konstrukcje z drewna klejonego.

Zapytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że drabinki gimnastyczne na Sali gimnastycznej mają być montowane za montowanymi na stałe do podłogi krzesełkami dla publiczności.

Wyjaśnienie Zarządu

Siedziska dla publiczności mają być wykonane wg parametrów podanych w spisie wyposażenia. Należy uwzględnić w ofercie siedziska w formie ławki przestawnej z siedziskami sportowymi składanymi – nie montowane na stałe do podłoża. Konstrukcja podparcia, powinna posiadać nogi, zabezpieczone do stosowania również na nawierzchni sportowej.

Zapytanie nr 40

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnie elementów sportowych takich jak bieżnie czy skocznie i boisko nie są objęte przedmiotem postępowania.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający potwierdza, że boisko, bieżnia i skocznia nie są objęte przedmiotem zamówienia. W miejscach przewidzianych na te elementy w ramach zamówienia należy przewidzieć trawniki.

Zapytanie nr 41

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnych parametrów szlabanu wraz z systemem parkingowym, biletomatem oraz urządzeniem obsługującym płatności.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że minimalne parametry szlabanu wraz z systemem parkingowym, biletomatem oraz urządzeniami obsługi płatności zostały podane w opracowaniu: Uzupełnienie-Errata do koncepcji architektonicznej i PFU budowy Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (strona 6 i 7).

Zapytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest Budowa pasywnej hali sportowej.

Wyjaśnienie Zarządu

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”, zgodnie z treścią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski