Znak: SZP 183 /04/2021	Chrzanów, 01.04.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy :  wykonanie kontroli obiektów budowlanych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w roku 2021- sprawa 27/2021

- Jakich urządzeń dotyczy przegląd gazowy i w których obiektach. Odp. Dotyczy instalacji gazowej w budynkach : paw. B Mikrobiliologia Ip.; Apteka szpitalna –parter; Kuchnia; pawilon H –Histopatologia)

- Czy postępowanie dotyczy również przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznych? Odp. Nie dotyczy pomiarów elektrycznych.

- Czy w przypadku realizacji Etapu II należy ponownie przeprowadzić przegląd kominiarski ora przegląd gazowy, czy wyłącznie należy przeprowadzić kontrolę pod względem konstrukcyjno- budowlanym ?

Odp. Tak- w budynku B należy przeprowadzić kontrolę pod względem: konstrukcyjno- budowlanym; przegląd kominiarski (instalacji wentylacji); przegląd instalacji gazowej.

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

(art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy PZP).

Z poważaniem