Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2  –Szafki

| - Szafki szpitalne – 30 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Typ urządzenia/nazwa urządzenia: …………………. - Nr katalogowy: ………………………….. - Kraj pochodzenia: ………………………. - Rok produkcji: …………………………… - Urządzenie fabrycznie nowe: ………….. |  |  |
| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
|  | Szafka przyłóżkowa metalowa, korpus szafki w całości wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze szarym |  |
|  | Wysokość 800mm +/- 5mm, Szerokość 430mm +/- 5mm, Głębokość 430mm +/- 5mm. |  |
|  | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 354x354mm+/-5mm, |  |
|  | Drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym. |  |
|  | Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w odcieniu koloru niebieskiego do uzgodnienia z zamawiającym |  |
|  | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min.70mm. Dostęp tylko od frontu szafki. |  |
|  | Uchwyty do otwierania w szafce metalowe. |  |
|  | Szuflada na prowadnicach rolkowych. Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wysunięciem. |  |
|  | Wysokość wnętrza szuflady 85 mm+/-5mm |  |
|  | Jedna półka wewnątrz zamykanej komory wykonana z blachy stalowej montowana na stałe. |  |
|  | Szafka na czterech kółkach z tzw. widelcem metalowym o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym , dwa koła z blokadą indywidualną. |  |
|  | Blat szafki z płyty laminowanej o grubości 18 mm+/-5mm lub typu HPL o grubości 10mm+/-5mm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
|  | Rogi zaokrąglone |  |
|  | Pod kontenerkiem półka z blachy np. na buty pacjenta o wysokości min. 100mm z dostępem tylko od frontu szafki. |  |
|  | Powierzchnie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |
|  | Rok produkcji -nie starsze niż 2023. |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |
| - Szafka szpitalna – 5 szt. |  |  |
|  | Typ urządzenia/nazwa urządzenia: …………………. Nr katalogowy: ………………………….. Kraj pochodzenia: ………………………. Rok produkcji: …………………………… Urządzenie fabrycznie nowe: ………….. |  |
| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
|  | Szafka przyłóżkowa metalowa z blatem, korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych białą farbą proszkową . Fronty szuflad i drzwiczek w odcieniu koloru zielonego do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
|  | Wysokość całkowita 890mm +/-5mm, Wysokość kontenera min. 800mm, Szerokość 580mm+/-5mm , Głębokość 430mm+/-5mm . |  |
|  | Szafka wyposażona w jedna szufladę o wysokości min. 95mm i jedną komorę zamykaną drzwiczkami – drzwiczki o wymiarach 354mmx354mm+/-5mm . |  |
|  | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości mm. 70mm . |  |
|  | Uchwyty w szafce metalowe. |  |
|  | Szuflada na prowadnicach rolkowych. |  |
|  | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory. |  |
|  | Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym , dwa koła z blokada indywidualna . |  |
|  | Blaty szafki z płyty laminowanej o grubości min. 18mm+/-5mm , rogi zaokrąglone lub z płyty typu HPL o grubości 10mm+/-5mm. |  |
|  | Blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm+/-5mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm+/-5mm . |  |
|  | Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur , zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej , wysokość blatu ustalana za pomocą zacisków. |  |
|  | Powierzchnie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Rok produkcji -nie starsze niż 2023 |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.P | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy (miesiące) | min. 24 m-ce | Podać ile |
| 2 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – (godziny) | max. do 48 godzin | Podać ile |
| 3 | Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. | (max 5 dni roboczych.) | Podać ile |
|  | Przekraczając termin naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych do zakupionego. | ( max 24 godz.) | Podać ile |
| 4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty upływu terminu gwarancji (w latach) | 10 lat | TAK/NIE |
| 5 | Okres gwarancji sprzętu medycznego zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji | TAK | TAK/NIE |
| 6 | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę | TAK | TAK/NIE |
| 7 | Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy gwarancyjne sprzętu wraz z ewentualną wymianą elementów zużytych lub uszkodzonych | Zgodnie z zaleceniami producenta | Podać jak często |
| 8 | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) |  | Podać |

Uwaga:  Brak spełnienia jakiegokolwiek parametru technicznego (w postaci liczbowej lub opisu)  lub odpowiedz NIE spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 5 ustawy Pzp.

UWAGI:

- Parametry muszą być potwierdzone folderami, ulotkami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy