Kielce, dnia 24.08.2021 r.

**INFORMACJA dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 **„****Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. J.B Puscha 34,36 i 38 w Kielcach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

**Pytanie 1:**

W przedmiarach brak jest zabezpieczenia barier oraz częściowo elewacji i okien. Czy zamawiający przewiduje takie roboty. Jeśli tak, to jaką podstawę KNR i ilości należy przyjąć w kosztorysie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje takich robót. Wykonawca winien uwzględnić ewentualne koszty**

**- zabezpieczenia barierek w poz. nr 5 kosztorysu**

**- zabezpieczenia okien i częściowo elewacji w poz. nr 13 kosztorysu.**

**Pytanie 2:**

Ilość rusztowań przewidzianych do realizacji zadania w przedmiarach wynosi 1260m2 .Po wizji na obiektach z naszych obliczeń wynika ,ze ta ilość dotyczy jednego budynku. Czy w kosztorysie należy przyjąć krotność x 3?

**Odpowiedź;**

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ustawienie rusztowania krotność x 3 w kosztorysie.**

**Pytanie 3:**

W przedmiarach brak jest odbicia/skucia płytek na cokole. Czy jest on może w pozycji 1 przedmiaru robót, jeśli nie to czy należy przyjąć ilość z poz. nr 9 przedmiaru robót?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż ilości płytek na cokolikach uwzględnione są w poz. nr 1 przedmiaru robót.**

**Pytanie 4:**

Czy mamy przewidzieć montaż siatek na rusztowaniach?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie przewidywał w kosztorysie montażu siatek na rusztowaniach, jednak zwraca uwagę, że rusztowanie powinno być ustawione i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert**

**Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 27.08.2021 r.**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:**

1. **rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **25.09.2021 r.**

1. **rozdziale XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/ktbs\_kielce**](https://platformazakupowa.pl/pn/ktbs_kielce) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27.08.2021 do godziny 10:00**

1. **rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **27.08.2021 do godziny 12:00**