05. LISTA ELEMENTÓW ZAMOCOWAŃ

| 0 | Do realizacji | 01.2024 |
| --- | --- | --- |
| Rew. | Opis | Data |

| LISTA ELEMENTÓW ZAMOCOWAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis | Ilość | Jedn. | Materiał | Nr normy / Oznaczenie | Uwagi | Rew. |  |
| ELEMENTY NA KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ODGAZOWYWACZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blacha 10mm 160x120mm | 4 | szt. | St3S | - |  | 0 |  |
|  | Blacha 10mm 150x150mm | 2 | szt. | St3S | - |  | 0 |  |
|  | IPE 300 L=7000mm | 1 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 | Belka pod nogi odgazowywacza wg rys. 063-079.PW.03.03 | 0 |  |
|  | Ceownik C100 L=4500mm | 1 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C100 L=2990mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C100 L=1730mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C100 L=1000mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Śruba M16x60mm | 16 | szt. | Kl. 10.9 Fe/Zn | PN/M-82105 |  | 0 |  |
|  | Podkładka płaska 17mm | 24 | szt. | Fe/Zn | PN/M-82144 |  | 0 |  |
|  | Podkładka klinowa 17mm | 8 | szt. | Fe/Zn | DIN 434 |  | 0 |  |
|  | Nakrętka M16 | 16 | szt. | Kl. 10 Fe/Zn | PN/M-82005 |  | 0 |  |
| ELEMENTY NA ZAMOCOWANIA POMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceownik C80 L=80mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=170mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=180mm | 6 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=190mm | 4 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=200mm | 4 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=320mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=600mm | 4 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Ceownik C80 L=750mm | 2 | szt. | St3S | PN-EN 10279:2003 |  | 0 |  |
|  | Kotwa rozporowa M12x100mm | 20 | szt. | Fe/Zn | - |  | 0 |  |
|  | Śruba M12x50mm | Wg. potrzeb | kpl. | 4.8 Fe/Zn | PN/M-82105 |  | 0 |  |
|  | Nakrętka M12 |  |  | 5. Fe/Zn | PN/M-82144 |  | 0 |  |
|  | Podkładka 13mm |  |  | St3 Fe/Zn | PN/M-82005 |  | 0 |  |
| ELEMENTY NA PODPARCIA RUROCIĄGÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obejma dla rury d=76,1mm | 40 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M10 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=60,3mm | 50 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M10 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=48,3mm | 10 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M8 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=42,4mm | 60 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M8 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=33,7mm | 3 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M8 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=26,9mm | 3 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M8 | 0 |  |
|  | Obejma dla rury d=21,3mm | 15 | szt. | Fe/Zn | - | Pręt M8 | 0 |  |
|  | Profil MF2,0 3m | 30 | szt. | Fe/Zn | 80741412030 | Niczuk lub równoważny | 0 |  |
|  | Stopa ST-S | 10 | szt. | Fe/Zn | 81125041410 | Niczuk lub równoważny | 0 |  |
|  | Kotwa rozporowa M10x100mm | 80 | szt. | Fe/Zn | - |  | 0 |  |
|  | Śruba | Wg. potrzeb | kpl. | 4.8 Fe/Zn | PN/M-82105 |  | 0 |  |
|  | Nakrętka |  |  | 5. Fe/Zn | PN/M-82144 |  | 0 |  |
|  | Podkładka |  |  | St3 Fe/Zn | PN/M-82005 |  | 0 |  |
|  | Pręt gwintowany M10 | 20 | mb | Fe/Zn | - |  | 0 |  |
|  | Pręt gwintowany M8 | 20 | mb | Fe/Zn | - |  | 0 |  |
| UWAGA: - Podane ilości materiałów są orientacyjne. - Dokładne ilości ustalić przy montażu. - Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych przyjętych w niniejszej dokumentacji projektowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |