04. LISTA ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW

| 0 | Do realizacji | 01.2024 |
| --- | --- | --- |
| Rew. | Opis | Data |

| LISTA ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis | Ilość | Jedn. | Materiał | Nr normy / Oznaczenie | Uwagi | Rew. |
| ELEMENTY ZE STALI AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura 88,9x3,6 | 2 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 76,1x3,2 | 21 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 60,3x3,0 | 13 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 48,3x2,6 | 30 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 42,4x2,6 | 24 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 33,7x2,6 | 6 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 26,9x2,6 | 3 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rura 21,3x2,3 | 3 | mb. | AISI 304 | PN-EN 10216-5 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 90° 88,9x3,6 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 76,1x3,2 | 11 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 60,3x3,0 | 9 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 48,3x2,6 | 18 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 42,4x2,6 | 16 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 33,7x2,6 | 7 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 26,9x2,6 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 21,3x2,3 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 45° 26,9x2,6 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 45° 42,4x2,6 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2605 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik równoprzelotowy d76,1 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2615 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d60,3 | 3 | szt. | AISI 304 | DIN2615 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d48,3 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2615 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d42,4 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2615 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d26,9 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2615 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Zwężka symetryczna 114,3 / 88,9 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 88,9 / 60,3 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 76,1 / 60,3 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 76,1 / 48,3 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 60,3 / 48,3 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 60,3 / 42,4 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 48,3 / 42,4 | 2 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 42,4 / 33,7 | 3 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Zwężka symetryczna 42,4 / 26,9 | 1 | szt. | AISI 304 | DIN2616 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN100-PN10 | 1 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN80-PN10 | 1 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN65-PN10 | 3 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN50-PN10 | 8 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN40-PN10 | 4 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN32-PN10 | 3 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN25-PN10 | 3 | szt. | AISI 304 | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek Gw/Gz 1 ½” | 4 | szt. | AISI 304 | DIN 2993 |  | 0 |
|  | Śrubunek Gz/Gw 1” | 1 | szt. | AISI 304 | DIN 2993 |  | 0 |
|  | Śrubunek Gw/Gz 1 ¼ ” | 3 | szt. | AISI 304 | DIN 2993 |  | 0 |
|  | Końcówka na wąż 16 mm GZ 3/4" | 1 | szt. | AISI 304 | DIN 2993 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY ZE STALI WĘGLOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura 139,7x4,5 | 3 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Rura 76,1x3,2 | 113 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Rura 60,3x3,0 | 150 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Rura 48,3x2,6 | 0,5 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Rura 42,4x2,6 | 126 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Rura 21,3x2,0 | 16 | mb. | P235GH | PN-EN 10216-1 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 139,7x4,5 | 1 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 76,1x3,2 | 22 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 60,3x3,0 | 55 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 42,4x2,6 | 27 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 90° 21,3x2,0 | 14 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 45° 139,7x4,5 | 1 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Kolano 45° 21,3x2,0 | 1 | szt. | P235GH | DIN2605 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d76,1 | 1 | szt. | P235GH | DIN2615 |  | 0 |
|  | Trójnik równoprzelotowy d60,3 | 4 | szt. | P235GH | DIN2615 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Zwężka symetryczna 76,1 / 60,3 | 1 | szt. | P235GH | DIN2616 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa do wspawania ½” | 1 | szt. | P235GH | DIN 2986 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN125-PN10 | 1 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN65-PN10 | 3 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN50-PN10 | 23 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN40-PN10 | 1 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz płaski do przyspawania typ 01-B-DN32-PN10 | 2 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Kołnierz zaślepiający DN125-PN10 | 2 | szt. | St3S | PN-EN 1092-1:2006 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY INNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka DN125 | 1 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN100 | 1 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN80 | 1 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN65 | 4 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN50 | 10 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN40 | 5 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN32 | 3 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka DN25 | 3 | szt. | EPDM | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka IBC DN65 PN10 grubość 2 mm | 3 | szt. | POLONIT 200 | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Uszczelka IBC DN50 PN10 grubość 2 mm | 16 | szt. | POLONIT 200 | PN-EN 1514-1 |  | 0 |
|  | Wąż 16/22 | 5 | mb. | PVC | - |  | 0 |
|  | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba | wg. potrzeb | szt. | Fe/Zn | - |  | 0 |
|  | Nakrętka |  | szt. | Fe/Zn | - |  | 0 |
|  | Podkładka |  | szt. | Fe/Zn | - |  | 0 |

Uwagi:

- Dopuszcza się zastosowanie rur stalowych ze szwem.