|  | MEGAT PROJEKT Sp. z o.o. 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2, tel.: 42 649 01 55 | Nr arch.: 063-079.PW.01.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tom: -- | Rew.: 2 |
|  |  | Strona: 1 z 3 |  |
| Inwestor:; PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE Sp. z o.o.. Przedsięwzięcie / Temat:; PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY ODGAZOWYWACZA PRÓŻNIOWEGO W OBIEGU TECHNOLOGICZNYM ZC-1. Stadium:; PROJEKT WYKONAWCZY. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA. Opracował:; Piotr Piorunek. Projektował:; Piotr Piorunek. Sprawdził:; Adam Jankowski. |
| Projektant i Sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projektant i Sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z umową oraz jest kompletny dla celu, któremu ma służyć. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb projektowanej instalacji i nie mogą być udostępniane w żadnej formie stronom lub osobom trzecim bez pisemnej zgody autorów projektu. |  |  |  |
| Luty 2024 r. |  |  |  |

| KARTA ZMIAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rew. | Opis wprowadzonej zmiany | Imię i nazwisko wprowadzającego zmianę, data i podpis |
| 0 | Do realizacji | P. Piorunek |
|  |  | Data, podpis |
| 1 | Zmieniono pomiar w zbiorniku UWCT i wodomierze na układzie regulacji. Dodano zapis o możliwości zastosowania blachy stalowej przy izolacji termicznej. Dodano odwodnienia i spusty z rurociągów. | P. Piorunek |
|  |  | Data, podpis |
| 2 | Zmiany w liście aparatury AKPiA | A. Jankowski |
|  |  | Data, podpis |
|  |  | Data, podpis |
|  |  | Data, podpis |
|  |  | Data, podpis |
|  |  | Data, podpis |

| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr arch. | Rew. | Data wyd. |
| 01 | Opis techniczny | 063-079.PW.01.01 | 1 | 02.2024 |
| 02 | Specyfikacja urządzeń technologicznych | 063-079.PW.01.02 | 0 | 01.2024 |
| 03 | Lista armatury i aparatury AKPiA | 063-079.PW.01.03 | 2 | 02.2024 |
| 04 | Lista elementów rurociągów | 063-079.PW.01.04 | 0 | 01.2024 |
| 05 | Lista elementów zamocowań | 063-079.PW.01.05 | 0 | 01.2024 |
|  | Rysunki |  |  |  |
| 06 | P&ID - Schemat instalacji odgazowania | 063-079.PW.01.06 | 2 | 02.2024 |
| 07 | Przebieg rurociągów na poziomie ±0,00 | 063-079.PW.01.07 | 0 | 01.2024 |
| 08 | Rzut na poziom +8,10m | 063-079.PW.01.08 | 0 | 01.2024 |
| 09 | Rzut na poziom ±0,00 | 063-079.PW.01.09 | 0 | 01.2024 |
| 10 | Przekroje A-A, B-B (zabudowa pomp CWP 1-2 w pompowni) | 063-079.PW.01.10 | 0 | 01.2024 |
| 11 | Przekroje C-C, D-D | 063-079.PW.01.11 | 0 | 01.2024 |
| 12 | System regulacji | 063-079.PW.01.12 | 0 | 01.2024 |
| 13 | Układ próżniowy | 063-079.PW.01.13 | 1 | 02.2024 |
| 14 | Konstrukcja mocowania odgazowywacza | 063-079.PW.01.14 | 0 | 01.2024 |
| 15 | Konstrukcje posadowienia pomp | 063-079.PW.01.15 | 0 | 01.2024 |
| 16 | Tablica pomiarowa | 063-079.PW.01.16 | 0 | 01.2024 |
| 17 | Istniejący układ odgazowania - schemat prac demontaży i modyfikacji instalacji | 063-079.PW.01.17 | 0 | 01.2024 |