Tabela Parametryczna
NAZWA: EVER UPS EASYLINE 1200 AVR USB Producent: EVER Kod Producenta: T/EASYTO-001K20/00
Moc pozorna: 1200 VA
Moc czynna: 600 W
Architektura UPS-a: line-interactive
Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
Liczba akumulatorów: 2
Napięcie: 12 V
Pojemność akumulatora: 7 Ah
Czas przełączenia (maks.): 6 ms
Czas ładowania: 6 h
Typ obudowy: Tower
Funkcje specjalne: - Układ automatycznej regulacji napięcia
sieciowego AVR - Wbudowany panel LCD -
Mikroprocesorowa kontrola parametrów - Gniazda
wyjściowa typu French i IEC z awaryjnym
podtrzymaniem zasilania - Automatyczny restart
po powrocie zasilania - Ładowania nowych
akumulatorów i utrzymywanie stanu naładowania
baterii - Zimny start - Złącze USB - Filtr LAN
Oprogramowanie: PowerSoft Professional
Porty zasilania we.: IEC-C14
Porty zasilania wy.: 2 x IEC-C13
Porty zasilania wy.: 2 x typ C/E
Złącza: RJ-45
Złącza: 1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe: - Temperatura pracy/przechowywania: 0 - 40
stopni C - Wilgotność otoczenia
pracy/przechowywania: 0 - 90% (bez kondensacji)
- Wysokość n.p.m.: do 2000 m - Stopień ochrony
IP20
Akcesoria w zestawie:
Kolor: Czarny
Wymiary: 195 x 139 x 365 mm
Waga: 8.9 kg
Pozostałe parametry: - Wejście: 230V AC 45-55Hz (170-280V AC) -
Wyjście: 230V AC 50Hz (176 - 274V AC) - Czas
podtrzymania 80/50%: 4.5/11 min - Napięcie
nominalne obwodu DC: 24V DC - Filtr linii danych:
LAN 10/100 Base-T
Gwarancja zewnętrzna 2 lata