        Zał . 1A – opis przedmiotu zamówienia

Kody odpadów wraz z przybliżoną ilością roczną wynoszącą 263,63 Mg :

Odpady medyczne :
- 18 01 01 do 0,05 Mg [ Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 18 01 03 ) ],
- 18 01 02* do 2,0 Mg [ Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03 ) ],
- 18 01 03* do 250,0 Mg [ Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt ( np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 ],
- 18 01 04 do 6,0 Mg[ Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 ( np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy ) ],
- 18 01 06* do 5,0 Mg[ Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne ],
- 18 01 07 do 0,5 Mg [Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 ]
- 18 01 08* do 0,03 Mg [ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ]
- 18 01 09 do 0,05 Mg [ Leki inne niż wymienione w 18 01 08 ]

Wytyczne :

1. Odbiór odpadów winien odbywać się codziennie lub co najmniej trzy razy w tygodniu w dni powszednie według ustalonego harmonogramu w godzinach od 7.00 do maksymalnie 12.00, przy czym odpad medyczny o kodzie 18 01 02* winien być odbierany w terminie do 72 godzin licząc od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu dwunastu godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.
2. Wykonawca świadczący usługę winien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca odbierze od Zamawiającego odpady transportem własnym na własny koszt i ryzyko z załadunkiem i rozładunkiem własnymi siłami.
4. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowym odbiorze odpadów do dokonywania ważenia odebranych odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
5. Odebrane odpady Wykonawca zobowiązuje się utylizować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm. ).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na czas obowiązywania umowy :
1. odpowiednio oznakowanych pojemników do gromadzenia odpadów w ilości 20 sztuk o pojemności 1,1 m³,
2. wagi posiadającej aktualne świadectwo legalizacji do ważenia odpadów przed ich odbiorem. Kopię aktualnego świadectwa legalizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu,
1. Załadunek na środek transportu odbywał się będzie przez pracownika ( ów ) Wykonawcy po ich uprzednim zważeniu.
2. Pracownik ( cy ) Wykonawcy odbierający odpady muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do :
1. przestrzegania wymogów sanitarnych, w tym przez pracowników dokonujących odbioru i obrotu odpadami oraz do przestrzegania przepisów dotyczących mycia i dezynfekcji środków transportu,
2. utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym dostarczonych pojemników poprzez ich mycie i dezynfekowanie po każdorazowym opróżnieniu, własnymi środkami, co będzie dokumentowane kartą dezynfekcji pojemników,
3. ponoszenia w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem umowy, samodzielnej odpowiedzialności przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów oraz jednocześnie do wykonywania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt
1. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie zobowiązany w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich niezbędnych czynności i prac koniecznych do dostosowania świadczonej usługi do nowych norm i uregulowań prawnych.
2. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2022 r. poz. 1587ze zm. ) lub aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować niniejsze zamówienie zgodnie z opisem zawartym w umowie oraz zgodnie z :
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności :
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm. ) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm. ) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 643)
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 ),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 1975 )
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami
1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym postępowaniem wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Usług objętych niniejszym zamówieniem nie mogą wykonywać osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej.