## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę implantów do hernioplastyki dla lokalizacji w Gdyni dla Szpitala Morskiego im. PCK i Szpitala Św. Wincentego a’ Paulo, znak D25M/251/N/20-41rj/23
Zadanie nr 1 - Implanty do hernioplastyki - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla pozycji: 1-12, 16, 17
CPV: 33141100-1 opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
l.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacunkowa ilość w okresie 36 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr kat./symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość wymagana do utworzenia depozytu (pierwsza dostawa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2 g/ m2, grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar 10,3 x 15,7 cm lewostronna i prawostronna do wyboru przez zamawiajacego . Nie wymagająca dodatkowego mocowania. | szt. | 120 | [9 empty] | 4
2 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2 g/ m2, grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar 12,2 x 17,0 cm lewostronna i prawostronna do wyboru przez zamawiajacego . Nie wymagająca dodatkowego mocowania. | szt. | 60 | [9 empty] | 4
3 | Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1g / m2, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 10,8 x 16,0 cm lewostronna i prawostronna do wyboru przez zamawiającego . Nie wymagająca dodatkowego mocowania. | szt. | 40 | [9 empty] | 4
4 | Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 12,4 x 17,3 cm lewostronna i prawostronna do eyboru przez zamawiającego . Nie wymagająca dodatkowego mocowania. | szt. | 35 | [9 empty] | 4
5 | Lekka monofilamentowa siatka polipropylenowa, dedykowane do zabiegów na otwarto z mozliwością połozenia na jelitach. Siatka zbudowana z polipropylenu, biowchłanialnych włokien PGA, warstwy hydrożelowej - wchłanialna w 30 dni. Siatka z kieszeniami ułatwiającymi mocowanie. Produkt z technologią polimerowych ringów pozwalajacych na prawidłowe położenie siatki i zapamietanie kształtu. Ringi zbudowane z wchłanialnego w ciagu 24 - 32 tygodni monofilamentu PDO- polydi oxanone. Wielkość siatki min. 19x24cm. | szt. | 5 | [9 empty] | 1
6 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, makroporowa, wykonana z włókien monifilamentowych, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania. Rozmiar 5 x 10 cm, powierzchnia porów 6,29 mm², grubość siatki 0,44mm, waga 43,7 g/m² | szt. | 30 | [9 empty] | 1
7 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, makroporowa, wykonana z włókien monifilamentowych, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania. Rozmiar 10 x 15 cm, powierzchnia porów 6,29 mm², grubość siatki 0,44mm, waga 43,7 g/m² | szt. | 300 | [9 empty] | 6
8 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, makroporowa, wykonana z włókien monifilamentowych, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania. Rozmiar 15 x 15 cm, powierzchnia porów 6,29 mm², grubość siatki 0,44mm, waga 43,7 g/m² | szt. | 100 | [9 empty] | 4
9 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, makroporowa, wykonana z włókien monifilamentowych, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania. Rozmiar 30,5 x 30,5 cm, powierzchnia porów 6,29 mm², grubość siatki 0,44mm, waga 43,7 g/m² | szt. | 20 | [9 empty] | 2
10 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni ). Kształt koła, średnica 4,3 cm | szt. | 160 | [9 empty] | 4
11 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni ). Kształt koła, średnica 6,4 cm | szt. | 65 | [9 empty] | 2
12 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni ). Kształt koła, średnica 8,0 cm | szt. | 65 | [9 empty] | 2
13 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 25,4 x 33,0 cm | szt. | 20 | [9 empty] | dostawa do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego
14 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 15,2 x 20,3 cm | szt. | 10 | [9 empty] | dostawa do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego
15 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 20,3 x 25,4 cm | szt. | 7 | [9 empty] | dostawa do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego
16 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji (ułatwiającym umiejscowienie i pozycjonowanie) z pamięcią kształtu. Siatka z zaokrągloną krawędzią przyśrodkową. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2 g/ m2. W rozm. 7,9 x 13,4 cm prawo i lewostronna do wyboru przez zamawiajacego . Nie wymagająca dodatkowego mocowania. | szt. | 30 | [9 empty] | 2
17 | Siatka polipropylenowa nasączona wchłanialnym klejem (poliwinylopirolidion + glikol polietylenowy), atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze 32 g \m2 po wchłonięciu, rozmiar porów 6,29 mm2, elastyczna o grubości przed absorbcją 0,35 mm. Siatka o anatomicznym kształcie, z wycięciem na powrózek nasienny, rozmiar 7,5 x 15,5 cm lewostronna lub prawostronna. | szt. | 2 | [9 empty] | 1
18 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych lub klasycznych typu IPOM. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu monofilamentnych włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 17,8 cm x 22,9cm | szt. | 1 | [9 empty] | dostawa do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego
19 | Ultralekka siatka monofilamentna o porowatości 0,25 mm2 i grubości 0,57 mm dedykowana do procedur laparoskopowych o wadze 51 g/m2. Siatka składająca się z trzech rodzajów materiałów tzw. "puchnaca"- wchłanialna w 30 dni, włokien PGA, polipropylenu. Siatka z balonem z temoplastycznego poliuretanu fabrycznie przymocowanym do siatki ułatwiajacym płaskie rozłożenie siatki, balon usuwany po ostatecznym upozycjonowaniu siatki. Rozmiar siatki 15,2 x 20,3 lub 20,3 x 25,4 cm - do wyboru Zamawiajacego Sterylny jednorazowy zestaw zawiera: siatkę z balonem, narzędzie do zwijania siatki, strzykawkę do napełniania balonu, łaczniki. | szt. | 1 | [9 empty] | dostawa do depozytu na czas operacji po wcześniejszym zaplanowaniu zadania przez Zamawiającego
ZADANIE NR 1:
słownie zadanie nr 1:
Zadanie nr 2 - Siatka średnia do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego - Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
CPV: 33141100-1 opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
l.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacunkowa ilość w okresie 36 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku vat % | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr kat./symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość wymagana do utworzenia depozytu (pierwsza dostawa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Uniwersalna siatka niewchłanialna, monofilamentowa do zaopatrywania przepubklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100% polipropylenu z mikroporami 0,8 x mm, grubość nici 0,14mm, grubość siatki min 0,47 mm, gramatura 82g/m2. | szt. | 30 | [9 empty] | 3
ZADANIE NR 2:
słownie zadanie nr 2: