**Szamotuły 07.08.2023 r.**

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**ZP-381-54/2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu sprzętu medycznego firmy Draeger, zgodnie z wykazem sprzętu:

**1.1. monitory Draeger Infinity** **Delta – 4 szt., nr seryjne:**

* 6003250976,
* 6000243179,
* 6000317278,
* 6003296071

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

**1.2. parowniki Draeger Vapor 2000 – 4 szt.**

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

**1.3. aparaty do znieczulania Draeger Fabius Tiro – 4 szt., nr seryjne:**

* ARZK-0131
* ARZK-0130
* ASBM-0385
* ASBM-0384

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

Dla aparatów Fabius Tiro należy uwzględnić przegląd „kontrolny” po 6 miesiącach od przeglądu głównego.

**1.4.** **monitory Draeger SCIO FOUR – 4 szt., nr seryjne:**

* ARZJ-0121
* ARZJ-0120
* ASBL-0052
* ASBL-0053

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

**1.5. Inkubator Draeger C2000, nr seryjny EU29871 – 1 szt.**

wraz z wymianą części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta)

**Przegląd sprzętu należy wykonać nie później niż do dnia 24.08.2023 r.**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów eksploatacyjnych równoważnych lub nie gorszych od elementów oryginalnych prod. Draeger.*

2. Projekt zlecenia stanowi **załącznik nr 2.**

**3. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty:**

- wypełnionego i podpisanego formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego postępowania,

- **oświadczenia,** że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- **oświadczenia**, że wykonawca posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

**UWAGA!!!**

**Wymiana poszczególnych części eksploatacyjnych musi zostać odnotowana
w paszporcie technicznym urządzenia.**

6. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kierując się bezpieczeństwem pacjentów, serwis świadczący usługę powinien:

6.1. Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;

6.2. Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone
w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

6.3. Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. **Zamawiający wymaga oświadczenia, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – druk Wykonawcy. Oświadczenie należy przesłać wraz z ofertą.**

6.4. Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przegląd przy użyciu zalegalizowanej i wymaganej przez producenta aparatury kontrolno-pomiarowej. **Niniejszy fakt Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić za pomocą oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać wraz z ofertą.**

6.5. Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

**Informacje o formalnościach**

1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres e-mail dta@szamotuly.med.pl lub składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.  Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

8. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

**Uwagi końcowe**

1. Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie <https://szamotuly.med.pl/strona/rodo>.

…………………….

Dyrektor