Oznaczenie sprawy ZZP.260.2.5.2024					                 Załącznik Nr 4

dot. postępowania  o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu laboratoryjnych badań jakości wody w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Przedmiotu Zamówienia

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu laboratoryjnych badań jakości wody w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zad. 1-4

- Przewidywany termin realizacji zamówienia

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3), przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zadanie nr 1:

Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań rutynowych jakości wody w obiektach basenowych MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., tj.: Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia, Słoneczny Wrotków.

Zadanie nr 2:

Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań zawartości chloroformu i ΣTHM w wodzie basenowej w obiektach basenowych MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., tj.: Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia, Słoneczny Wrotków.

Zadanie nr 3:

Wykonywanie zaplanowanych, laboratoryjnych badań jakości wody w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w pozostałych obiektach sportowych MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., tj.: Hala Globus, Stadion Arena Lublin, 
Hala im. Z. Niedzieli, Stadion Lekkoatletyczny Start, Stadion Żużlowy Z5, Klub Sportowy Lublinianka, Stadion Kresowa;

Zadanie nr 4:

Wykonywanie interwencyjnych badań laboratoryjnych jakości wody w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres badań określony został w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2.

Terminarze badań zawarte zostały w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań bez odrębnego zgłoszenia lub zlecenia 
ze strony zamawiającego zgodnie z harmonogramem dla zadań 1, 2, 3.

Dotyczy Zadań nr 1-4.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- Dojazd próbkobiorców do miejsc poboru próbek wg lokalizacji zawartych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 3

- Pobór i zabezpieczenie próbek wody

- Transport próbek wody do laboratorium

- Wykonanie badań wody, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3

- Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej, poprzez przesłanie plików w formacie PDF pocztą email.

Dotyczy Zadania nr 4.

Uwaga :

- Dojazd próbkobiorców do miejsc poboru próbek oraz pobór próbek wody musi nastąpić w ciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) od mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na wykonanie badań interwencyjnych.

- Zgłoszenie będzie zawierać wyszczególnienie parametrów do badania, wybranych z kosztorysu przewidywanych badań interwencyjnych – załącznik nr 2.4, oraz lokalizację poboru próbek.

- Transport próbek wody do laboratorium i rozpoczęcie badań musi nastąpić niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 8 godzin od poboru próbek oraz nie dłużej niż w ciągu 32 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) od mailowego zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie badań interwencyjnych.

- Wykonanie badań jakości wody następować będzie zgodnie z terminami wynikającymi 
z właściwej dla badanego parametru metody analitycznej, z zastrzeżeniem określonym 
w ust. 6) i 7) poniżej.

- Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej, poprzez przesłanie plików w formacie PDF pocztą email, musi nastąpić niezwłocznie po zakończeniu badań.

- Dla następujących parametrów :

- Escherichia coli w 100 ml

- Redox

- Chlor wolny

- Chlor związany,

pobranie próbek, wykonanie badań jakości wody, sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez przesłanie plików 
w formacie PDF pocztą email, musi nastąpić nie później niż w ciągu 60 godzin od mailowego wysłania na wskazany przez Wykonawcę adres email, zgłoszenia zapotrzebowania 
na wykonanie badań interwencyjnych.

- Dla następujących parametrów :

- Pseudomonas aeruginosa w 100 ml

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2OC po 48 h w 1 ml

pobranie próbek, wykonanie badań jakości wody, sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań i przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez przesłanie plików 
w formacie PDF pocztą email, musi nastąpić nie później niż w ciągu 84 godzin od mailowego wysłania na wskazany przez Wykonawcę adres email, zgłoszenia zapotrzebowania 
na wykonanie badań interwencyjnych.

Kosztorys przewidywanych badań interwencyjnych – załącznik nr 2.4 wyszczególnia parametry wody, których pilną potrzebę analizy może zgłosić Zamawiający. Podana w kolumnie (3) kosztorysu (załącznik nr 2.4) ilość badań określona została na podstawie danych historycznych i traktować należy ją orientacyjnie, w celu oszacowania kosztów zamówienia. Rzeczywista ilość zleconych analiz dotyczyć będzie tylko wybranych parametrów i wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składnie ofert na poszczególne zadania.

- Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonywana przez laboratoria akredytowane.

- Pobór próbek będzie wykonywany w czynnych obiektach.

- W przypadku Zadania nr 1 Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości bieżącej analizy kolejnych etapów procesu realizacji zleceń poprzez zapewnienie dostępu online do panelu klienta, umożliwiającego bieżący wgląd w postęp realizacji zamówienia i odczyt wyników zakończonych analiz.

- Rozliczenie wykonywanych usług odbywać się będzie sukcesywnie fakturami częściowymi 
za rzeczywiście zrealizowane badania, w okresach miesięcznych.

- Akty prawne i dokumentacje decydujące o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255),

- Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

- Normy dotyczące metod analitycznych oraz poboru próbek.

- Załączniki:

Załącznik nr 2 – kosztorys:

Zał. Nr 2.1

Zadanie 1

Kosztorys zaplanowanych badań rutynowych na obiektach basenowych Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia, Słoneczny Wrotków

Zał. Nr 2.2

Zadanie 2

Kosztorys zaplanowanych badań chloroformu i ΣTHM w obiektach basenowych Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia, Słoneczny Wrotków

Zał. Nr 2.3

Zadanie 3

Kosztorys zaplanowanych badań w instalacjach wodociągowych ciepłej wody użytkowej w obiektach Hala Globus, Stadion Arena Lublin, Hala im. Z. Niedzieli, Stadion Lekkoatletyczny Start, Stadion Żużlowy Z5, Klub Sportowy Lublinianka, Stadion Kresowa,

Zał. Nr 2.4

Zadanie 4

Kosztorys przewidywanych badań interwencyjnych w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – harmonogram:

Zał. Nr 3.1.1

Zadanie 1

Harmonogram zaplanowanych badań rutynowych na obiektach basenowych całorocznych Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia,

Zał. Nr 3.1.2

Zadanie 1

Harmonogram zaplanowanych badań rutynowych na obiektach basenowych sezonowych Słoneczny Wrotków

Zał. Nr 3.2

Zadanie 2

Harmonogram zaplanowanych badań chloroformu i ΣTHM w obiektach basenowych Aqua Lublin, Strefa H2O, CSR Łabędzia, Słoneczny Wrotków,

Zał. Nr 3.3

Zadanie 3

Harmonogram zaplanowanych badań w instalacjach wodociągowych ciepłej wody użytkowej w obiektach Hala Globus, Stadion Arena Lublin, Hala im. Z. Niedzieli, Stadion Lekkoatletyczny Start, Stadion Żużlowy Z5, Klub Sportowy Lublinianka, Stadion Kresowa,