## Arkusz1
Załącznik nr 2 _ FAC_ D25M/251/N/32-62rj/23
Zadanie nr 1 Prowadniki
CPV: 33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, J-Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard. | szt | 40 | [9 empty] | 2
2 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038”. Długości: 75/145/180/260cm. Końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty i J-tip 3mm. | szt | 40 | [9 empty] | 2
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto Zadania nr 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 2 Balony do BAV
CPV: 33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Balony do walwuloplastyki niskociśnieniowe dostępny w kombinacjach z balonem o długości od 1,0 do 10 cm i średnicach od 2.0 dla 30.0 m. Część główna cewnika wykonana z polimeru, balon z niepodatnego termoplastycznego elastomeru, natomiast cieniodajna opaska ze stopu irydu z platyną. Trzon dystalny balonu elastyczny pozwalający osiągnąć wysoką manewrowalność. | szt | 50 | [9 empty] | 5
Razem Zadanie nr 2
Słownie wartość brutto Zadania nr 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 3 Ocluder
CPV: 33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F; 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F. Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca powinna zawierać wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłanialnym szwem. Czas wchłaniania polimeru do 12 miesięcy, | szt | 10 | [9 empty] | 2
Razem Zadanie nr 3
Słownie wartość brutto Zadania nr 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 4 Pompa wspomagająca krążenie
CPV: 33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca · Wydajność: do 4,3 L na minutę · Średnica szaftu 9F · Średnica pompy 14F · Kompatybilna z koszulką 14F · Kompatybilność z prowadnikiem 0,018" · Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania · Optyczny czujnik ciśnienia · Zdalny dostęp do pracy pompy · Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni | szt | 12 | [9 empty] | 2
2 | Dzierżawa dwóch jednostek sterujących, kompatybilnych z pompami w pozycji 1. | m-ce | 12
Razem Zadanie nr 4
Słownie wartość brutto Zadania nr 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 5 Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze
CPV: 33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa handlowa | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F. Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach, | szt | 40 | [9 empty] | 2
Razem Zadanie nr 5
Słownie wartość brutto Zadania nr 5 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis