Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci – PALS- Crisis Jr model deluxe, numer kat. NA LF03617 x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci - PALS. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania płuc. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran) |  |
|  | Możliwość unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego |  |
|  | Prowadzenie czynności z zakresu BLS/AED: ocena tętna na tętnicy szyjnej bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy) widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca użycie AED treningowego |  |
|  | Możliwość przyrządowego udrażniania dróg oddechowych: szczegółowa anatomia dróg oddechowych uwzględnia punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk symulowanie odsysania dróg oddechowych intubacja ustna, nosowa i palcowa zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, Brunswick Esophageal Obturator Airway (EOA), Pharyngeo-Trachael Lumen Airway PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych (Brunswick Esophageal Gastric, Tube Airway (EGTA)) i Combitube® potwierdzenia poprawności intubacji wizualne (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowe /osobne lewe i prawe płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji, żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku |  |
|  | Możliwość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego: ruchoma kończyna górna zapewniająca uzyskanie łatwego dostępu do miejsc wkłucia dostęp do żył dołu łokciowego, przedramienia i grzbietowej strony dłoni sztuczne naczynia odwzorowują mniejszą średnicę żył dziecka realistyczne odczucie wkłucia do naczynia realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu |  |
|  | Możliwość uzyskiwania centralnego dostępu dożylnego – żyła udowa: ruchome stawy kończyny pozwalają na właściwe pozycjonowanie wyczuwalne tętno na tętnicy udowej wyczuwalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy realistyczny „fleshback” potwierdzający poprawność wkłucia możliwość wymiany wkładki iniekcyjnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu |  |
|  | Możliwość uzyskiwania dostępu doszpikowego: widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne – rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli system ciśnieniowy pozwala na pobieranie próbek szpiku wymienne kości i skóra |  |
|  | Możliwość iniekcji domięśniowych możliwość wykonanie na kończynie górnej przeznaczonej do wkłuć charakterystyczne znaczniki kości ramienia pomagające w identyfikacji tkanki mięśniowej |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia krwi: pomiar metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia pomiar metodą palpacyjną, wyczuwalny puls na tętnicy promieniowej głośnik umieszczony w zgięciu łokciowym emituje prawdziwe dźwięki osłuchowe 5 dźwięków Korotkoffa możliwość dodania przerwy osłuchowe wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstość bicia serca i głośność wybierane przez instruktora możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie |  |
|  | Możliwość monitoringu EKG podłączanie 4-odprowadzeniowego monitoringu EKG rytm odczytywany jest przez standardowe kardiomonitory i defibrylatory możliwość odczytywania rytmu serca z elektrod lub łyżek defibrylacyjnych możliwość obserwowania i diagnozy 17 rytmów pediatrycznych z różnymi wariancjami |  |
|  | Możliwość prowadzenia defibrylacji możliwość użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych\ możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 360 J) możliwość prowadzenia stymulacji moduł wyładowania zapobiega faktycznemu przejściu prądu przez fantom |  |
|  | Wysokość maksymalnie 120cm, waga maksymalnie 10kg. |  |
|  | Skład zestawu: fantom dziecka CriSis Jr. z kompletnym zestawem wbudowanych modułów PALS (manekin do resuscytacji, głowa do intubacji, kończyna górna do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skóra do defibrylacji, kończynę dolna do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego), symulator EKG, zestaw akcesoriów i elementów zamiennych |  |

………………………

Podpis Wykonawcy