## cw pogwarancyjne filtry
Nr pozycji | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr
1 | KWP Opole, sala treningowa | VBW Engineering | BS-1(50)-P | C54571/21 | FP-592x490x48-F7 FD-592x490x100 M5
2 | KWP Opole, Laboratorium, digestorium | VBW Engineering | SPS-ECOBOX-H-4 L-A-NE-PP | C48156/18 | FD-400x310x20-G4 - 2 szt.
3 | KMP Opole, Dyżurka, Strefa wejściowa | Clima-Produkt | Golem-G-29-1-L-S | C-5428/06 | wstępny - kieszeniowy 592x592x360-G4
wyciągowy - kieszeniowy 592x592x360-G5
4 | SPPP Opole, Sanitariaty | Clima-Produkt | Golem-G-151-1-P-S-s | C9436/08 | nawiewny - 592x335x590/1 - F7
wywiewny - 592x335x360 - G4
5 | I KP, Cmentarna 1a | VBW Engineering | SPS-1/30-P-1000/250-1-3-1-K(D-NW-ZW) | C15489/07 | działkowy kasetowy 630x330x100-G4
6 |  |  | SKN-3/30-P-1170-3-1-P-T-1 K-28-4/7-1 | A10276/07 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4
7 | KPP Brzeg | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C44317/17 | FD - 375x330x50-G4
8 |  |  | BS-1(50)-P | C44318/17 | FD - 592x490x100-G4 - 2 szt.
9 |  |  | BS-3BIS(50)-P strzelnica | C44319/17 | wstępny FD - 1189x592x100-G4 - 2 szt.
wtórny FD -592x592x360-M5 - 2 szt.
10 |  |  | SPS-1/50-P | C44320/17 | FD - 630x330x50-G4
11 |  |  | SPS-MINI/50-P | C44321/17 | FD - 375x330x50-G4
12 | KPP Kluczbork | Clima-Produkt | H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1/SA1-R | C13560/11 | kieszeniowy 450x335x150-G4
13 | KPP Nysa | VBW Engineering | BS-MINI(50)-L | C38761/15 | FD-535x385x100-G4
14 | KPP Nysa | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C41274/16 | FD-375x330x50-G4
15 | KPP Nysa | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C38762/15 | FD-375x330x50-G4
16 | KPP Olesno, pom. 012 | VBW Engineering | SKN-3/30-P-1210-3-1-P-T-2 X-2/5-1 | A10500/08 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4
17 | KPP Olesno, pom. 234 | Pro-Vent | Mistral 250 (wymiennik krzyżowy) |  | filc 270x420 - 2 szt.
18 | KPP Olesno, pom. Warsztat | Clima-Produkt | Hermes APN-1-P-1000/100 | C7968/08 | kieszeniowy 450x335x360
19 | KP Dobrodzień | VBW Engineering | BS-MINI(50)-P | C26379/11 | FD - 535x385x100-G4
20 | KPP Prudnik, Strzelnica | VTS | Ventus VS-30-R-H/S | 8-110-08-2030-00253 | kieszeniowy 428x428x300-G4 - 2 szt.
21 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4
22 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4
23 |  | Systemair | KTEX 60-30-4 |  | kieszeniowy 586x292x540-G4
24 | KP Głogówek, Parter | VBW Engineering | SPS-1/50-L1000/280-3-1-P-T-1 (D-NW2-ZW/P-T1) | C28100/12 | FD - 630x330x100-G4
25 | KP Głogówek, Piętro | Systemair | TLP200/50 | 010/1876/120213
26 | KPP Strzelce Op, Areszty | VBW Engineering | SPS-1/50-L680/250-3-1-P-T-1 (D-NW1-ZW/T1) | C31751/13 | FD - 630x330x50-G4
27 |  |  | SPS-1/50-L620/300-3-1-P-T-1 (D-T1/ZW) | C31752/13 | FD - 630x330x50-G4
Note on F8: sekcja 1
Note on F9: sekcja 3
Note on D10: Pracownik: w łazience na parterze
Note on D11: Pracownik: w garażu 6
Note on D14: Strzelnica
Note on F22: zmierzono 570
Note on F26: VS30B.FLT G4 1-2-0302-0003
Note on F27: Pom. 1 od lewej
Note on F28: Pom. 3 od lewej
Note on F29: Pom. 6 od lewej