Łódź,  25 października  2022 roku

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych - numer postępowania: 36/D/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA

- Dot. pakietu nr 1 poz. 16

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 120 szt. igieł motylkowych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnego opakowania handlowego zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odpowiedź: Należy podać pełne  ilość opakowań zaokrąglone w górę.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 14

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w tej pozycji powinno być: igła 38 mm a nie 37 mmm?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska i w Pakiecie nr 1 pozycji 14 Zamawiający wymaga igły 38 mm.

- Dot. zapisów umowy § 4 ust. 1 I 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „na własny koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację w projekcie umowy.

- Dot. zapisów umowy § 7 ust. 1, 2, 3, 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, iż:

1) modyfikacji ulega projekt umowy (w załączeniu)

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający