Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| NIP |  | REGON |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania na platformie zakupowej ………………………………. ID …………………… pn. ………………………………………………………………………………………………., oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (wartość brutto z zestawienia kosztów):

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….) zgodnie z załączonym zestawieniem kosztów;

Jednocześnie oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w przedmiotowym postępowaniu;

- posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zlecenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. na każde pojedyncze zdarzenie i ewentualne szkody wyrządzone
        Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy. Zobowiązuję się kontynuować ubezpieczenie od odpowiedzialności
        cywilnej w wymaganej kwocie  przez cały okres realizacji zlecenia,

- osoby nadzorująca prace oraz osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia:

- zatrudnione są na podstawie umowy o pracę,

- posiadają poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ,, poufne”,

c)   posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji i Dozoru w

zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i
       sieci: Grupa 1:

a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

b) urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV w zakresie obsługi, konserwacji i remontów,

c) zespoły prądotwórcze o mocy min. 600 KW do 1kV w zakresie obsługi i konserwacji,

d) aparatura kontrolno-pomiarowa do w/w urządzeń i instalacji w zakresie obsługi,

eelektryczne pomiary ochronne do 1kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji,

na potwierdzenie, czego załączam do oferty kopie przedmiotowych dokumentów potwierdzających okoliczności określone w lit. b) i c)

5)  Posiadam zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego o  gospodarce odpadami (BDO)

- wykonam przedmiot umowy zlecenia przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów wolnych od wad fizycznych, w szczególności filtrów oraz olejów silnikowych i płynów układów chłodzenia posiadających certyfikaty i atesty dopuszczenia do pracy w poszczególnych silnikach agregatów wskazanych rodzajowo w ponizszym wykazie agregatów i przy użyciu narzędzi i maszyn odpowiadających, co, do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celowi, któremu ma służyć,
a także oryginalnego oprogramowania do podzespołów systemu zasilania rezerwowego tj. dla sterowników agregatów prądotwórczych i układów SZR.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w projekcie zlecenia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zestawienie kosztów

Należy uzupełnić wartości brutto w wykazie agregatów prądotwórczych pod rygorem nierozpatrywania oferty.

Wykaz agregatów prądotwórczych

| Część I |
| --- |
| L p. | Jednostka Policji | Typ agregatu | Rok prod. | Moc (kW/kVA) | Nr fabryczny | Cena jednostkowa za przegląd i konserwację |
|  |  |  |  |  | zespołu prąd. |  |
| 1 | KPP Złotów | PAD 36-3/400-R - stacjonarny | 1986 | 36 kW | 8420 |  |
| 2 | KPP Piła | 84ZPP-78H12 - stacjonarny | 1985 | 250 kW | 13085 |  |
| 3 | KPP Piła | 22ZPP-26H12 - stacjonarny | 1972 | 200 kW | 891 |  |
| 4 | KPP Czarnków | PAD 36-3/400 -R- stacjonarny | 1984 | 36 kW | 9155 |  |
| 5 | KPP Chodzież | PAD 36-3/400-R - stacjonarny | 1983 | 55 kVA | 8421 |  |
| 6 | KPP Wągrowiec | Andora 400/231W - stacjonarny | 1983 | 65 kW | 156299 |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| Część II |
| L p. | Jednostka Policji | Typ agregatu | Rok prod. | Moc (kW/kVA) | Nr fabryczny | Cena jednostkowa za przegląd i konserwację |
|  |  |  |  |  | zespołu prąd. |  |
| 2 | KPP Oborniki Wlkp. | PAD 36/400/E1/2 - stacjonarny | 1982 | 36 kW | 9159 |  |
| 3 | KPP Szamotuły | ZZP13HB6 - stacjonarny | 1973 | 100 kW | 11427 |  |
| 4 | KPP Międzychód | FI 100ASC -stacjonarny | 2006 | 100 kVA | 2063 |  |
| 5 | KPP Nowy Tomyśl | PAD 16 3/400 - przwożny | 1971 | 16 kW | 30776 |  |
| 6 | KPP Grodzisk Wlkp. | PAD 36-3/400 - stacjonarny | 1970 | 63 kVA | 10060 |  |
| 7 | KPP Wolsztyn | GI 176 - stacjonarny | 2012 | 50 kW | 1210116 |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| Część III |
| L p. | Jednostka Policji | Typ agregatu | Rok prod. | Moc (kW/kVA) | Nr fabryczny | Cena jednostkowa za przegląd i konserwację |
|  |  |  |  |  | zespołu prąd. |  |
| 1 | KMP Poznań | GP720S/P-A - stacjonarny | 2009 | 584 kW | 101823 |  |
| 2 | KPP Jarocin | FDG 200 IS - stacjonarny | 2017 | 200 kW | D11792 |  |
| 4 | KWP Poznań | PZL Wola - stacjonarny | brak | 200 kW | 84ZPP-78412 |  |
| 5 | KWP Poznań | PDE200E3 - stacjonarny | 2015 | 200 kW | 103823-201511-06 |  |
| 6 | KPP Środa Wlkp. | 24ZPP16116 - stacjonarny | 1973 | 100 kW | 10304 |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| Część IV |
| L p. | Jednostka Policji | Typ agregatu | Rok prod. | Moc (kW/kVA) | Nr fabryczny | Cena jednostkowa za przegląd i konserwację |
|  |  |  |  |  | zespołu prąd. |  |
| 1 | KPP Ostrzeszów | PAD 36-3/400 - przewoźny | 1971 | 36 kW | 10009 |  |
| 2 | KPP Ostrów Wlkp. | FI 80AC6 - stacjonarny | 2006 | 80 kVA | 705002906 |  |
| 3 | KPP Kępno | FOGO FJD 60 - stacjonarny | 2005 | 60 kW | 1491 |  |
| 4 | KPP Rawicz | PAD 20-3/400 - przewoźny | 1982 | 36 kW | 8189 |  |
| 5 | KPP Kościan | PAD 36 3/400 - przewoźny | 1982 | 36 kW | 7363 |  |
| 6 | KPP Gostyń | PAD 36-3/400-R - przewoźny | 1984 | 36 kKW | 8409 |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
| Część V |
| L p. | Jednostka Policji | Typ agregatu | Rok prod. | Moc (kW/kVA) | Nr fabryczny | Cena jednostkowa za przegląd i konserwację |
|  |  |  |  |  | zespołu prąd. |  |
| 1 | KMP Konin | 56 ZPPb-SW 680/141/5 - stacjonarny | 1980 | 100 kW | 490909 |  |
| 2 | KMP Konin | 81 ZPP-SW 680/141/5 - stacjonarny | 1982 | 100 kW | 491443 |  |
| 3 | KPP Turek | X 324 E-1-DCB-63-3-stacjonarny | 1972 | 40 kVA | 2870 |  |
| 4 | KPP Września | ZE400/18 - stacjonarny | 1993 | 44 kW | T55 A-1 |  |
| 5 | KPP Gniezno | Z.M.I.N ZPP 16H6 - stacjonarny | 1972 | 90 kW | 16H6 08700638 |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |

podpis

# Footnotes

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

# Text boxes

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |