## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawadzkie
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | parkowy | 15 | 25.7 | 3180 | 0.3855 | 123.7354 | 3180 | TAK | 25.7 | TAK
2 | parkowy | 10 | 46 | 5558 | 0.46 | 120.8261 | 5558 | TAK | 46 | TAK
3 | parkowy | 20 | 44 | 4562 | 0.88 | 103.6818 | 4562 | TAK | 44 | TAK
4 | parkowy | 10 | 25.7 | 3180 | 0.257 | 123.7354 | 3180 | TAK | 25.7 | TAK
5 | drogowy | 20 | 35.4 | 5774 | 0.708 | 163.1073 | 5774 | TAK | 35.4 | TAK
6 | parkowy | 14 | 25.7 | 3180 | 0.3598 | 123.7354 | 3180 | TAK | 25.7 | TAK
7 | naświetlacz | 17 | 116 | 14700 | 1.972 | 126.7241 | 14700 | TAK | 116 | TAK
8 | parkowy | 17 | 20.9 | 2236 | 0.3553 | 106.9856 | 2236 | TAK | 20.9 | TAK
SUMA |  | 123 |  |  | 5.3776
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 5,38 kW