## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) - Dostawa implantów ortopedycznych przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/05/20; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 - ENDOPROTEZA KOLANA CAŁKOWITA I REWIZYJNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | ilość | j.m. | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) | 50 | kpl | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | część udowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
b | część piszczelowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Użyczenie instrumentarium, programu do planowania przedoperacyjnego protezoplastyk biodra i kolana oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy.WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
2 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu pokrytyZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta ZrN, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą pokryta ZrN do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ). | 20 | kpl | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE!
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | część udowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
b | część piszczelowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| dodatkowe elementy | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Trzpień przedłużający | 10 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
b | Podkładka augumentacyjna | 10 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
3 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa: wykonana z chromokobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20 mm) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm,10mm,15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). | 5 | kpl | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Komponent udowy | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
b | Komponent piszczelowy | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
c | Przedłużka udowa cementowana | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
d | Przedłużka udowa bezcementowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
e | Bloczek udowy dystalny | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
f | Bloczek udowy tylny | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
I. | Podkładka piszczelowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
j | Łącznik udowy | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
k | Polietylen | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
l | Korek polietylenowy do cementu | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
4 | Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowaKomponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm, 8mm, 12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach Korki polietylenowe do cementu .Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT). Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu. | 5 | kpl | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Komponent udowy | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
b | Komponent piszczelowy | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
c | Przedłużka udowa cementowana | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
d | Przedłużka udowa bezcementowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
e | Bloczek udowy dystalny | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
f | Bloczek udowy tylno-dystalny | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | 1 | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE!
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
I. | Podkładka piszczelowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
j | Łącznik udowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
k | Polietylen | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
l | Korek polietylenowy do cementu | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
5 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | 20 | szt. |  | 0 |  | 0
6 | Cement kostny 40g z gentamycyną. Cement kostny o niskiej lepkości, z gentamycyną, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1) | 50 | szt. |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 |  |  |  |  | #VALUE! | X | #VALUE!
Depozyt na czas trwania umowy (poz. 5-6) - po 2 szt.
CZĘŚĆ NR 2 - Proteza kolana jednoprzedziałowa-komponenta łakotkowa ruchoma
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowana jednoprzedzialowa stawu kolanowego.komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego.komponent udowy w minimum 5 rozmiarach.komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach.Wkladka wykonana z polietylenu o podwyższonejodporności na ścieranie.Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja bezcementowa, antyalergiczna,poboczna. | X | jak niżej | X | X | X | X
a | komponent cementowy udowy | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
b | komponent cementowy piszczelowy | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
c | wkładka stawowa polietylenowa | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
d | komponent udowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
e | komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
f | komponent udowy poboczny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
g | komponent piszczelowy poboczny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
h | koponent udowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | komponent piszczelowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
j | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
k | ostrza posuwisto-zwrotne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
l | cement kostny z antybiotykiem 2x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
m | cement kostny z antybiotykiem 1x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
n | cement kostny bez antybiotyku 1x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚC CZĘŚCI NR 2 |  |  |  |  | 0 | X | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 3 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
A. ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO W WERSJI CEMENTOWANEJ I BEZCEMENTOWEJ
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień tytanowy modularny w wersji cementowanej i bezcementowej o przekroju heksagonalnym z możliwością blokowania obwodowego śrubami, w średnicach od 12 do 20 mm ze skokiem co 2 mm, w długościuach od 150 do 250 mm ze skokiem co 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Element proksymalny z kątem szyjkowo trzonowym 127 i 135 stopni- euro konus 12/14 z możliwością ustalania kąta antetorsji po osadzeniu implantu w loży kostnej – skok co 5 stopni | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Element trzonu uda w rozmiarach 40 i 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Element przedłużający - 25mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba łącząca 40-100mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba blokująca 25-60mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
B. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO BEZCEMENTOWA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną w wersji bezcementowej od 2 do 7 ze skokiem co 1 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
4 | OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ adekwatne do instrumentarium - 1,37 mm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
C. ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO, CEMENTOWANA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, cementowana składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną w wersji cementowanej od 2 do 7 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ adekwatne do instrumentarium - 1,37 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych (piła i wiertarka) umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
D. ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO- PÓŁZWIĄZANA REWIZYJNA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Część udowa, anatomiczna / prawa, lewa / wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładzina ceramiczną w wersji cementowanej w min.5-ciu rozmiarach w wersji półzwiązanej od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach, w wersji cementowanej, pokrytej okładzina ceramiczną - w wersji półzwiązanej od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform – tylnostabilizowana-półzwiązana o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Przedłużki udowe przynajmniej w 3-ch różnych długościach od 100 do 200 mmm ze skokiem co 50 mm i w kilku rodzajach średnicy od 12-18 mm dla wersji tylnostabilizowanej- półzwiązanej | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużki piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach od 100 do 200 mmm ze skokiem co 50 mm i w kilku rodzajach średnicy od 12-18 mm dla wersji tylnostabilizowanej- półzwiązanej | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | podkładki piszczelowe oraz udowe dystalne i tylne w rozmiarach od 2 do 6 i grubościach 5 i 10 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | podkładki piszczelowe w różnych rozmiarach od 2 do 6 i grubościach 5 i 10 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Ostrze do piły oscylacyjnej adekwatne do instrumentarium, 1,37 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i kompletu napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
E. PANEWKA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Bezcementowa rewizyjna panewka biodra, anatomiczna (prawa, lewa), wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46mm do 62mm, posiadająca ostry kolec umożliwiający zaczepienie w kości kulszowej oraz wypustkę w formie blaszki z otworami na śruby umożliwiającą umocowanie do talerza kości biodrowej. Panewka musi posiadać otwory do przymocowania śrubami | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Wkład polietylenowy na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz opcja z 4 mm offsetem | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. w min. 4 długościach szyjki od S do XL | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Śruby tytanowe w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) min. 4 szt. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca).
F - bezcementowa proteza stawu biodrowego-krótki trzpień
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień bezcementowy typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową, dodatkowo hydroksyapatytem.Trzpień musi być dostępny w min. 10 rozmiarach od 6,25 do 20 mm.Trzpień musi posiadać dodatkowe wzdłużne rowki dla poprawienia stabilizacji pierwotnej , konus 12/14, kąt CCD 133 stopnie. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego. Dla ułatwienia osteointegracji panewka musi być pokryta dodatkowo porowatym tytanem. Panewka musi posiadać min. 3 otwory do śrub stabilizujacych, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia. Wymagana jest też dostępność panewki bezotworowej.Panewka w rozmiarach od min. 46 mm do 68 mm. ze skokiem co 2 mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo, w średnicy zewnętrznej 28mm 32mm 36 mm w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
4 | Głowa tytanowa z powłoką ceramiczną , w średnicy zewnętrznej 28mm 32mm 36 mm w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładki polietylenowe do panewek, wykonanae z polietylenu typu cross link , standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym , o średnicach wew. 28 mm 32mm 36mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
G - Endoproteza stawu kolanowego typu mobile bearing w wersji cementowej i bezcementowej
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCrMo, w min. 5 rozmiarach w wersji cementowej. Wymagana jest wersja z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i tylnie stabilizowana. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
2 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCrMo, w min. 5 rozmiarach w wersji bezcementowej. Wymagana jest wersja z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i tylnie stabilizowana. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Element piszczelowy uniwersalny cementowy , w min. 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wypolerowana,umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
4 | Element piszczelowy uniwersalny bezcementowy , w min. 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wypolerowana,umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform, wykonana z polietylenu wysokim stopniu ścieralności, w min.5 grubościach , wysoce dopasowana do komponentu udowego.Wymagana dostępność wkładek z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego oraz tylnie stabilizowanych. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6. | ostrze do piły | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 |  |  |  |  | 0 | X | 0
CZĘŚĆ NR 4 - Śruby kaniulowane
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Śruba kaniulowana średnicy 4,5mm,krótki gwint i pełny gwint, samowkręcająca ze stali nierdzewnej,gniazdo sześciokątne 3,5mm.długość śruby od 20mm do 56mm (stopniowane co 2mm) oraz od 56mm do 72mm (stopniowane co 4mm). | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Podkładka do śruby kaniulowanej średnicy 4,5mm. Stal nierdzewna rozmiar 10/4,5mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 |  |  |  |  | 0 | x | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 5 - OSTEOTOMIA PISZCZELI
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Płytka tytanowa w kształcie litery T, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta wyposażona w otwory kompresyjne pod śruby średnicy 6,0mm. samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi. W głowie płyty od 2 do 3 otworów prowadzących śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. W części dalszej płytki od 2 do 3 otworów owalnych kompatybilnych z tym samym rodzajem śrub. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Śruby tytanowe o średnicy 6,0mm, z większą średnicą trzonu (4,8mm), dlugości od 30mm do 90mm,stopniowane co 5 mm. | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚC CZĘŚCI NR 5 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 6 - PROTEZY ŁOKCIA, GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ, implanty w obrębie barku i kolana
a. Proteza głowy kości promieniowej
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
b. Proteza łokcia
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
c. Implanty w obrębie barku
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Wielorazowe wiertło do kotwicy 1,4mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | śterylna jednorazowa miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. 1op.-10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Wielorazowe wiertło do kotwicy 2,9mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowa prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6. | Sterylne jednorazowe obszycie przeszczepu. Zakrzywionw igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości,biała. 1 op-12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Stertlna jednorazowa - Miękka uniwersalna mini kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. 1op -10szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
d. Implanty w obrębie kolana
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Jednorazowy, sterylny implant do szycia łąkotki- dwie proste igły połączone nicią niewchłanialną 2.0.Pakowane pojedyńczo | sz. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym podajniku z ograniczeniem głęgokości. Podajnik prosty i zakrzywiony. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowa, sterylna miękka kotwica z igłami , wykonana z plecionki poliestrowej , naa sterylnym podajniku. Średnica kotwicy 1,4 mm, krótki podajnik. 1 op.-10 szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowa, sterylna miękka kotwica z igłami tnącymi lub tępymi , wykonana z plecionki poliestrowej , na sterylnym podajniku. Średnica kotwicy 2,9 mm, krótki podajnik. 1 op.-10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | wielorazowa prowadnica do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6. | wielorazowe wiertło do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚC CZĘŚCI NR 6 |  |  |  |  | 0 | X | 0 | x
CZĘŚĆ NR 7 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. Wymiennie: Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 11 rozmiarach standardowych i 11 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. (bez plazmy Bonitowej). Wymiennie: Panewka bezcementowa lita, sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnąych głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Wkładki panewkowe ceramiczne biolox delta do głów rosnących 28 mm, 32mm, 36mm, 40mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Głowy ceramiczne biolox delta 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Głowy CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, 40mm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
8 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm, stopniowanie długości co 5mm.Kompatybilne z panewką z poz 2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | sterylne ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚC CZĘŚCI NR 7 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium (zestawu narzędzi i kompletu napędów ortopedycznych)i programu do planowania przedoperacyjnego protezoplastyki biodra, umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. Implanty z poz. 1-8 z jednego systemu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)i
CZĘŚĆ NR 8 - IMPLANTY DO KOREKCJI STOPY
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Implanty do osteotomii Scarf, Ludlof, Chevron, Mann, Wail, artrodezy stawów stopy, osteotemii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotemii paliczków.
1.1 | klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 i 90º sterylne pakowane pojedyńczo | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
1.2 | tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 3mm i długości 10-34mm sterylne pakowane pojedyńczo | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 8 |  |  |  |  | 0 | x | 0 |  |  | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 9 - Mieszalniki cementu kostnego
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Mieszalnik cemenetu do pompy mechanicznej - zestaw kolanowy, możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/Modified Trinkle) lub ręcznego (zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach - 8 typów, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren z filtrem do podłączenia pompy mechanicznej, wypożyczenie pistoletu i pompy mechanicznej na czas realizacji umowy (opakowanie zbiorcze 6szt.) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Mieszalnik cemenetu do pompy mechanicznej - zestaw biodrowy z końcówką do presuryzacji, możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/Modified Trinkle) lub ręcznego (zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna z możliwośćią śródoperacyjnej zmiany długości, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach - 8 typów, końcówka do presuryzacji, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren z filtrem do podłączenia pompy mechanicznej, wypożyczenie pistoletu i pompy mechanicznej na czas realizacji umowy (opakowanie zbiorcze 6szt.) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Maty ssące, nisko profilowe lub komfortowe, jednorazowego użytku, przeznaczona do usuwania płynu z podłogi podczas zabiegów chirurgicznych o długości 127 cm, szerokości 86,4 cm, wysokości 0,7 i 2,5 cm, o wadze 1,09 kg lub 1,5 kg. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Pierścienie ssące z dolną stroną pierścienia bez drenu o średnicy 29,2 cm o wadze 0,06 kg. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 9 |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  |  | x
Depozyt na czas trwania umowy dot. poz. 1-4
Użyczenie pistoletu i pompy mechanicznej na czas trwania umowy (dot. poz. 1 i 2). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO SPRZĘTU:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 10 - DRUTY ze stali nierdzewnej
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnej z zaokrąglonym końcem,jednostronny trokar dł.150 mm. dostęp do rozmiarów 0,8 ;1,0 ;1,2 ;1,4 ;1.6 ;1,8 ;2,0 ;2,2 opakowanie po 10szt. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów 1,0;1,2;1,4;1,6;1,8;2,0;2,2;2,.op.po 10szt. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów ;2,5;,2,8;3,0.op.po 10szt. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z obustronnym trokarem, dł.150mm .dostep do rozmiarów o,8; 1,0;1,2;1,4;1,6;.op.po 10szt. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej ,z 3-kątnym końcem,jednostronny trokar dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej gwint 15mm ,z 3-kątnym końcem dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Miarka do drutów kirshnera-średnica od 0,7 do 3,0 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 1,8;2,0. | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 0,9;1,0;1,2;1,5 | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 10 |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  |  | x
Dostawa na zamówienie.
data:
podpis Wykonawcy