SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Defibrylatora treningowego AED

Ilość: 1 sztuka

Oferowany defibrylator treningowy AED musi spełniać poniższe wymagania:

- umożliwia przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń,

- wyposażony jest w bezprzewodowy pilot pozwalający na wybór scenariusza szkolenia oraz sterowanie jego przebiegiem,

-  min 4 zaprogramowane scenariusze,

- tryb scenariusza ręcznego pozwalający na stworzenie własnego scenariusza szkolenia,

- liczne elementy sterowania szkoleniem (m.in. opcja wstrzymywania/zatrzymania szkolenia),

- komunikaty głosowe w języku polskim,

- w zestawie dołączone elektrody treningowe wyposażone w czujnik głębokości                     i tempa ucisku oraz nakładki żelowe,

-  w zestawie dołączone komplet baterii do defibrylatora  oraz pilota sterującego

- produkt nowy