Zamość, dnia10-05-2023 r.

Zamawiający:

Gmina Zamość

ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie – II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)

Nr sprawy RI.271.13.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz  na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:.

Czy zamawiający dopuszcza w postępowaniu zastosowanie w urządzeniach placu zabaw,

zagospodarowania terenu

1. Użycia zamiast sklejki, drewno lite

2. Użycia zamiast lin fi 18, lin fi 16.

Powyższe zmiany w żaden sposób nie przyczynia się do zmiany funkcjonalności urządzeń, ich parametrów, zastosowania, będą konstrukcyjnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami PN.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna litego przy budowie urządzeń placu zabaw oraz małej architektury.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie liny o średnicy 16 mm, będącej elementem zagrody zwierząt z małpim gajem oraz małpiego gaju dla starszych dzieci. Liny zbrojone muszą spełniać wymogi obowiązujących norm technicznych dotyczących placów zabaw, w tym m.in. normy PN-EN 1176 oraz zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów

Termin składania ofert po zmianie: 16-05-2023 godz. 11.00

Termin otwarcia oferta po zmianie: 16-05-2023 godz. 11.05

Termin związania ofertą: 14-06-2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia oraz korekta SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc.

Ryszard Gliwiński

Wójt Gminy Zamość