**Uniwersytet Medyczny**

**im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**ul. Fredry 10, 61-701 Poznań**

***Wszyscy Wykonawcy***

**Dotyczy:** zapytania ofertowego: **Nr: 2/DOZ/2019** - Dostawa narzędzi oraz lamp chirurgicznych. Projekt pn: POWR.05.04.00-00-0160/18

Pytania z dnia 25-02-2019

Pakiet Lampa chirurgiczna czołowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o parametrach:

- oświetlenie w odległości 200 mm ≥ 75 000 luxów

- regulowane pole oświetlenia przy odległości pracy 420 mm: 20 mm do 80 mm

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 26-02-2019:

**PYTANIE NR 1**

**CZY ZAMAWAIJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚC 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X15/42X15 – 32X15/47X15 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 2**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSC KLESZCZE DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE CZĘŚĆ ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM ZĄBKI POPRZECZNE SKOK 1 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 3**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 4**

**CZY ZAMAWIAJĄCY KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 5**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI SPINAK DO SERWET JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWY DRUGI KULISTY ODGIĘTY PO ŁUKU ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM DŁUGOŚĆ 120 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 6**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 7**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WANNA DO KONTENERA TYP PEŁNE WYMIARY 285X1280X110 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 8**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI POKRYWA DO KONTENERA KOLOR SREBRNY MIEJSCE NA DWIE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA FILTRA JEDNORAZOWEGO LUB PRZEZNACZONEGO NA 1 000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE NR 9**

**CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI SILIKONOWA MATA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIA KOLOR NIEBIESKI WYMIARY 220X230 MM ?**

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.