Załącznik nr 6a do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na zadanie: / Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce / Część I
Lp.	Wyposażenie	Jednostka miary	Ilość	Opis
1	Lodówka	Szt.	1	Lodówka posiadająca funkcje chłodziarki i zamrażarki, pojemność chodziarki od 250 do 270 l, pojemność zamrażarki nie mniej niż 100 l, stała kontrola temperatury, technologia No Frost, klasa energetyczna A+++, szerokość 600 mm, gwarancja min 24 miesiące.
2	Warnik do wody	Szt.	1	Warnik do wody o pojemności min. 20 l wykonany ze stali nierdzewnej wysokopolerowanej; zabezpieczenie przed przegrzaniem; nienagrzewające się uchwyty nierdzewne; czytelny wskaźnik poziomu wody.
3	Czajnik bezprzewodowy	Szt.	1	Czajnik bezprzewodowy wykonany ze stali nierdzewnej, wskaźnik poziomu wody, automatyczny wyłącznik, zabezpieczenie przed przegrzaniem, podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360°, duża pokrywka ułatwiająca nalewanie, kontrolka zasilania.
4	Regał przelotowy ze stali nierdzewnej	Szt.	1	Regał przelotowy ze stali nierdzewnej o parametrach: szerokość 600 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1800 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, cztery półki pełne, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Dostawa z montażem.
5	Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej	Szt.	1	Stół roboczy przyścienny bez półki ze stali nierdzewnej o parametrach: szerokość 1500 mm, głębokość 700 mm, wysokość 850 mm, z rantem, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Dostawa z montażem.
6	Stół ze zlewem dwukomorowym bez półki z ociekaczem	Szt.	1	Stół ze zlewem dwukomorowym bez półki, z ociekaczem po prawej stronie, ze stali nierdzewnej z otworem pod baterię pomiędzy komorami o parametrach: szerokość 1700 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm., wraz z baterią. Dostawa z montażem.
7	Stół ze zlewem jednokomorowym zamykany	Szt.	2	Stół ze zlewem jednokomorowym zamykany z drzwiami skrzydłowymi z ociekaczem po lewej stronie ze stali nierdzewnej o parametrach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm., wraz z baterią. Dostawa z montażem.
8	Stół roboczy przyścienny bez półki	Szt.	1	Stół roboczy przyścienny bez półki ze stali nierdzewnej o parametrach: szerokość 1100 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm, z rantem, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Dostawa z montażem.
9	Stół roboczy przyścienny z szafką z drzwiami otwieranymi	Szt.	1	Stół roboczy przyścienny z szafką z drzwiami otwieranymi i dzielonymi komorami ze stali nierdzewnej o parametrach: szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Dostawa z montażem.
10	Umywalka zabudowana ze stali nierdzewnej	Szt.	1	Umywalka zabudowana ze stali nierdzewnej, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego o parametrach: szerokość 400 mm, głębokość 410 mm, wysokość 850 mm., wraz z baterią. Dostawa z montażem.
11	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym	Szt.	1	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym o parametrach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm. Płyta ceramiczna, z 4 polami grzewczymi. Kolor frontu piekarnika: Inox. Funkcje: Termoobieg, Grill (opiekacz). Zasilanie 380V. Gwarancja min. 12 miesięcy.
12	Wózek do transportu żywności	Szt.	1	Wózek do transportu żywności o wymiarach od 900 mm x 500 mm x 850 mm do 1100 mm x 700 mm x 850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zapewniająca stabilność. Pozioma rączka. Półki z wytłaczanymi wyprofilowanymi rantami uniemożliwiającymi zsuwanie się przewożonych produktów. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcami).
13	Wyparzarko-zmywarka	Szt.	1	Zmywarka z funkcją wyparzania, przystosowana do mycia talerzy, szkła i garnków, wyposażona w dozownik płynu myjącego, pompę spustową, podstawkę pod zmywarkę z prowadnicami na kosze, wykonana ze stali nierdzewnej. Napięcie zasilania: 230/400 V. Gwarancja min. 12 miesięcy. Dostawa z montażem.
14	Kosz na resztkowanie	Szt.	1	Kosz plastikowy na odpady min. 80l.
15	Szafa gospodarcza	Szt.	1	Szafa o wymiarach szer 1000 mm głębokość 600 mm, wysokość 1800-2000 mm, szafa z blachy stalowej malowana proszkowo, kolor jasny szary.
16	Wózek z przyborami do sprzątania	Szt.	1	Dwuwiaderkowy wózek do sprzątania wraz mopem i wyciskarką.
17	Kosz na odpady pedałowy	Szt.	1	Kosz metalowy na odpady min. 80l.
18	Dozownik mydła	Szt.	4	Dozownik mydła do zawieszenia na ścianę.
19	Szafka pracownika czysta-brudna	Szt.	2	Szafka pracownika czysta-brudna BHP, 1-drzwiowa, 400x450x1700 mm, kolor jasny szary/stal.
20	Talerz głęboki	Szt.	50	Zastawa stołowa wykonana z hartowanego szkła o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Talerze nadające się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.
21	Talerz płytki	Szt.	50	Zastawa stołowa wykonana z hartowanego szkła o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Talerze nadające się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.
22	Talerz deserowy	Szt.	50	Zastawa stołowa wykonana z hartowanego szkła o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Talerze nadające się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.
23	Kubek 250 ml	Szt.	50	Zastawa stołowa wykonana z hartowanego szkła o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Kubki nadające się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.
24	Łyżka stołowa	Szt.	50	Zestaw sztućców stołówkowych ze stali nierdzewnej.
25	Widelec stołowy	Szt.	50	Zestaw sztućców stołówkowych ze stali nierdzewnej.
26	Nóż stołowy	Szt.	50	Zestaw sztućców stołówkowych ze stali nierdzewnej.
27	Łyżeczka do herbaty	Szt.	50	Zestaw sztućców stołówkowych ze stali nierdzewnej.