## Część nr 1
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 1 - Materace przeciwodleżynowe bez pompy
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Materac przeciwodleżynowy pęcherzykowy bez pompy:. - do prewencji odleżyn - do opieki długoterminowej - materiał wykonania: poliuretan - elastyczny - pęcherzykowy - dwu komorowy - maksymalne dopuszczalne obciążenie: ≥ 120 kg +/- 5 kg - dwa przewody powietrza do połączenia z pompą - dopasowany do łóżka o wymiarach: 190 x 80 cm +/- 10 cm - 130 punktów podparcia (komór/pęcherzyków) Osłona materaca – pokrowiec: - odporny na autoklawowanie oraz suszenie termiczne do 95°C | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0
…..…...................................................

## Część nr 2
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 2 - Akcesoria do kardiomonitorów i elektrokardiografów, kompatybilne z kardiomontorami: GE B450, Drager Infinity Delta, Mindray EPM 10M i elektrokardiografami: Mortala Eli 280, Farum E-60, Aspel Ascard Green
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Podłączany do modułu. Kompatybilne z elektrokardiografem Mortara Eli 280 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Farum E-60 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Ascard Green | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem GE B450 - rozłączny, - do 3 odprowadzeń pacjenta - 11 pinowy - długość min. 1 m | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Czujnik SpO2 dla dzeici - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
6 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M - rozłączny - 12 pinowy - 3/5 odprowadzeniowy - z zabezpieczeniem przed defibrylacją - standard AHA/IEC - długość min. 1 m | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
8 | Odprowadzenia EKG kompatybilne z przewodem EKG i kardiomonitorem Mindray ePM 10M - rozłączny - 3 odprowadzeniowy - zatrzask - standard IEC - długość min. 0,9 m | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
9 | Adapter do SpO2 kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M - technologia Mindray - 7 pinowy - długość min. 1 m | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
10 | Czujnik SpO2 dla dorosłych kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray EPM 10M - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 0,9 m | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Czujnik SpO2 dla dzieci kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray ePM 10M - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 0,9 m | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | Przewód NIBP kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M - długość przewodu min. 3 m | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
wartość zamówienie podstawowe |  |  |  |  | 0 |  | 0
wartość zamówienia prawo opcji (30% zamówienie podstawowe) |  |  |  |  | 0 |  | 0
całkowita wartość zamówienia (zamowienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 3
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 3 - Opaski uciskowe, kompatybilne z zasilaczem do opasek uciskowych Zimmer Biomet ATS 4000
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Opaska cylindryczna, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer. Rozmiar: 61 +/- 5 cm | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opaska konturowa,wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000. Rozmiar: 76 x 99 cm +/- 5 cm | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer. Rozmiar: 30 x 76 cm +/- 5 cm | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
4 | Opaska konturowa, wielorazowa, łatwa w dezynfekcji, kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 Zimmer Biomer. Rozmiar: 23 x 53,5 cm +/- 5 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 4
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 4 Akcesoria jednorazowe do ogrzewaczy pacjenta, kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego: Bair Hugger 775 i 750 3M Poland
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Jednorazowe kołdry grzewcze z otworem: - nieogrzewająca część okrywająca stopy - jednorazowe - przezroczysta serweta foliowa na głowę, umożliwiająca obserwację stanu pacjenta - otwór zapewniający chirurgowi łatwy dostęp do miejsca operowanego - przylepne części wokół otworu - wykonane z miękkiego, przeziernego dla RTG materiału nie zakłócającego obrazu - posiada dwa uszczelniane porty do podłączenia przewodu grzewczego (w dolnej i górnej części) - zastosowanie w zabiegach: w obrębie kręgosłupa, jamy brzusznej, biodra i miednicy - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm - długość zasłony: 61 cm +/- 1 cm - szerokość zasłony: 41cm +/- 1 cm - kołdry kompatybilne z ogrzewaczami pacjenta Bair Hugger 775 i 750 | szt. | 600 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe: - jednorazowe - wielodostępowe - umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta - nakładane na całego pacjenta - składające się z min. 5 paneli - nieogrzewająca część okrywająca stopy - zintegrowane klapy na barkach - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm - kołdry kompatybilne z ogrzewaczami pacjenta Bair Hugger 775 i 750 | szt. | 600 |  | 0 | 0 | 0
wartość zamówienie podstawowe |  |  |  |  | 0 |  | 0
wartość zamówienia prawo opcji (30% zamówienie podstawowe) |  |  |  |  | 0 |  | 0
całkowita wartość zamówienia (zamowienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 5
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 5 - Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: Strzygarka chirurgiczna 3M Poland
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Jednorazowe ostrza do strzygarki: - jednokrotnego użytku - niesterylne - pakowane indywidualnie - współczynnik zacięcia do 5% - uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia, w tym na głowie - szerokość ostrza 4,6 cm - szerokość cięcia 3,64 cm - konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę, a górne ruchome tną włosy - ostrza kompatybilne ze strzygarkami chirurgicznymi typ 9681 będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 6000 |  | 0 | 0 | 0
wartość zamówienie podstawowe |  |  |  |  | 0 |  | 0
wartość zamówienia prawo opcji (30% zamówienie podstawowe) |  |  |  |  | 0 |  | 0
całkowita wartość zamówienia (zamowienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 6
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 6 - Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Elektrody silikonowo-węglowe, wymiar 6x6 cm | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podkład wiskozowy: - do elektrod 6x6 cm - podkład o wymiarach 8x8 cm | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
3 | Podkład wiskozowy: - do elektrod 6x12 cm - podkład o wymiarach 8x14 cm | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
4 | Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod Rozmiar: 20 x 30 cm +/- 5 cm | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Filtr niebieski do lamp do terapii światłem Astar Lumina | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
6 | Filtr czerwony do lamp do terapii światłem Astar Lumina | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 7
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 7 - Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do elektroterapii
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy - podkład o wymiarach 8x8 cm | szt. | 400 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przewód do elektrod, 4 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem do aktywizacji ruchowej EiE Interdynamic ID-8C | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przewód do elektrod, 1 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Otwock Diatronic DT10B | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 8
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 8: Przewody do elektrod kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami: BTL-4625 SMART, Zamed STIM D75
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Przewód do elektrod, jasnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przewód do elektrod, ciemnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przewód do elektrod, 2 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Zamed STIM D75 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 9
Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 9: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do spirometru, kompatybilne z spirometrem Lungtest Mobile
L.p. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy
1 | Wielorazowy ustnik dla dorosłych, autoklawowalny, kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wielorazowy ustnik dla dzieci, autoklawowalny, kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zaciski donosowe do spirometru | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0