Łódź, 22.05.2023r

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników do badań serologii transfuzjologicznej  nr  sprawy: 19/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku oferowania metody mikrokolumnowej aktualnie używanej przez Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od obowiązku zapewnienia niezbędnych materiałów do wykonania walidacji metod, z uwagi na brak potrzeby przeprowadzenia walidacji?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem wymaganych parametrów granicznych dla analizatora (p.37) Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorami dostarczyć zestaw startowy, zawierający odczynniki,  materiały eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatu i przeprowadzenia szkolenia personelu.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w kryterium oceny ofert „jakość – walory użytkowe” – przez „Przygotowywanie zawiesiny krwinek w jednorazowych naczynkach” rozumie wykorzystywanie jednorazowych mikroprobówek wypełnionych fabrycznie odpowiednią porcją odczynnika do zawieszania krwinek?

Odpowiedź: Do przygotowania zawiesiny krwinek analizator powinien wykorzystywać jednorazowe naczynka/mikroprobówki.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający