SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

„ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

CPV: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądów okresowych w tym konserwacji wyrobów medycznych (aparatury i urządzeń) w 28 zadaniach przez okres 24 miesięcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

- W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonywania, kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

- potwierdzenia wykonania przeglądu okresowego wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu okresowego, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy  (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny). Oryginał Karty Pracy (raportu serwisowego) Wykonawca przekazuje użytkownikowi natomiast skan  Karty Pracy Wykonawca przekazuje w ciągu 2 dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej na adres e-mail: skuszaj@szpitalepomorskie.eu

- wymiany w cenie umowy materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w trakcie przeglądów okresowych, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, walidacji przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia,

- natychmiastowego pisemnego przekazania Zamawiającemu, do Działu Aparatury Medycznej, informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia,

- wystawienie orzeczeń technicznych aparatury objętej umową,

- usunięcia na własny koszt odpadów, opakowań powstałych w związku  z wykonywaniem czynności objętych umową.

- Informacje dodatkowe:

- przeglądy okresowe aparatury odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Harmonogram ten sporządzi Wykonawca i dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Brak pisemnych uwag Zamawiającego w terminie 2 dni od daty otrzymania harmonogramu oznacza jego akceptację,

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania,

- jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw,

- koszty dojazdu oraz wszelkie koszty transportu, w tym także wynikające z konieczności wykonania przeglądu okresowego w siedzibie Wykonawcy (wraz z ubezpieczeniem w trakcie transportu), są wliczone w koszt świadczonej usługi,

- czynności serwisowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie,

- czynności i materiały wymienione w trakcie wykonywania przeglądów okresowych zostaną wpisane w karcie pracy, która musi być potwierdzona przez bezpośredniego użytkownika lub pracownika Działu Aparatury Medycznej,

- każdorazowo po dokonaniu czynności serwisowych (przegląd okresowy), w przypadku braku uwag dotyczących stanu technicznego urządzenia Wykonawca wystawi certyfikat sprawności urządzenia,

- Wykonawca będzie dysponował dokumentacją techniczną (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędną do wykonywania usługi.

- CPV: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w 28 zadaniach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie przez okres 36 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 2 osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia z doświadczeniem co najmniej 1 roku świadczenia usług w zakresie usług serwisowych wyrobów medycznych (aparatury i urządzeń) oraz z wykształceniem co najmniej średnim technicznym każda z tych osób.

Zamawiający dopuszcza, w przypadku jeśli Wykonawca składa ofertę do kilku zadań, wykazanie się tymi samymi osobami w różnych zadaniach.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SIWZ |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz.U. poz. 570 z późn. zm.). |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| 1.7 Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji nn zamówienia z podaniem informacji w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 lit. c SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną. W przypadku składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub  oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w nn postępowaniu, zgodnie z Instrukcją składania oferty dla Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez opcję „Wyślij wiadomość”. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Sławomir Kuszaj - w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause, Marzena Magulska - w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie  , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wysokość wadium wynosi 7 699,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 zł).

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

zadanie 1 – 620,00 zł

zadanie 2 – 195,00 zł

zadanie 3 – 312,00 zł

zadanie 4 – 156,00 zł

zadanie 5 – 145,00 zł

zadanie 6 – 325,00 zł

zadanie 7 – 156,00 zł

zadanie 8 – 1 800,00 zł

zadanie 9 – 340,00 zł

zadanie 10 – 260,00 zł

zadanie 11 – 210,00 zł

zadanie 12 – 210,00 zł

zadanie 13 – 325,00 zł

zadanie 14 – 80,00 zł

zadanie 15 – 170,00 zł

zadanie 16 – 120,00 zł

zadanie 17 – 105,00 zł

zadanie 18 – 210,00 zł

zadanie 19 – 210,00 zł

zadanie 20 – 170,00 zł

zadanie 21 – 30,00 zł

zadanie 22 – 220,00 zł

zadanie 23 – 105,00 zł

zadanie 24 – 300,00 zł

zadanie 25 – 300,00 zł

zadanie 26 – 260,00 zł

zadanie 27 – 260,00 zł

zadanie 28 – 105,00 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/6-9rj/19.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w postaci elektronicznej w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne pisemne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2019 r. do godz. 09.30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie  wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95% |
| 2. | Gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach | 5% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną gwarancję na części/podzespoły użyte przy przeglądach. Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar gwarancji tj. 3 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję poniżej 3 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [GR / GN] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

GR – gwarancja wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

GN – gwarancja najdłuższa spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Projekt Umowy – załącznik nr 5

Wykaz Osób – załącznik nr 6

Oświadczenie – załącznik nr 7

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………………..………… REGON …………………..……….…… Nr KRS/CEIDG/inny………………..………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: .........................................................     Fax: ........................................................

Adres e-mail do korespondencji: ................................................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, ZNAK: D25C/251/N/6-9rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Gwarancja na części/podzespoły użyte przy przeglądach* - ….. m-ce (nie mniej niż 3 miesiące). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najkrótszy termin graniczny tj. 3 miesiące. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 3 miesiące oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

* Gwarancję na części/podzespoły użyte przy przeglądach należy podać w pełnych miesiącach.

* (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

- Termin płatności - 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione                                                              w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w …………  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Tabela I

Kol. VIII = Kol. VI x Kol. VII

Kol. X = Kol. VIII powiększona o podatek VAT z Kol. IX

Kol. XI* = wartość przeniesiona z odpowiedniej pozycji w Kol. „Wartość netto zestawów*” Tabeli II załącznika nr 2 do SIWZ

Kol. XII* = wartość przeniesiona z odpowiedniej pozycji w Kol. „Wartość brutto zestawów*” Tabeli II załącznika nr 2 do SIWZ

* jeśli dotyczy

Kol. XIII:

- w pozycjach, w których nie występują zestawy przeglądowe Kol. XIII = Kol. VIII

- w pozycjach, w których występują zestawy przeglądowe Kol. XIII = Kol. VIII + Kol. XI

Kol. XIV:

- w pozycjach, w których nie występują zestawy przeglądowe Kol. XIV = Kol. X

- w pozycjach, w których występują zestawy przeglądowe Kol. XIV = Kol. X + Kol. XII

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z Kol. XIII i XIV

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

*) W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”

TABELA I

ZADANIE 1 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU POMP INFUZYJNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | AP | ASCOR S.A. | 57 | 114 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | DUET | Kwapisz Pompy Infuzyjne | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | POMPA INFUZYJNA | 102 | AMEDICA | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POMPA INFUZYJNA | ADVUCI9017 | Mallinckrodt | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | POMPA INFUZYJNA | COMPAKT | BRAUN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | POMPA INFUZYJNA | PERFUCOR COMP | BRAUN | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | POMPA INFUZYJNA | SEP | BRAUN | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POMPA INFUZYJNA | SEP-ANESTEFde | BRAUN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | POMPA INFUZYJNA | WOLUMETRYCZNA | SMITH MEDICAL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | POMPA INFUZYJNA | GRASEBY 500 | SMITH MEDICAL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | POMPA INFUZYJNA | SP-12S | ASCOR SA | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | POMPA INFUZYJNA | AP-12 | ASCOR SA | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | POMPA INFUZYJNA | Aitecs | Viltechmeda | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | POMPA INFUZYJNA | Plum + | Hospira | 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | POMAPA INFUZYJNA | Agilia | FRESENIUS | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU POMP INFUZYJNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | S1 | MEDIMA SP. Z O.O. | 43 | 43 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | S2 | MEDIMA SP. Z O.O. | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU ELEKTROKARDIOGRAFÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | ELEKTROKARDIOGRAF | M-TRACE | M4 M | 6 | 12 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | ELEKTROKARDIOGRAF | MR.RED | ASPEL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ELEKTROKARDIOGRAF | MR.BLUE | ASPEL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEKTROKARDIOGRAF | MR.GREEN | ASPEL | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ELEKTROKARDIOGRAF | E-600 | FARUM | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ELEKTROKARDIOGRAF | E-300 | FARUM | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ELEKTROKARDIOGRAF | B5 | ASPEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ELEKTROKARDIOGRAF | A4 | ASPEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ELEKTROKARDIOGRAF | AS CARD RED | ASPEL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ELEKTROKARDIOGRAF | B-56 | ASPEL | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ELEKTROKARDIOGRAF | MR GOLD | ASPEL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ELEKTROKARDIOGRAF | MR GREY | ASPEL | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ELEKTROKARDIOGRAF | GREY | ASPEL | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ELEKTROKARDIOGRAF | BENE HEART R12 | MINDRAY | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ELEKTROKARDIOGRAF | E-330 | FARUM | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU KARDIOMONITORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | KARDIOMONITOR | M8A | EDAN | 9 | 18 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | KARDIOMONITOR | UT400F | GOLDWAY | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KARDIOMONITOR | KARDIO 9000 | PYRAMED BLT | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KARDIOMONITOR | CMS 8000 | CCONTEC MEDICAL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KARDIOMONITOR | CMS 9000 | CCONTEC MEDICAL | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KARDIOMONITOR | ARGUZ LCX | SCHILLER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KARDIOMONITOR | CMS 7000 | CONTEC MEDICAL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KARDIOMONITOR | FX 300 | EMTEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KARDIOMONITOR | PM-8000C | PENLON | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KARDIOMONITOR | STAR 8000 | COMEN | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KARDIOMONITOR | 8031 | BIAZET BIAŁYSTOK | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU KARDIOMONITORÓW I CENTRALI MONITORUJĄCYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | KARDIOMONITOR | BEME VIEW – T1 | Mindray | 3 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | KARDIOMONITOR | BEME VIEW- T8 | Mindray | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CENTRALA MONITORUJĄCA | HYPERVISOR VI | MINDRAY | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 6 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU KARDIOMONITORÓW I CENTRALI MONITORUJĄCYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | KARDIOMONITOR | CCCM | GE | 17 | 34 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | KARDIOMONITOR | FM LIGHT | GE | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KARDIOMONITOR | CAM | GE | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KARDIOMONITOR | B-40 | GE | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KARDIOMONITOR | B-30 | GE | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KARDIOMONITOR | FMS -00 | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KARDIOMONITOR | F-CMC | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KARDIOMONITOR | B 20 | GE | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CENTRALA MONITORUJĄCA | CZUNET 4 | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CENTRALA MONITORUJĄCA | CIC | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 7 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU PULSOKSYMETRÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | PULSOKSYMETR | IP 1010 | INFUNIX TECHNOLOGY | 5 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | PULSOKSYMETR | IP 1020 | INFUNIX TECHNOLOGY | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PULSOKSYMETR | HS 400 | TRIDENT | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PULSOKSYMETR | 520 | NOVAMETRIX | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PULSOKSYMETR | CMS-60C | CONTEC PULSE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PULSOKSYMETR | OXY PLETH | NOVAMETRIX | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PULSOKSYMETR | RADICAL 7 | MASIMO | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PULSOKSYMETR | ACCURO | CHARMACARE | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PULSOKSYMETR | RAD8 | PROMED | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PULSOKSYMETR | RAD5 | PROMED | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PULSOKSYMETR | MARS 2001 | NOVAMETRIX | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PULSOKSYMETR | 515C | NOVAMETRIX | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PULSOKSYMETR | 504 | CCRITYCARE | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PULSOKSYMETR | BPH 200 | NOVAMETRIX | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PULSOKSYMETR | BIOX-3740 | OHMEDA DATEX | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 8 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU URZĄDZEŃ STERYLIZACYJNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | STERYLIZATOR PAROWY | HS6613 | GETINGE | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MYJNIA | DEC 46-5 | GETINGE | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZGRZEWARKA DO FOLII | GS 54 | GETINGE | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 4 | SUSZARKA | 363 | GETINGE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 9 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU URZĄDZEŃ ANESTEZJOLOGICZNYCH I NEONATOLOGICZNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | INKUBATOR | BEYBYTERM 8004 | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | INKUBATOR | ATOM V210 G | DUTCHMED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INKUBATOR | CALEO | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | INKUBATOR | ATOM 85 MC | DUTCHMED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APARAT DO ZNIECZULANIA | Cato | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | APARAT DO ZNIECZULANIA | FABIUS | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | APARAT DO ZNIECZULANIA | JULIAN | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MONITOR | PM 8060 VITARA | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 9 | MONITOR | DISPLAY TFT MEDICAL | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE10 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU RESPIRATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | RESPIRATOR | SAVINA | DRAGER | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | OXYLOG | DRAGER | 2 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 3 | RESPIRATOR | EVITA | DRAGER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 11 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU RESPIRATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | RESPIRATOR | BENNETT 740 | BENNETT | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | BENNETT 7200 | BENNETT | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 12 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU RESPIRATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | RESPIRATOR | BIRD LEGACY | VIASYS BEAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | BEAR 1000 | VIASYS BEAR | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 13 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU RESPIRATORÓW I APARATÓW DO ZNIECZULENIA I INKUBATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | RESPIRATOR | ENGSTROM PROFESSIONAL | GE | 2 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | RESPIRATOR | ENGSTROM CARESTATION | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RESPIRATOR | IVENT 201 | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | APARAT DO ZNIECZULANIA | ADU | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INKUBATOR | GIRAFFE | GE | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 14 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU STANOWISK DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | SPN-1000MB | UNIMED | 5 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | SRN-10 | UNIMED | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 15 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU KARDIOTOKOGRAFÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID | HUNTLEIGH | 5 | 10 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | KARDIOTOKOGRAF | COROMETRCS C172 | GE | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KARDIOTOKOGRAF | CORONOMETRIX C 171 | GE | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KARDIOTOKOGRAF | COROMETRCS 151 | GE | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 16 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | STYMULATOR MADYN | D11 | MARP | 2 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | STIM | S-210 | FAMED | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | STIM | D 15 | FAMED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LAMPA | BIOPTRON | ZEPTER | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SYMULATOR INTER | D14 | FAMED | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STYMULATOR INTERDYNAMIC | ID 8C, ID4C | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | ARIES | ASTAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | APARAT DO LASEROTERAPII | POLARIS | ASTAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | MAGNER+ | ASTAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | APARAT DO MASAŻU | AQUAVIBRON | ASTAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | SONARIS | ASTAR | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LASER | MILNOG | LASER INSTRUMENTS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LASER | CTL 1202S | LASER INSTRUMENTS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MAGNETRONIK | MF10 | MARP | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ULTRATON | D200 | FAMED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | WANNA | WOD61-62 | CHIRANA | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 17 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU APARATÓW DO BADAŃ SŁUCHU, AUDIOMETRU I TYMPANOMETRU

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | APARAT DO BADANIA SŁUCHU | OTO READ | OTIKON | 2 | 4 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | APARAT DO BADANIA SŁUCHU | E 3420 | OTIKON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APARAT DO BADANIA SŁUCHU | E11156 | OTIKON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUDIOMETR | AT 235 | OTIKON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TYMPANOMETR | AT 235 | OTIKON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 18 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU APARATÓW DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | ICC-200,IC-300 | ERBE | 3 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | VIO 300D, 200S | ERBE | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 19 - USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU APARATÓW DO ELEKTROCHIRURGII

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | ES 350 | EMED | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | ES 300 | EMED | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | ES 120 | EMED | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | SPECTRUM | EMED | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | GT-55 | FAMED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | APARAT DO ELEKTROCHIRURGII | MALIS-BIPOLAR | CODMAN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 20 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU REJESTRATORÓW HOLTER I ZESTAWÓW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | REJESTRATOR HOLTER | MOBIL-O-GRAPH | I.E.M. GMBH | 3 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | REJESTRATOR HOLTER | 180 | MARGOT MEDICAL | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | TMX 428 | WELCH ALLYN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | TMX 425 | WELCH ALLYN | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | ERGO RUN L24 | MEDSET | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 21 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU REJESTRATORÓW HOLTER

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | REJESTRATOR HOLTER | BTL-08ABPM | BTL | 3 | 6 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 22 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU ECHOKARDIOGRAFÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | ECHOKARDIOGRAF | VIVID7 | GE | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | ECHOKARDIOGRAF | T8 PRO | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 23 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU ULTRASONOGRAFU

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | ULTRASONOGRAF | HD11XE | PHILIPS | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 24 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU ULTRASONOGRAFÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | ULTRASONOGRAF | MyLab 7 | ESAOTE | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | ULTRASONOGRAF | EYE CUBED | ELLEX | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ULTRASONOGRAF | SAX 4 | MEDISON | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ULTRASONOGRAF | FLEX FOCUS 400 | BK MEDICAL | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ULTRASONOGRAF | VIDEO SPRINTER SA-800LV | MAR-MED | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ULTRASONOGRAF | 2101EXL | FALKOM | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ULTRASONOGRAF | ISCANMED | DRAMIŃSKI | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ULTRASONOGRAF | VOLUSON S8 | GE | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ULTRASONOGRAF | VOLUSON E6 | PHILIPS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ULTRASONOGRAF | SSD-4000 | ALOKA | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 25 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU URZĄDZEŃ OKULISTYCZNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | FUNDUS CAMERA | VISUCAM NMFA | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | LASER DO FOTOKOAGULACJI | VISULAS 532S | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MIKROSKOP OPERACYJNY | OMNI-PRO | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MIKROSKOP | S5 | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MIKROSKOP OMNI | WIZU 140 | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | POLOMIERZ | HFA720I | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TOMOGRAF | OCT/ CIRRUS | CARL ZEISS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 26 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU URZĄDZEŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | AUTOTECHNIKOM | HIS-2000 | LEICA INSTRUMENTS | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | MIKROTOM SANECZKOWY | SM-2000R | LEICA INSTRUMENTS | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUTOTECHNIKOM | TP 1020 | LEICA INSTRUMENTS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KRIOSTAT | CM-1850UV | LEICA INSTRUMENTS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 27 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU DEFIBRYLATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | DEFIBRYLATOR | M-Series | ZOL Medical | 8 | 16 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | DEFIBRYLATOR | X-Series | ZOL Medical | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEFIBRYLATOR | BPH/AC/ACLS | ZOL Medical | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEFIBRYLATOR | R-SERIES | ZOLL | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 28 – USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE SERWISU DEFIBRYLATORÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów okresowych | Cena za 1 przegląd okresowy | Wartość za ilość przeglądów okresowych z kol. VI |  |  | Wartość zestawów przeglądowych w okresie 24 miesięcy |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | netto | % VAT | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| 1 | DEFIBRYLATOR | REANIBEX 800 | MEDEMA | 1 | 2 |  |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |
| 2 | DEFIBRYLATOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DEFIBRYLATOR | LIFEPEAK 20E | MEDTRONIC | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEFIBRYLATOR | LIFEPEAK 12 | MEDTRONIC | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DEFIBRYLATOR | CARDIOAiD 200 | BIAMEDITEK | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DEFIBRYLATOR | HEART START XL | PHILIPS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DEFIBRYLATOR | CARDIO-AiD | SANDMEDICO | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

TABELA II

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SKŁADOWYCH ZESTAWU PRZEGLĄDOWEGO

DLA OKREŚLONYCH ZADAŃ I POZYCJI

Zamawiający wymaga uwzględniania w łącznej cenie przeglądów okresowych ceny za zestaw przeglądowy w ilości zalecanej przez producenta danego urządzenia.

*UWAGA: wartość netto i brutto za zestawy przeglądowe należy uwzględnić w kolumnie XI i XII

Tabeli I załącznika nr 2 do SIWZ dla danego zadania.

| Zadanie | Pozycja w tabeli cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ) | Nazwa elementu/ podzespołu wchodzącego w skład zalecanego przez producenta zestawu przeglądowego – wypełnia Wykonawca wpisując nazwę każdego pojedynczego elementu Liczbę elementów można powielić lub zredukować w zależności od potrzeb. | Nr katalogowy | Ilość zestawów w okresie 24 miesięcy | Cena jedn. netto za 1 pełny zestaw przeglądowy | Wartość netto zestawów* | Vat % | Wartość brutto zestawów* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element nr 6 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/6-9rj/19 na „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 4

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, ZNAK: D25C/251/N/6-9rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA nr …….. (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/6-9rj/19 na: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE, o właściwościach i ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą przetargową złożoną w przetargu nieograniczonym nr D25C/251/N/6-9rj/19 w zakresie Zadania nr …. na świadczenie usług serwisowych w zakresie ………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu usług w okresie obowiązywania umowy - w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji urządzenia/urządzeń objętych umową. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za usługę już zrealizowaną.

§ 2

Wymogi dotyczące realizacji Umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą oraz wymogami instrukcji obsługi i eksploatacji aparatury.

  - Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do  realizacji zamówienia posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie usług, w szczególności posiadają uprawnienia potwierdzone przez producenta sprzętu (szkolenia, certyfikaty, zaświadczenia). Jeżeli dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji przez osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji Umowy utracą ważność w okresie jej trwania, Wykonawca odnowi je na własny koszt.

  - Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu usług na rzecz Zamawiającego użyje przyrządów pomiarowych posiadających ważne świadectwa wzorcowania i kalibracji. Jeżeli taki dokument utraci ważność w okresie trwania umowy, Wykonawca odnowi go na własny koszt.

  - Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 10 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu ww dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w trybie § 9 ust. 2.

  - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach. Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.

§ 3

Sposób realizacji przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Usługi serwisowe aparatury wymienionej w załączniku nr 2 do Umowy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W razie niemożliwości wspólnego uzgodnienia między Stronami terminów usług serwisowych, terminy te wyznaczy Zamawiający.

- W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania, kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

- potwierdzenia wykonania wszelkich czynności serwisowych wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności serwisowej, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy  (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny). Oryginał Karty Pracy (raportu serwisowego) Wykonawca przekazuje użytkownikowi natomiast skan  Karty Pracy Wykonawca przekazuje w ciągu 2 dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej na adres e-mail: skuszaj@szpitalepomorskie.eu,

- wymiany w cenie umowy materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w trakcie przeglądów okresowych, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, walidacji przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia,

- natychmiastowego pisemnego przekazania Zamawiającemu, do Działu Aparatury Medycznej, informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia,

- wystawienia orzeczeń technicznych aparatury objętej umową,

- usunięcia na własny koszt odpadów, opakowań powstałych w związku  z wykonywaniem czynności objętych umową.

- Informacje dodatkowe:

- Przeglądy okresowe aparatury odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Harmonogram ten sporządzi Wykonawca i dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Brak pisemnych uwag Zamawiającego w terminie 2 dni od daty otrzymania harmonogramu oznacza jego akceptację. W razie niemożliwości wspólnego uzgodnienia między Stronami terminów przeglądów technicznych, terminy te wyznaczy Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość zmiany terminów wykonywania usługi lub odstąpienie od niej w przypadku nieprzewidzianej awarii lub kasacji sprzętu lub innych nieprzewidzianych przyczyn związanych z realizacją zamówienia.

- Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.

- Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw,

- Koszty dojazdu oraz wszelkie koszty transportu, są wliczone w koszt świadczonej usługi.

- Czynności serwisowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie.

- Czynności i materiały wymienione w trakcie wykonywania prac serwisowych zostaną wpisane w karcie pracy, która musi być potwierdzona przez bezpośredniego użytkownika lub pracownika Działu Aparatury Medycznej.

- Każdorazowo po dokonaniu czynności serwisowych (naprawa, przegląd techniczny), w przypadku braku uwag dotyczących stanu technicznego urządzenia Wykonawca wystawi certyfikat sprawności urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy począwszy od najbliższego miesięcznego okresu rozliczeniowego przypadającego po zgłoszeniu Wykonawcy zmiany w w/w zakresie (zgłoszenie może być przesłane mailem, faksem lub na piśmie).

- Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych.

- Karta Pracy (Raport Serwisowy) Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy zużyty na daną czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz zużyte części lub części, które powinny być zamówione w celu usunięcia usterki.

- Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione w czasie przeglądu okresowego zostaną przekazane Wykonawcy. Przekazanie części Wykonawcy zostanie odnotowane w Karcie Pracy (Raporcie Serwisowym).

- Jako termin wykonania przeglądu okresowego rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego raportu serwisowego/ karty pracy, potwierdzonego wpisem do paszportu technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, technicznymi warunkami wykonywania usług, wiedzą techniczną, oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., procedur systemu zarządzania jakością oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Wszystkie przeglądy sprzętu będą wykonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował dokumentacją techniczną (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędną do wykonywania usługi.

§ 4

Zmiany Umowy

- Wartość przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust.5 poniżej, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji aparatury objętej Umową. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1 powyżej, wartość przedmiotu Umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

- Ponadto Strony dopuszczają inne zmiany nn Umowy w następującym zakresie:

- zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy mającej wpływ na sposób realizacji umowy;

- zmian technicznych lub technologicznych w przypadku, gdy są one korzystniejsze dla Zamawiającego, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy bez podwyższenia jej wartości brutto;

- sposobu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikać będzie z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- wynagrodzenia, gdy Wykonawca zaproponuje upusty lub promocje cenowe na usługi, zaakceptowane przez Zamawiającego;

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa;

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego – w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ;

- Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w § 11 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy;

- w innych przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5

Zmiana Umowy

w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) 	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy świadczącego Usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonuje on prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 6

Wynagrodzenie, warunki płatności i kary

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie według ryczałtowych cen jednostkowych określonych w ofercie i za faktycznie wykonane usługi, płatne w comiesięcznych równych ratach z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa obowiązywać będzie przez część miesiąca w takim przypadku wynagrodzenie naliczane będzie proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy w danym miesiącu oraz z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 lit. i) niniejszej umowy.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe netto są stałe przez cały czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 4 i 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie będzie uznawał żadnych innych kosztów dodatkowych doliczanych do wyceny.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe netto wykonania przedmiotu zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do umowy.

- Łączna wartość umowy w zakresie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy określona została na kwotę: Zadanie … ................... zł netto/................... zł brutto (słownie: ............................................ ). Łączna wartość ................... zł netto/ ................... zł brutto (słownie: ............................................ )

- Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej opis wykonanych czynności i wymienionych części. W przypadku przedstawienia faktury bez wymienionych dokumentów Zamawiający ma prawo odesłać fakturę bez księgowania.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu - zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 1 % wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty ryczałtowej jednostkowej miesięcznej brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków o  których mowa w § 3 ust. 3 lit. b)-i)  niniejszej Umowy w odniesieniu do aparatury, której dotyczy niewykonanie umowy.

- W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości.

- Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji.

- W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności Zamawiającego z tego tytułu, z jego wierzytelnościami wynikających z wystawionych Zamawiającemu faktur.

- Niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, w razie wadliwego wykonywania usług lub w razie niewykonywania usług przez Wykonawcę w terminach umownych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych usług innemu podmiotowi, a kosztami wykonanych usług obciążyć Wykonawcę, z którym zawarto niniejszą umowę.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

      - Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca dokonuje wymiany części, Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za ich wady, przez co zobowiązuje się do wymiany wadliwych części, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 6 miesięcy od daty wykonania czynności wymiany części. Gwarancja obejmuje cały przedmiot Umowy (materiał i wykonanie).

      - Termin gwarancji liczony będzie od dnia odbioru wykonanych czynności serwisowych stwierdzonych protokołem odbioru danej usługi.

      - W przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę i wyznacza termin ich usunięcia.

      - Zamawiającemu służy prawo każdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji czy realizuje prawa z tytułu rękojmi.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

- Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa.

- Zamawiający jako Administrator danych powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Strony podpiszą Umowę powierzenia przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy lub według wzoru Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego z dniem podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

§ 9

Rozwiązanie, odstąpienie od Umowy

            - W przypadku niezrealizowania umowy w terminie – w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu nie wykorzystania pełnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 5 powyżej.

            - Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytej realizacji nn umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej zapisami. Zamawiającemu w takim przypadku przysługiwać będzie uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto niniejszej umowy, określonej w §6 ust. 5. Postanowienia § 6 ust. 12-14 w takim przypadku stosuje się odpowiednio.

            - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

            - Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

  - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest ......................................  tel................................... , e-mail: ………………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

  - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest ......................................................                     tel.:   ................................. , e-mail: ……………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

  - Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych - poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia.

§ 11

Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy tj. od dnia .............. do dnia ……..........

§ 12

Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy nieuzgodnione polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

  - Formularz ofertowy

  - Formularz asortymentowo-cenowy

  - Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Zasady BHP dla Wykonawców

  - UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych

  - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do Umowy nr …………..

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2004,  a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi  Sp. z o.o.,

- maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otoczenia swojej działalności związanej 
z wykonywaniem prac zleconych,

- minimalizowania ilości powstających odpadów,

- niezwłocznego usuwania z terenu Szpitala wszelkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac zleconych,

- minimalizowania zużycia nośników energii i surowców naturalnych.

- Wykonawcy  nie wolno :

- wwozić z zewnątrz na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować na terenie Szpitala jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę. W przypadku gdy substancje te są bezwzględnie konieczne do wykonywania prac zleconych, szczegóły ich  składowania i stosowania należy uzgodnić                                 z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitala,

- myć pojazdów na terenie Szpitala,

- spalać odpadów na terenie Szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej 
i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Koordynatorowi ds. Środowiska Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się                       o przedstawienie stanowiska do Koordynatora ds. Środowiska.

Przyjąłem do wiadomości:

.........................., dnia ...................................                                 Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 4 do Umowy nr ……………

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

      - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- rejestrowania wszystkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala,

- wyposażenia wszystkich podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w środki bezpieczeństwa .

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- organizacji pracy podległych pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- ,

- informowania podległych pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiania Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 
i systemu zarządzania.

      - Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Inspektora ds. BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

      - W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się 
o  przedstawienie stanowiska do Inspektora ds. BHP.

Przyjąłem do wiadomości:

.............................., dnia ...................................                                 Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………..

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w Gdyni w dniu .............................. r. pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, NIP 586-22-86-770, REGON 190141612, o kapitale zakładowym 164 480 000,00 zł,, reprezentowaną przez:

……………………………………………………

zwanym dalej Administratorem danych,

a

……………………………….z siedzibą w ............................................................................., zarejestrowaną/ym w ................................................................. pod numerem ......................., posiadającą/ym numer NIP ......................... oraz numer REGON ..................................................., reprezentowaną/ym przez:

……………………………………………………

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,

§ 1

Definicje

- Administrator Danych Osobowych (Administrator) – Szpitale Pomorskie sp. z o.o., podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

- Podmiot przetwarzający – (nazwa firmy), podmiot, któremu Administrator powierza dane osobowe.

- Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

- Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

- RODO - Rozporządzenie PE - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 2

## Przedmiot Umowy

1. W związku z realizacją umowy nr ………………. z dnia ………………….. r. zawartej pomiędzy (Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. ) a (……………………..) Zamawiający powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w w/w Umowie.

2. Na mocy niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania zbioru danych osobowych o nazwie:

- ZBIÓR „dane pacjentów”.

3. Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest:

- realizacja umowy o której mowa w ust. 1.

4. Zakres, rodzaj i kategorie osób, które obejmuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych:

- dla ZBIORU „dane pacjentów” przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, od których zbierane są dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, opis badania/diagnoza, jednostka chorobowa (dane zwykłe/dane wrażliwe).

5. Charakter przetwarzania danych osobowych: dostęp do danych odbywa się przez przekazanie przez Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się w siedzibie Podmiotu przetwarzającego w systemach informatycznych i w systemie tradycyjnym.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

– niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas trwania umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6.1 Po upływie tych terminów Podmiot przetwarzający przekazuje do Administratora Danych na piśmie miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca wykaz usuniętych danych osobowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Podmiotu przetwarzającego – (nazwa firmy)

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz na pisemne zlecenie z Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Administratora, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte w art. 32 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO). Za ich przestrzeganie  ponosi odpowiedzialność jak Administrator.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania (art. 30 RODO)i okazuje go na każde żądanie Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”) przekazanych do przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- W przypadku wystąpienia osoby, której dane dotyczą z żądaniem o udzielnie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych Podmiot przetwarzający udostępnia wszystkie niezbędne informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku informacyjnego (art. 15 RODO) oraz udostępnia Administratorowi informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania w podmiocie przetwarzającym (art. 32 RODO).

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Podmiotem przetwarzającym Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie i trwale usunąć powierzone zbiory danych z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jaki i papierowej wraz z dokumentacją towarzysząca realizacji zadań zleconych przekazanych przez Administratora z zachowaniem terminów usunięcia wskazanych w § 2 pkt, 5 niniejszej umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 12 godzin od uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o:

- jakimkolwiek naruszeniu ochrony danych osobowych – zgłoszenie powinno zawierać dane wskazane w art. 33 ust. 3 RODO,

- jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez Administratora.

- Jeżeli Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych w innych celach i w inny sposób niż to wskazano w § 2 umowy sam staje się ich Administratorem.

§ 4

Prawo kontroli

- Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w siedzibie swojej firmy. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Podmiotu przetwarzającego i urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o terminie audytu z 30-dniowym wyprzedzeniem przesyłając mu Plan audytu, w którym wskazane zostaną komórki organizacyjne Podmiotu przetwarzającego przeznaczone do audytowania.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się potwierdzić gotowość do przeprowadzenia kontroli zgodnie 
z zawiadomieniem w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o kontroli.

- W przypadku niezależnej od Podmiotu przetwarzającego niemożliwości przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie lub innych niespodziewanych przeszkód, Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora danych o takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin kontroli, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu kontroli.

- Koszty wynikające z lub poniesione w związku z przeprowadzeniem kontroli ponosi każda ze Stron odpowiednio do wysokości poniesionych kosztów.

- Podmiot przetwarzający oddeleguje do audytu osobę odpowiedzialną za system ochrony danych osobowych w swojej firmie.

- Podmiot przetwarzający umożliwi przeprowadzenie audytu poprzez m.in. udostępnienie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych Podmiotu przetwarzającego, udzielanie wyczerpujących wyjaśnień, okazanie lokalizacji, w których przetwarzane są dane osobowe oraz zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych stosowanych w systemie ochrony danych osobowych.

- Kontrola będzie prowadzona w zwykłych godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, w sposób nie zakłócający działalności gospodarczej Podmiotu przetwarzającego i zgodnie z politykami bezpieczeństwa Podmiotu przetwarzającego.

- Administrator danych zobowiązuje się do opracowania raportu podsumowującego ustalenia z przeprowadzonej kontroli. Raport zostanie przekazany Podmiotowi przetwarzającemu i będzie stanowić informacje poufne o Podmiocie przetwarzającym, które nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez zgody Podmiotu przetwarzającego, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

- W przypadku posiadania przez Podmiot przetwarzający certyfikacji, o której mowa w art. 42 Rozporządzenia lub stosowania kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, uprawnienia kontrolne Administratora danych mogą być realizowane również poprzez odwołanie się przez Podmiot przetwarzający do wyników monitorowania zasad certyfikacji lub kodeksu postępowania. W takim wypadku, kontrola będzie dotyczyć jedynie kwestii, które nie mogą zostać dostatecznie wyjaśnione poprzez przedstawienie takich wyników monitorowania przez Podmiot przetwarzający.

- W przypadku stwierdzenia w Raporcie niezgodności Podmiot przetwarzający wskaże przyczynę niezgodności, działania korekcyjne (usunięcie niezgodności) i korygujące (usunięcie przyczyny niezgodności).  Działania podlegają akceptacji przez Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących zastosowanych środków ochrony danych osobowych, stwierdzonych podczas kontroli, wskazanych w raporcie podsumowującym ustalenia kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

§ 5

Odpowiedzialności i kary

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.

§ 6

Obowiązywanie umowy

1. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

a) przetwarzania  danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w sposób niezgodny z umową;

b) wyrządzenia szkody przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu Umowy Administratorowi lub osobie, której dane Podmiot przetwarzający przetwarza na mocy umowy powierzenia,

c) wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania przeciw Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

d) gdy pomimo zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie  on ich w wyznaczonym terminie;

e) gdy Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

...............................................						……………...............................

Podmiot przetwarzający					     	      Administrator danych

Załącznik nr 6 do Umowy nr …………..

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/6-9rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*     Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***     Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 6

…………………………………………

/pieczęć firmowa/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI NN ZAMÓWIENIA

tj.: co najmniej 2 osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia z doświadczeniem co najmniej 1 roku świadczenia usług w zakresie usług serwisowych wyrobów medycznych (aparatury i urządzeń)

oraz z wykształceniem co najmniej średnim technicznym każda z tych osób

| LP. | OSOBA imię i nazwisko | DOŚWIADCZENIE (co najmniej 1 rok) (podać okres w latach świadczenia usług w zakresie usług serwisowych wyrobów medycznych( aparatury i urządzeń) każdej z wymienionych osób) | WYKSZTAŁCENIE (co najmniej średnie techniczne) (podać faktyczne wykształcenie wymienionej osoby) | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | INFORMACJA O PODSTAWIE DYSPONOWANIA DANĄ OSOBĄ, w szczególności poprzez użycie sformułowania „dysponuję/ dysponujemy osobą na podstawie …” (podać podstawę dysponowania osobą – np. sformułowanie „umowa o pracę”, „umowa zlecenia”, „zobowiązanie innego podmiotu”) albo „będę/będziemy dysponować osobą na podstawie … (podać podstawę dysponowania osobą – np. sformułowanie „umowa zlecenia”, „zobowiązanie innego podmiotu”) – z wyłączeniem sytuacji, gdy dana osoba jest jednocześnie Wykonawcą (jako osoba fizyczna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 7

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Niniejszym w imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

1.	Gwarantujemy, że przedmiot zamówienia będzie wykonany przy zastosowaniu materiałów, narzędzi i urządzeń  posiadających wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniających wszystkie normy i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.

2.	Zapewniamy określone przez wytwórcę urządzeń zaplecze techniczne w tym, części zamienne, części zużywalne i materiały eksploatacyjne.

3.	Posiadamy określone przez wytwórcę urządzeń instrukcje serwisowe dla tych urządzeń sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności:  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania urządzenia nie mogą być wykonane przez użytkownika.

4.	Zapewniamy wykonywanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN 60601 lub równoważną jako elementu przeglądu technicznego, co będzie każdorazowo udokumentowane protokołem z przeprowadzenia kontroli zgodności z normą EN 60601 lub równoważną.

5. 	Zaoferowana cena za przegląd okresowy uwzględnia wszystkie elementy kalkulacyjne w tym koszty dojazdu, koszty wymaganych zestawów przeglądowych, elementów zużywalnych/eksploatacyjnych, koszty konserwacji, koszty wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN 60601 lub równoważną i inne koszty niezbędne do przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego zalecanego przez producenta wyrobu medycznego (aparatury lub urządzenia).

6. 	Zobowiązujemy się realizować umowę o zamówienie publiczne zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ oraz postanowieniami umowy.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |