Łódź, 30 grudnia  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku- numer sprawy: 45/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1 – pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły 1L w kształcie wiaderka o średnicy górnej 14 cm oraz średnicy dolnej 10,2 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły 1L w kształcie wiaderka o średnicy górnej 14 cm oraz średnicy dolnej 10,2 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

PYTANIE 2 – pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły 2L w kształcie wiaderka o średnicy górnej 16,5 cm oraz średnicy dolnej 12 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły 2L w kształcie wiaderka o średnicy górnej 16,5 cm oraz średnicy dolnej 12 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

PYTANIE 3 – pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły 20L w kształcie wiadra o średnicy górnej 34,5 cm oraz średnicy dolnej 29,7 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu czy poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły 20L w kształcie wiadra o średnicy górnej 34,5 cm oraz średnicy dolnej 29,7 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

PYTANIE 4 – pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły 5L w kształcie wiadra o średnicy, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły 5L w kształcie wiadra o średnicy, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

PYTANIE 5 – pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły 10L w kształcie wiadra o średnicy, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły 10L w kształcie wiadra o średnicy, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Pytanie 6 poz 1

Jaką liczbę wkładów do wstrzykiwacza MEDRAD Mark V ProVis wymaga Zamawiający? Czy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ jest to ilość 10 szt wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 szt wkładów.

Pytanie 7 poz.2

Czy Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ wymaga w pakiecie 35 łączników do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT? Czy Zamawiający nie wymaga łączników do wkładów z poz.1?

Prosimy o weryfikację i aktualizację ilości wymaganych produktów oraz rozmiarów dla  pakietu 35. Wykonawca zwraca się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania oferty dla poszczególnych pozycji pakietu 35.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert dla poszczególnych pozycji w pakiecie 35. W określeniu ilości asortymentu w pozycji 2 nastąpiła omyłka pisarka, powinno być 1 opakowanie.

Pytanie nr 8 Pakiet nr.20. Pyt.1.poz.1,2. 
Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady(z żelem) posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się,dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta oraz port do pobierania próbek. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady o pojemności 1000ml,2000ml,3000ml, .Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności). Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnych, bezpiecznych wkładów, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo. W przypadku nie dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Pyt.2. poz.1. 
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii.

Pytanie nr 10 Pyt.3.poz.1. 
Prosimy określić proporcje przewidywanego zużycia wkładów w zależności od pojemności.

Odpowiedź:1000 ml – 25%m 2000ml – 70%, 3000ml – 5%

Pytanie nr 11 PAKIET 28 poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany 1op. - 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt pakowany 1op-10szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 12 Pakiet 30 pozycja 1

czy Zamawiający dopuści worek stomijny w rozmiarze 55 mm, zgodny z opisem, i czy worek ma pasować do płytki z pozycji 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek stomijny w rozmiarze 55mm, zgodny z opisem i worek ma pasować do płytki z pozycji 2.

Pytanie nr 13  Pakiet 30 pozycja 2:

czy Zamawiający ma na myśli płytkę w rozmiarze 55 mm, aby pasowała do worka z pozycji 1?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli płytkę w rozmiarze 55.

Pytanie nr 14  Pakiet 30 pozycja 3:

czy Zamawiający ma na myśli płytkę w rozmiarze 45 mm, aby pasowała do worka z pozycji 5 (45mm), czy też płytkę w rozmiarze 55 mm?

Odpowiedź: Płytkę w rozmiarze 55mm.

Pytanie nr 15 Pakiet 30 pozycja 4

czy Zamawiający dopuści worek stomijny w rozmiarze 55 mm, zgodny z opisem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16 Pakiet 30 pozycja 5:

czy Zamawiający dopuści worek stomijny w rozmiarze 45 mm, zgodny z opisem, oraz czy worek z pozycji 5 ma pasować do płytki z pozycji 3 (45mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 Pakiet 30 pozycja 6:

Prosimy o podanie jakiej gramatury całkowitej oczekuje Zamawiający, aby oferenci mogli przeliczyć liczbę opakowań jednostkowych (liczbę tub) i dostosować liczbę oferowanych tub pasty do całkowitej wymaganej liczby gram pasty?

Odpowiedź: 50-60g.

Pytanie nr 18 Zadanie 85:

Prosimy o doprecyzowanie jaka końcówkę kabla do pomiaru ciśnienia krwawego posiada Zamawiający ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada kardiomonitory Nihon Koden.

Pytanie nr 19 Pakiet 1

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 1, 3, 4, z pakietu 1 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,3,4 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 20 Pakiet 2

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, , z pakietu 2 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,3,5 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 3 – poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem. Kasetki z nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 4 – poz. 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny w opakowaniu po 10 kg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie parafiny w opakowaniu po 10kg.

Pytanie nr 5 – poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żelu do przymrażania  w opakowaniu 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie żelu do przymrażania w opakowaniu 100ml.

Pytanie nr 6 – poz. 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie preparatu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych w opakowaniu 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie preparatu do utrwalania pobranych na szkiełkach mikroskopowe rozmazów biologicznych  w opakowaniu 100ml.

Pytanie nr 7 – poz. 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pudełek tekturowych do archiwizacji 1000 szkiełek o wymiarach 305x105x85

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie pudełek tekturowych do archiwizacji 1000 szkiełek o wymiarach 305x105x85.

Pytanie nr 21 Pakiet 3

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 2, 7, 11 z pakietu 3 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2,7,11 z pakietu 3 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 22

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 48 poz. nr 2 systemu do odsysania o długości 340 mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 48 poz nr 2 systemu do odsysania o długości 340 mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §8 ust1a)”

Odpowiedź: Zgoda na następującą zmianę  § 8 ust 1: „a)	w przypadku zmiany podatku VAT wprowadzonej prze odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę przy czym cena netto pozostaje bez zmian a zmianie się cena brutto;”

Pytanie nr 24

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1,2,4:

1.	Strony ustalają, iż w przypadku:

a)Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia,

b)zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0.5% wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy objętej wadami

c)odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

d)W przypadku rozwiązaniu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj, kwalifikowanego opóźnienia.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Umowa zawiera § 4 ust 8 o treści: 8.	„Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający  udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail: dyrekcja@zoz-mswia-lodz.pl  , ze wskazanego w umowie adresu poczty e-mail Wykonawcy………………………………”

Pytanie nr 26: dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, PAKIET 28, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza tampon rynologiczny zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku, zapewniający nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) o długości 80 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tampon rynologiczny zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku, zapewniający nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) o długości 80 mm.

Pytanie nr 27 PAKIET NR 65

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego 75 x 90 cm

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2 (zapakowana)

1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4 (zapakowana)

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x opatrunek włókninowy pooperacyjny 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Opakowanie typu sztywny blister z 3 wgłębieniami, który może posłużyć jako pojemnik.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania powyższego zestawu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego, nieprzylepna 45 x 75 cm

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz 14 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)

Opakowanie: Opakowanie typu sztywny blister z 1 wgłębieniem, który może posłużyć jako pojemnik.

LUB

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm, decentralnie

1 x ostrze skalpela nr 11

1 x Imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 12 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml, 2 -części niebieska

10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 30g/m

3 x tupfer z gazy Nr 4, 24 x 24 cm, 20 nitek

1 x opatrunek przeźroczysty na rany pooperacyjne 10 x 15 cm

1 x fartuch chirurgiczny L

1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty niebieski

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm

1 x serweta z laminatu 2- warstwowego na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)

Opakowanie: Zestaw pakowany w opakowanie papierowo- foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania powyższego zestawu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3.

Pytanie nr 28 PAKIET NR 72

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm

5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm

1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą 11 ml (zapakowana)*

Opakowanie: Opakowanie typu sztywny blister z 2 wgłębieniami, który może posłużyć jako pojemnik; strzykawka z żelem* umieszczona poza blistrem w osobnym opakowaniu; całość zapakowana w opakowaniu foliowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego zestawu.

Pytanie nr 29 ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 7 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  § 7, ust. 1a- do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej pozycji zamówienia,

-  § 7, ust. 1b- do kwoty 0,2% wartości  niewymienionej pozycji zamówienia

-  § 7, ust. 1c- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

-  § 7, ust. 1d- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

-  § 7, ust. 2- do kwoty 20% łącznej wartości umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Brak zgody . Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą naliczane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj.  kwalifikowanego opóźnienia.  Określone kary nie mają wygórowanego charakteru.

PYTANIE 30 Dotyczy Pakietu 28
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponu rynologicznego w rozmiarze 80x15x20 mm w opakowaniu po 10 szt? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tamponu rynologicznego w rozmiarze 80x15x20mm w opakowaniu po 10 szt.

PYTANIE 31  Dotyczy Pakietu 36
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki stabilizujacej przegrody nosowej/splintu zbudowane z fluoroplastiku i pakowane po 5 par w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania płytki stabilizujacej przegrody nosowej/splintu zbudowane z fluoroplastiku i pakowanej po 5 par w opakowaniu.

Pytanie nr 32 Pakiet 74 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści czujniki typu BIS Quatro?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 Pakiet 85 poz. 1
Ponieważ rodzaj użytkowanych zestawów do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego nie zależy od modelu kardiomonitora, ale od typu zastosowanego w nim przewodu przedłużającego, prosimy o określenie rodzaju zestawów wymaganych przez Zamawiającego: Argon, B.Braun, BD, Edwards, Medex/Abbott, Utah lub PVB.
Odpowiedź: Edwards.

Pytanie nr 34 Pakiet 98 poz. 2
Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga przewodów 3-odprowadzeniowych czy 5-odprowadzeniowych oraz czy mają one posiadać zakończenia typu klamra czy zatrzask
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodów 3-odprowadzeniowych

Pytanie nr 35 Pakiet 98 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,2, m?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przewodu o długości 2,2m.

Pytanie nr 36 Pakiet 98 poz. 6
Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników naskórnych czy rektalno-przełykowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników naskórnych.

Pytanie nr 37 Pakiet 98 poz. 8
Prosimy o określenie, z jakim rodzajem przetworników IPC ma być kompatybilny przewód (Argon, B.Braun, BD, Edwards, Medex/Abbott, Utah lub PVB).
Odpowiedź: Przewód ma być kompatybilny z przetwornikami IPC – BD.

Pytanie nr 38 Pakiet 98 poz. 9
Prosimy o określenie, jakiego rodzaju przetworników IPC wymaga Zamawiający (Argon, B.Braun, BD, Edwards, Medex/Abbott, Utah lub PVB).
Odpowiedź: Przewód ma być kompatybilny z przetwornikami IPC – BD.

Pytanie nr 39 Pakiet 98 poz. 10 
Prosimy o podanie numeru katalogowego dotychczas używanej pułapki wodnej

Odpowiedź: Pułapka SevoFlurane Drager Vaper 2000 Drager 6872130.

Pytanie nr 40 Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 80

Zwracamy się z prośbą o modyfikację (zmianę) ilości sztuk dla pozycji 3 Pakietu 80 (jednorazowego, sterylnego zestawu do extubacji) z 3 szt. na 5 szt. prośba podyktowana jest faktem, iż wymagany produkt pakowany jest po 5 szt. i jest to również minimalna ilość zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 3 szt na 5 szt.

Pytanie nr 40 Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 8 w przedmiotowym postępowaniu:

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8 pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 1 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 41 Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 9, poz. 21 w przedmiotowym postępowaniu:

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21 z pakietu 9 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 21 z pakietu 9 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 42 Pakiet 45 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 30x44mm , pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 Pakiet 45 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody  o rozmiarze 36x40 mm kwadratowej z zaokrąglonymi rogami, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 Pakiet 45 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody  o rozmiarze 42x36mm okrągłej z wypustką, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 Pakiet 45 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 35x50 mm  kwadratowej z zaokrąglonymi bokami z bardzo  mocnym żelem  z powodzeniem stosowany w badaniach wysiłkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr  46 Pakiet 45 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody  o rozmiarze 45x42mm okrągła z języczkiem, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 Pakiet 45 poz.3

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakich typów kabli  oraz do jakich modeli kardiomonitorów oczekuje Zamawiający. Prosimy o podanie zakończenia kabla od strony pacjenta.

Odpowiedź: Typ kabla BR-903P, kardiomonitory Nihon Kohden BSM-3763, 6501K, 6701K, BSM-3562, Draeger Vista 120. Zakończenie kabla od strony pacjenta – krokodylek.

Pytanie nr 48 Pakiet 46 poz.5,9

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też kompatybilnego. Ze względu na zmianę klasyfikacji papieru producenta Mitsubishi, który nie jest już wyrobem medycznym sprzedaż tego papieru będzie objęta 23% stawką Vat. Papier kompatybilny innego producenta będzie nadal sprzedawany jako wyrób medyczny z preferencyjną stawką podatku Vat. Papiery kompatybilne są od lat sosowane w wielu jednostkach medycznych z powodzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie nr 49 Pakiet 46 poz.7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 107x23 stosowanego do defibrylatora Lifepack12

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 Pakiet 46 poz.13

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też kompatybilnego. Kompatybilny jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie nr 51 Pakiet 46 poz.14

Prosimy o podanie wymiarów wymaganego papieru.

Odpowiedź: Rozmiar 50mm.

Pytanie nr 52 Projekt umowy - §5 pkt.17

Prosimy o wydłużenie czasu wymiany wyrobów wadliwych z 2dni na 4 dni. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu wymiany wyrobów wadliwych z 2 dni na 4dni.

Pytanie nr 53 Projekt umowy - §7 pkt. c i d

Prosimy o odniesienie kary umownej  do wartości brutto pozostałej do zrealizowania umowy a nie wartości nominalnej umowy tj §2 ust.1

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane.

Pytanie nr 54 Załącznik nr 3 – formularz cenowy – zadanie nr 1, pakiet nr 6

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki na wycinki chirurgiczne o wskazanych przez Zamawiającego pojemnościach lecz wykonane z polipropylenu (PP) ?. Polipropylen (PP) jest bardziej odporny niż polistyren (PS) na odczynniki w tym formalinę. Polipropylen jest przeźroczysty (mleczny) co pozwala na wgląd w utrwalony w pojemniku materiał biologiczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemniki na wycinki chirurgiczne o wskazanych przez Zamawiającego pojemnościach lecz wykonane z polipropylenu (PP).

- Czy Zamawiajacy w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania pojemnik PP CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty o pojemności 2300 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 7 dopuszcza do zaoferowania pojemnik PP CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty o pojemności 2300 ml.

- Czy Zamawiajacy w pozycji nr 8 dopuści do zaoferowania pojemnik PP CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty o pojemności 3000 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 8 dopuszcza do zaoferowania pojemnik PP CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty o pojemności 3000 ml.

Pytanie nr 55 Zadanie 1, poz. 10-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z PUR posiadającą metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na końcu igły, ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule bezpiecznej z PUR posiadającą metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na końcu igły.

Pytanie nr 56 Zadanie 1, poz. 10-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z PUR posiadającą filtr hydrofobowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z PUR posiadającą filtr hydrofobowy.

Pytanie nr 57 Zadanie 1, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze  16G – 1,8 x 45 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze  16G – 1,8 x 45 mm

Pytanie nr 58 Zadanie 1, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze  14G – 2,1 x 45 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze  14G – 2,1 x 45 mm

Pytanie nr 59 Zadanie 1, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2-czesciowej Luer 10 ml w opakowaniu 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawki 2-czesciowej Luer 10 ml w opakowaniu 100 szt.

Pytanie nr 60 Zadanie 1, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2-czesciowej Luer 20 ml w opakowaniu 80 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawki 2-czesciowej Luer 20 ml w opakowaniu 80 szt

Pytanie nr 61 Zadanie 47, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wpisanej strzykawki w menu pompy i dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompą potwierdzonej oświadczeniem Producenta strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62 Zadanie 47, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp posiadające skalę rozszerzoną 50-60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 63 Zadanie 47, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do podawania płynów bursztynowego z workiem pakowanym osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 Zadanie 49

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 i 10  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5,10 z pakietu 49 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 65 Pytania do pakietu 17

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści porty o niewielkich różnicach technicznych, nie mających negatywnego wpływu na terapię, różnice podane w nawiasach:

Pozycja 1 Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 5,5 g. (oferujemy port o wadze 4,9g, port lżejszy, większe poczucie komfortu użytkowania dla pacjenta- parametr lepszy) port w rozmiarze 26x21x10mm ( z racji budowy- port w kształcie stożka oferujemy średnicę podstawy 26,7mm, wysokość 12,1mm)

Pozycja 2 Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 7,7g (oferujemy port o wadze 4,9g, port lżejszy, większe poczucie komfortu użytkowania dla pacjenta- parametr lepszy). port w rozmiarze 31x22x12mm( z racji budowy- port w kształcie stożka oferujemy średnicę podstawy 26,7mm, wysokość 12,1mm)

Lub

Pozycja 2  Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 7,7g (oferujemy port o wadze 9,5g). port w rozmiarze 31x22x12mm( z racji budowy- port w kształcie stożka oferujemy średnicę podstawy 24mm, wysokość 10,8mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione porty.

Pytanie 2

Wykonawca zaproponował produkt równoważny. Zamawiający nie opisał jasnych i czytelnych  kryteriów równoważności, które mógłby w należyty sposób ocenić. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, a nie stwarzając warunków do składania ofert większej ilości wykonawców,  musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności, polityką zakupową państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o czytelne wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP, tak aby było możliwe określenie, jakie parametry bądź właściwości danego produktu są równoważne, i aby wykonawca mógł  w należyty sposób  udowodnić,  wspomnianą równoważność. Obowiązek formułowania kryteriów oceny równoważności korzystnie wpłynie na przejrzystość postępowania i na  równe traktowanie wykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił produkty równoważne.

Pytanie nr 66 Pytania do pakietu 67

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści produktu o niewielkich różnicach technicznych nie mających negatywnego wpływu na terapię, różnice podane w nawiasach:

Pozycja 1

Cewnik do naczyń centralnych 3 - światłowy [ kanały 18,18,16 Ga] (oferujemy kanały 18, 18 i 14G) o długości 16 cm (15cm) , zestaw składa się : igła punkcyjna 18Ga/6,35 ,prowadnica ,cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną, strzykawka z otworem w tłoku, skrzydełko mocujące (zestaw składa się z : igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG rozszerzacz z powłoką dyrofilną 8fr x 11cm aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania

dozowanie drutu prowadzącego nie dotyczy wysokiej jakości z kulką dla dodatkowej kontroli prowadnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście prowadnika przez strzykawkę skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe nr. 11 standardowy skalp - nie bezpieczny skalp)

pozycja 2

Cewnik do hemodializy  -  3 światłowy 12Fr [ kanały 12,12 16 Ga(każdy producent zgodnie z normami określa Ga dopasowując odpowiednio do danego cewnika, prosimy o dopuszczenie cewników bez określenia Ga, dopuszczenie cewnika bez tego zapisu umożliwi składanie ofert większej ilości wykonawcom)] o dlugości 16 cm(proponujemy 15cm-) składa się z ; cewnik poliuretanowy ,igla  punkcyjna 18G/ 6,35 cm, prowadnica , strzykawka z otworem w tłoku obłożenie ,skalpel , koreczki zabezpieczające

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie 2

Prosimy odpowiadać  tylko w przypadku  odpowiedzi negatywnej  na pytanie 1

Wykonawca zaproponował produkt równoważny. Zamawiający nie opisał jasnych i czytelnych  kryteriów równoważności, które mógłby w należyty sposób ocenić .  Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, a nie stwarzając warunków do składania ofert większej ilości wykonawców,  musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności, polityką zakupową państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o czytelne wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP, tak aby było możliwe określenie, jakie parametry bądź właściwości danego produktu są równoważne, i aby wykonawca mógł  w należyty sposób  udowodnić,  wspomnianą równoważność. Obowiązek formułowania kryteriów oceny równoważności korzystnie wpłynie na przejrzystość postępowania i na  równe traktowanie wykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez zamawiającego w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, itp.

Pytanie nr 67 Pakiet 43

Czy Zamawiający w Pakiecie 43 w pozycji 1 dopuści równoważne pojemniki z wodą sterylną o pojemności 450ml, z możliwością stosowania do 35 dni potwierdzoną informacją na pojemniku i oświadczeniem Producenta umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego ( dołączone badania i raport potwierdzające możliwość stosowania tego typu pojemników - konstrukcji z fabrycznie napełnioną wodą sterylną u wielu Pacjentów ) ? Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 450ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk . Pozwoli to na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych cenowo ofert .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z dopasowaniem do dozowników tlenowych, które posiada SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Pytanie nr 68 Pakiet 60

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 w pozycji 4 dopuści wałek o wymiarach 43 x 13cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wałek o wymiarach 43x13cm.

Pytanie nr 69

Zadanie nr 1, Pakiet nr 34, punkt 1 tabeli

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 34 oddzielne zadanie, dotyczące „Cyfrowego, wielorazowego ureterorenoskopu giętkiego o ograniczonym czasie pracy do 21 godzin”, mając na uwadze zasady równej konkurencji oraz możliwość zaproponowania najatrakcyjniejszej ceny, co leży w interesie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 34 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 70

Zadanie nr 1, Pakiet nr 34, punkt 1 tabeli

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji dystrybucyjnej oraz serwisowej na terenie Polski (autoryzowany dostęp do części oraz aktualizacji oprogramowania produktowego), potwierdzoną dokumentem autoryzacyjnym producenta, na wymieniony niżej sprzęt, co warunkuje możliwość autoryzowanej naprawy / wymiany uszkodzonych komponentów?:

„Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie 1

Pytanie nr 71 Pakiet 1, pozycja 10-15

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez kapilar w osłonce, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73 Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 1,7x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule 16G 1,7x45mm.

Pytanie nr 74 Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków pakowanych a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków pakowanych a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 75 Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 76 Pakiet 1, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z łącznikiem jak na zdjęciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z łącznikiem, jeżeli jest kompatybilna z mini spokiem.

Pytanie nr 77 Pakiet 1, pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali.

Pytanie nr 78 Pakiet 1, pozycja 20-23- Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z innym ułożeniem zakończenia luer?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki trzyczęściowej z innym ułożeniem zakończenia luer.

Pytanie nr 79 Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 80 Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 81 Pakiet 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści kranik wyłącznie z optycznym indykatorem położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kranik wyłącznie z optycznym indykatorem położenia.

Pytanie nr 82 Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści kranik wyłącznie z optycznym indykatorem położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kranik wyłącznie z optycznym indykatorem położenia.

Pytanie nr 83 Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści rampę bez przedłużacza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rampy bez przedłużacza.

Pytanie nr 84 Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o średnicy dolnej 92,5mm i górnej 109mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik okrągły o średnicy dolnej 92,5mm i górnej 109mm, spełniający pozostałe wymagania swz

Pytanie nr 85 Pakiet 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o średnicy dolnej 95mm i górnej 109mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik okrągły o średnicy dolnej 95mm i górnej 109mm, spełniający pozostałe wymagania swz.

Pytanie nr 86 Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o średnicy dolnej 270mm i górnej 310mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik okrągły o średnicy dolnej 270mm i górnej 310mm, spełniający pozostałe wymagania swz.

Pytanie nr 87 Pakiet 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o średnicy dolnej 230mm i górnej 242mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik okrągły o średnicy dolnej 230mm i górnej 242mm, spełniający pozostałe wymagania swz.

Pytanie nr 88 Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o średnicy dolnej 230mm i górnej 242mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik okrągły o średnicy dolnej 230mm i górnej 242mm, spełniający pozostałe wymagania swz.

Pytanie nr 89 Pakiet 7, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści sondę czteroświatłową, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sondy czteroświatłowej.

Pytanie nr 90 Pakiet 7, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści prosty karbowany ‘8-15mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prosty karbowany ‘8-15mm.

Pytanie nr 91 Pakiet 7, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści łącznik 6-15?

Odpowiedź: W pakiecie 7 nie ma pozycji 17.

Pytanie nr 92 Pakiet 7, pozycja 26- Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z polietylenową szczotką, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: W pakiecie 7 nie ma pozycji 26.

Pytanie nr 93 Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z końcówką jak na zdjęciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szczoteczki z końcówką jak na zdjęciu.

Pytanie nr 94 Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem 400cm, z końcówką Yankauer 3,9mm CH21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw z drenem 400cm, z końcówka Yankauer 3,9mm CH21.

Pytanie nr 95 Pakiet 19, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę 3,9mm CH21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówkę 3,9mm CH21.

Zadanie 2

Pytanie nr 96 Pakiet 38, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści rurki z mankietem z pcv?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rurki z mankietem z PCV.

Pytanie nr 97 Pakiet 42, pozycja 1-  Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione worki.

Pytanie nr 98 Pakiet 42, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca.

Pytanie nr 99 Pakiet 46, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści papier do EKG do aparatu Cardio Touch 3000s w rozmiarze 215x25?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru do EKG do aparatu Cardio Touch 3000s w rozmiarze 215x25.

Pytanie nr 100 Pakiet 46, pozycja 3- Zwracamy się z zapytaniem czy nie nastąpiła omyłka pisarska w rozmiarze papieru 215x300cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w rozmiarze papieru, powinno być 215x30.

Pytanie nr 101 Pakiet 46, pozycja 5, 8, 9, 13-  Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papiery zapewniającego najwyższą jakość wydruku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.

Pytanie nr 102 Pakiet 46, pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Life Pack 12 w rozmiarze 106x25?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru do defibrylatora Life Pack 12 w rozmiarze 106x25

Pytanie nr 103 Pakiet 46, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Edan SE-1201 w rozmiarze 210x140x156?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru do aparatu Edan SE-1201 w rozmiarze 210x140x156

Pytanie nr 104 Pakiet 46, pozycja 14- Czy Zamawiający ma na myśli papier w rozmiarze 50x100x200?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105 Pakiet 47, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki z pojedynczą skalą.

Pytanie nr 106 Pakiet 47, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści wycenę osobno przyrządów i worków ze względu na różne stawki vat?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny osobno przyrządów i worków ze względu na różne stawki vat.

Pytanie nr 107 Pakiet 55, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza resuscytator z maską nr 5.

Pytanie nr 108 Pakiet 56, pozycja 1, 2- Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podkład wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2.

Pytanie nr 109 Pakiet 56, pozycja 1, 2- Czy Zamawiający oczekuje podkładu zawierającego wkład chłonny z superabsorbentem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110 Pakiet 56, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład w rozmiarze 60x180cm.

Pytanie nr 111 Pakiet 56, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład w rozmiarze 100x225cm.

Pytanie nr 112 Pakiet 64, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2,0m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 2,0m.

Pytanie nr 113 Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 90 cm x 120 cm (w miejsce serwety 90 x 130)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 90x120cm.

Pytanie nr 114 Pakiet 65, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z imadłem chirurgicznym metalowym 15 cm zamiast 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z imadłem chirurgicznym metalowym 15cm.

Pytanie nr 115 Pakiet 65, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami chirurgicznymi z tolerancją rozmiaru +/-0,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami chirurgicznymi z tolerancją rozmiaru +/-0,5 cm.

Pytanie nr 116 Pakiet 65, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z elementami umieszczonymi w plastikowej misce nerkowej zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z elementami umieszczonymi w plastikowej misce nerkowej .

Pytanie nr 117 Pakiet 66, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’8szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjki pakowane a’8szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 118 Pakiet 66, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=24szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 119 Pakiet 88, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem pakowany podwójnie: wew. folia, zew. papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120 Pakiet 92, pozycja 1, 2- Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną typu rzep 2cm x 22cm (system haczyków i pętelek)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną typu rzep 2cmx22cm.

Zadanie 3

Pytanie nr 121 Pakiet 3, pozycja 3- Czy Zamawiający ma na myśli kompresy gazowe czy włókninowe?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli kompresy włókninowe.

Pytanie nr 122 Dotyczy Pakietu nr 41 poz. 1-2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123 Dotyczy Pakietu nr 41 poz. 3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124 Dotyczy Pakietu nr 41 poz. 5 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtr dla objętości oddechowej 150-1500ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 125 Dotyczy Pakietu nr 41 poz. 4, 6 (Zadanie 2)

Prosimy o podanie nr katalogowego filtra, który Zamawiający obecnie korzysta, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać numeru katalogowego.

Pytanie nr 126 Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści systemy w rozmiarach FR10-16 o długości 540 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza systemy w rozmiarach FR 10-16 o długości 540cm.

Pytanie nr 127 Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści systemy w rozmiarach FR10-16 o długości 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza systemy w rozmiarach FR10-16 o długości 300cm.

Pytanie nr 128 Dotyczy Pakietu nr 58 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łącznika o długości 15cm.

Pytanie nr 129 Dotyczy Pakietu nr 58 poz. 3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  obwód o długości dwóch rur 180 cm i dodatkowej rury do worka 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza obwodu o długości dwóch rur 180cm i dodatkowej rury do worka 90cm.

Pytanie nr 130 Dotyczy Pakietu nr 58 poz. 4 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  obwód o długości dwóch rur 180 cm i dodatkowej rury do worka 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obwód o długości dwóch rur 180cm i dodatkowej rury do worka 90cm.

Pytanie nr 131 Dotyczy Pakietu nr 58 poz. 6 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łącznik o długości 15cm.

Pytanie nr 132 Dotyczy Pakietu nr 71 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający wymaga łyżek dostosowanych do stosowania w MRI?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga łyżek dostosowanych do stosowania w MRI.

Pytanie nr 133 Dotyczy Pakietu nr 82 poz. 2-3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający wymaga łyżek metalowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 134 Dotyczy Pakietu nr 82 poz. 4 (Zadanie 2)

Co Zamawiający rozumie pod wymogiem łyżek typu Eclipse?

Odpowiedź: Łyżka do trudnej intubacji, z ruchomą końcówką.

Pytanie nr 135 Pakiet 66

Dotyczy pozycji 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi), niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, mydła, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające wodę, składniki myjące, odżywcze oraz  pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta. Rękawice o rozmiarze 22 x 15 cm i gramaturze 82g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny.

W przeliczeniu opakowań na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

|  | Pytanie nr 136 PAKIET 85 - CZUJNIK DO KRWAWEGO POMIARU RR |
| --- | --- |

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Odpowiedź: Końcówka B Braun.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

Odpowiedź: Tak, ale część z podłączeniem do kroplówki powinna mieć możliwość odkręcenia od głównego zestawu.

Pytanie nr 137 Pakiet 1, poz. 16-17,19,
Czy zamawiający wydzieli poz.16-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 1 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 138 Pakiet 9,poz. 3,8-9,15,27
Czy zamawiający wydzieli poz. 3,8-9,15,27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 9 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 139 Pakiet 13
Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jeżeli jest wydłużoną centralną część.

Pytanie nr 140 Pakiet 47, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale musi być zgodna z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 141 Pakiet 49, poz. 1,3
Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 49 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 142

Dotyczy: SWZ Punkt 20.2 Kryterium: Termin Dostawy

Wykonawca wnosi o wydłużenie maksymalnego terminu częściowego realizacji zamówienia w ramach kryterium oceny ofert z 4 do 6 dni roboczych. Przy przyjętej przez Zamawiającego wadze tego kryterium 40% oraz aktualnej sytuacji na globalnych rynkach, problemami z dostawami oraz transportem oraz z uwagi na fakt nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, 4 dni może się okazać zbyt krótki i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do dotrzymania zaś wkalkulowanie ryzyka kar umownych w cenę oferowanych produktów może spowodować składania zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium :termin dostawy z 4 dni roboczych na 5 dni roboczych. Nie jest też konieczne wkalkulowanie ryzyka kar umownych w cenę oferowanych produktów, gdyż kary są nakładane w razie zwłoki wykonawcy w dostawie, nie zaś w razie opóźnienia

Pytanie nr 143

Dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 1 a)

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 7 ustęp 1a, do 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj, kwalifikowanego opóźnienia

Pytanie nr 144

Dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 1b)

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 7 ustęp 1b do 0,5 % wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki; w wypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji.

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj, kwalifikowanego opóźnienia.

Pytanie nr 145

Dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 1e)

Wnosimy o wykreślenie postanowień §7 ust 1e. Kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem zaś przywołany zapis nie pełni tej funkcji i stanowi rażąco nadużycie prawa.

Odpowiedź: brak zgody - kara ma mobilizować do terminowego dostarczania faktur, niedostarczanie faktur z zamówieniem naraża zamawiającego na ryzyko naliczania odsetek.

Pytanie nr 146

Dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie łącznej wartości kar umownych wskazanych do maksymalnie 30 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1

Odpowiedź: brak zgody, Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą naliczane

Pytanie nr 147

Dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 4

Kierując się zasadą równego traktowania stron umowy, wnioskujemy o wzdłużenie terminu zapłaty kar umownych do 30 dni liczonych od daty otrzymania noty obciążeniowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 148

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 4

Wnioskujemy o dopuszczanie możliwości dostaw cząstkowych, tzn. części zamówionego towaru w sytuacji zaistnienia braków magazynowych u Wykonawcy spowodowanych siłą wyższą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwości dostaw cząstkowych, tzn. części zamówionego towaru w sytuacji zaistnienia braków magazynowych u Wykonawcy spowodowanych siłą wyższą.

Pytanie nr 149

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 9

Wnioskujemy o dopuszczanie możliwości wystawienia faktury do zrealizowanej (dostarczonej) części zamówienia, w wypadku niemożności realizacji całego zamówienia, np. spowodowanego przejściowymi brakami towaru w magazynie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwości wystawienia faktury do zrealizowanej (dostarczonej) części zamówienia, w wypadku niemożności realizacji całego zamówienia, np. spowodowanego przejściowymi brakami towaru w magazynie Wykonawcy.

Pytanie nr 150

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 5

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści §5 ustępu 5 na poniższe:

Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego, jak również na ewentualne korekty już dokonanych zamówień o ile nie zostały one dostarczone lub są w trakcie transportu do siedziby Zamawiającego

Chcemy przy tym wyjaśnić, że dostarczony zgodnie z zamówieniem towar– tak pod względem jakościowym i ilościowym – nie podlega zwrotowi.

Sytuacje dotyczące dostaw niezgodnych pod względem ilościowym lub jakościowym są regulowane natomiast przez ust 14-17 paragrafu 5

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 151

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 17

Wykonawca wnosi o wzdłużenie wskazanego w §5 ust. 17 terminu na dostarczenie do Zamawiającego przedmiotu umowy wolnego od wad ilościowych i jakościowych, z 2 dni do 4 dni roboczych, liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 152

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 18

Wykonawca wnosi o wzdłużenie wskazanego w §5 ust. 18 terminu, który uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny) z 2 do 5 dni roboczych.

Da to Wykonawcy dostateczny czas na odpowiednie zareagowania na opóźnienie w dostawie towaru, czyli także sytuacji, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153

Dotyczy: Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SWZ. Punkt 7

Czy Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej tzn. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Jeżeli Zamawiający nie przewiduje, prosimy o wydłużenie czasu na odesłanie podpisanej umowy z 5 do 8 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej tzn. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr 46, poz. 14 i 15

Pytanie nr 154 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 i 15 tj. papieru do defibrylatorów prod. Nihon Kohden i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu 46 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr 46, poz. 14 i 15

Pytanie nr 155 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie pozycji 14 i 15 w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta zawierających odpowiednio 10 sztuk rolek i składanek? Dostawa opakowań zbiorczych pozwoli na redukcję kosztów dostawy i obniży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr 83, poz. 10

Pytanie nr 156 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymentu z pozycji 10 tj. pułapek wodnych w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk pułapek? Dostawa opakowań zbiorczych pozwoli na redukcję kosztów dostawy i obniży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr 100, poz. 2 oraz pakietu 105 poz. 9

Pytanie nr 157 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne rury oddechowe producenta respiratora o długości 180 cm wyposażoną w zastawkę wydechową oraz czujnik przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr 100, poz. 2 oraz pakietu 105 poz. 9

Pytanie nr 158 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającego 20 sztuk układów oddechowych? Rozpakowywanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych zawyży cenę oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 6 w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr  100, poz. 3 oraz pakietu 105 poz. 9

Pytanie nr 159 Czy Zamawiający zgodzi się na zakupywanie rur w ilości 5 sztuk układów oddechowych? Dostawa większej ilości pozwoli na redukcję kosztów dostawy i obniży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr  100, poz. 3 oraz pakietu 105 poz. 11

Pytanie nr 160 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne rury oddechowe producenta respiratora o długości 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr  100, poz. 3 oraz pakietu 105 poz. 11

Pytanie nr 161 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającego 20 sztuk układów oddechowych? Rozpakowywanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych zawyży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 9 w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 8

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2, pakietu nr  100, poz. 3 oraz pakietu 105 poz. 11

Pytanie nr 162 Czy Zamawiający zgodzi się na zakupywanie rur w ilości 5 sztuk układów oddechowych? Dostawa większej ilości pozwoli na redukcję kosztów dostawy i obniży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Dotyczy zadania nr 2; pakietu nr 99 poz. 12 oraz pakietu 105 poz. 14

Pytanie nr 163 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu z pozycji tj. filtr powietrza do respiratora Monnal T75 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 6 sztuk filtrów? Dostawa opakowań zbiorczych pozwoli na redukcję kosztów dostawy 
i obniży cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 164 Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednoświatłową sondę Sengstakena?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza jednoświatłowej sondy Sengstakena.

Pytanie nr 165 Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną sondę Sengstakena?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza niesilikonowanej sondę Sengstakena.

Pytanie nr 166 Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach Ch16, Ch18 i Ch21?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza sondę Sengstakena w rozmiarach Ch16, Ch18 i Ch21.

Pytanie nr 167 Pakiet nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łączniki o średnicy 5x6x5mm oraz 8x10x8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łączników o średnicy 5x6x5mm oraz 8x10x8mm.

Pytanie nr 168 Pakiet nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 7-15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łącznik o długości 7-15cm.

Pytanie nr 169 Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem posiadającym nieprzezroczyste konektory w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zestawu z drenem posiadającym nieprzezroczyste konektory w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 170 Pakiet nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie drenu do odsysania o długości 300cm i śr. wew. 5-7mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 171 Pakiet nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie końcówki zagiętej do ssaka Yankauer o śr. wew. 4mm i rozmiarze Ch18-22?

Odpowiedź:Tak.

Pytanie nr 172 Pakiet nr 38, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z oznaczeniem głębokości w postaci półpierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 173 Pakiet nr 38, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną zbrojoną z mankietem wykonanym z PCV w kształcie walca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 174 Pakiet nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ratowniczą w rozmiarze 37Fr lub 41Fr?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 175 Pakiet nr 39, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 176 Pakiet nr 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z niewielkim uskokiem w miejscu łączenia rurki z mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177 Pakiet nr 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową, której zatyczka zaworu jest kodowana kolorystycznie (zdjęcie poglądowe poniżej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178 Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 70ml

- Waga: 36,5 g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 179 Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 180 Pakiet nr 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 70ml

- Waga: 36,5 g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181 Pakiet nr 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 182 Pakiet nr 41, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 183 Pakiet nr 41, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5hPa przy 30l/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymiennika ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5hPa przy 30l/min.

Pytanie nr 184 Pakiet nr 41, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 185 Pakiet nr 41, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania 32mg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu.

Pytanie nr 186 Pakiet nr 41, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści utratę wilgotności od 12,8mg/L(w 24h) do 15,8mg/L(w 1h)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu.

Pytanie nr 187 Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 188 Pakiet nr 42, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml

- Czas stosowania 29dni, potwierdzone badaniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 Pakiet nr 44, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z jednym centralnym otworem oraz 2 otworami bocznymi naprzeciwległymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 190 Pakiet nr 44, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 191 Pakiet nr 44, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 192 Pakiet nr 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 193 Pakiet nr 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 300mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 194 Pakiet nr 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 330mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 195 Pakiet nr 48, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w rozmiarach F12-F16?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 196 Pakiet nr 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 4.

Pytanie nr 197 Pakiet nr 57, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w pojedynczą folię?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie nr 198 Pakiet nr 57, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199 Pakiet nr 57, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w op. papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200 Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik o dł. 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 201 Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze złączem 22F i złączem pacjenta 22M/15F?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 202 Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik pakowany zbiorczo po 250szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 Pakiet nr 58, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą linię do kapnografii?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204 Pakiet nr 58, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma rurami o długości 160cm i jedną dodatkową o dł. 100cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma rurami o długości 160cm i jedną dodatkową o dł. 100cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205 Pakiet nr 58, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma rurami o długości 180cm i jedną dodatkową o dł. 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma rurami o długości 180cm i jedną dodatkową o dł. 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206 Pakiet nr 58, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik pakowany zbiorczo po 250szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207 Pakiet nr 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z 6 jednorazowymi opakowaniami bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 Pakiet nr 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z 2 jednorazowymi opakowaniami bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny i 4 jednorazowymi opakowaniami bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlenku wodoru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 209 Pakiet nr 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z 6 jednorazowymi opakowaniami bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlenkiem wodoru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 210Pakiet nr 60, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner pod głowę o wymiarach 48x19cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211 Pakiet nr 63, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurek intubacyjnych o stałej długości z możliwością regulacji długości za pomocą rzepów, dzięki czemu można ją dostosować do każdego rozmiaru rurki intubacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 Pakiet nr 63, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do mocowania rurek intubacyjnych wyposażony w śrubę do regulacji mocowania rurek, dzięki czemu można go dostosować do każdego rozmiaru rurki intubacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 213  Pakiet nr 66, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 12sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214 Pakiet nr 66, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjki w formie rękawicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 215 Pakiet nr 78, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 6 kompletów elektrod (tj. 12 szt.) czy 6 sztuk pojedynczych elektrod?

Odpowiedź:  6 sztuk pojedynczych elektrod

Pytanie nr 216 Pakiet nr 86, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga gąbkę z 4% chlorheksydyną?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 217 Pakiet nr 91, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę mocującą bez możliwości ponownej dezynfekcji i sterylizacji?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218 Pakiet nr 94, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytą medycznym tworzywem?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 219 Pakiet nr 94, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach 3,3; 4,0 oraz 4,7?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 220 Pakiet 95 – Bronchoskop jednorazowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu jednorazowych bronchoskopów z monitorem o następujących parametrach:

Załącznik nr 3 do SWZ

Pakiet Nr 95

Punkty: 1

Parametry oferowanych videobronchoskopów 30 szt.:

Jednorazowy videobronchoskop dla jednego pacjenta, sterylny roz. Large:

- średnica zewnętrzna endoskopu 5,8 mm

- długość całkowita 600 mm

- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, średnica kanału 2,8 mm

- videobronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora.

Parametry oferowanego monitora z wbudowanym procesorem obrazu 1 szt.:

- wyświetlacz 12,8 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, Full HD, kolorowy TFT LCD

- monitor pełni funkcję wyświetlacza, procesora oraz źródła światła

- funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy

- zapis filmów i zdjęć

- antyrefleksyjny ekran dotykowy

- możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć

- nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk

- wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów, pamięć wewnętrzna 32GB

- funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby

- tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu

- wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch videobronchoskopów (3 rozmiary: SLIM, REGULAR, LARGE) i/lub rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów oraz endoskopów laryngologicznych

- zasilanie sieciowe 230V / 50Hz oraz z wewnętrznego akumulatora

- akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 3 godzin pracy aparatu

- monitor wyposażony w dwa złącza USB 3.0 umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci

- wbudowana pamięć 32GB

- wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) umożliwiające wyświetlanie obrazu na zewnętrznym ekranie

- kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM

- WFI Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n

- LAN Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbp

- złącze wideo HDMI/DVI/USB

- regulacja jasności oraz kontrastu

- uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 221 Pakiet nr 40 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z mankietem  z balonikiem kontrolnym w kolorze maski, z kolorowym oznaczeniem każdego rozmiaru maski  na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga, żeby maska była wolna od wszystkich ftalonów i czy ma posiadać odpowiednie  oznaczenie na opakowaniu?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga, żeby maska nadawała się do bezwarunkowego stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego i czy ma posiadać odpowiednie  oznaczenie na opakowaniu?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga wzmocnionego koniuszka mankietu, co zabezpiecza przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222 Pakiet nr 55 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści resuscytator z jedną maska dla dorosłego?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga zintegrowanego z workiem paska na dłoń co zabezpiecza przed wyślizgiwaniem się aparatu i ułatwia wentylację?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 223 Pakiet nr 58 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łącznik - rozciągliwy, karbowany ,z materiału PE - łącznik/kominek podwójnie obrotowy, - port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, -długość 7cm (przed rozciągnięciem) - 15 cm (po rozciągnięciu) opakowanie 50 szt.

Lub

Łącznik - gładki wewnętrznie PCV, karbowany na zewnątrz - łącznik kolankowy 90° z portem do kapnografii  - długość 15 cm. Opakowanie 50szt

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 224 Pakiet nr 58 poz. 2

Czy zamawiający dopuści linie do kapnografii biologiczne czystą?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza linie do kapnografii biologicznie czystą.

Pytanie nr 225 Pakiet nr 58 poz. 3

Czy zamawiający dopusci Zestaw trzech rur jednorazowych karbowanych dla dorosłych 160 cm z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy 2 l, bezlatateksowy ramie dodatkowe 80 cm ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia )

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226 Pakiet nr 58 poz. 4

Czy zamawiający dopusci Zestaw trzech rur jednorazowych o regulowanej długości dla dorosłych 180 cm z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy 2 l, bezlatateksowy, ramie dodatkowe 90 cm ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia )

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 227 Pakiet nr 58 poz. 5

Czy zamawiający dopuści Zestaw dwóch rur jednorazowych karbowanych o dł. 160cm o dla dorosłych    z łącznikiem +kolano z portem , (do  respiratora)

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 228 Pakiet nr 58 poz. 6

Czy zamawiający dopuści łącznik - rozciągliwy, karbowany ,z materiału PE - łącznik/kominek podwójnie obrotowy, - port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, -długość 7cm (przed rozciągnięciem) - 15 cm (po rozciągnięciu) opakowanie 50 szt.

Lub

Łącznik - gładki wewnętrznie PCV, karbowany na zewnątrz - łącznik kolankowy 90° z portem do kapnografii  - długość 15 cm. Opakowanie 50szt

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 229 Pakiet nr 101 poz. 1:

Czy zamawiający wymaga zintegrowanego z workiem paska na dłoń co ułatwia wentylację?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga pompowanego mankietu uszczelniającego w masce twarzowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 230 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 9 igły iniekcyjnej w rozmiarze 1,6 x 40 mm.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 10 kaniuli dożylnej w rozmiarze 24G z poliuretanu z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki. Bez dodatkowego portu górnego, bez zastawki zwrotnej. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 14 kaniuli dożylnej w rozmiarze 16G 1,8 x 45 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 233 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 18 pakowane po 120 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 234 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 20 strzykawki dwuczęściowej 5 ml  z niekontrastującym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 235 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 21 strzykawki dwuczęściowej 10 ml z niekontrastującym tłokiem w opakowaniu 100 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 236 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 22 strzykawki dwuczęściowej 20 ml z niekontrastującym tłokiem w opakowaniu 80 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 237 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 23 strzykawki dwuczęściowej 2 ml z niekontrastującym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 238 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.26 rampy 3-drożnej z przedłużaczem 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 239 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 21G (0.8mm) x 19mm i drenem o długości 178mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 240 Zadanie 1

Poz. 20,21,22,23

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie strzykawek z dwustronna skalą pomiarową.

- Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji ,  gwarantującym płynną podaż leku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji ,  gwarantującym płynną podaż leku.

3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , zróżnicowanym w zależności od pojemności , w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , zróżnicowanym w zależności od pojemności , w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.

Pytanie nr 241 Zadanie 87

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologiczniego czystego adaptera do systemu do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych spełniającego pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 242 Zadanie 87

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany adapter posiadał złącze do podłączenia obwodu oddechowego umieszczone pod kątem 45 stopni? Takie rozwiązanie zmniejsza opory w układzie oraz zwiększa ilość deponowanego leku w drogach oddechowych pacjenta w przypadku prowadzenia nebulizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 243 Pakiet 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych kompatybilnych ze strzygarką zaproponowaną w poz. 2 o szerokości ostrza tnącego: 31,3 mm, maksymalna wysokość pozostawianych włosów 0,23 mm, pakowane po 1 szt./ blister; 50 blistrów/pudełko, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ostrza uniwersalne kompatybilnych ze strzygarką zaproponowaną w poz. 2 o szerokości ostrza tnącego: 31,3 mm, maksymalna wysokość pozostawianych włosów 0,23 mm, pakowane po 1 szt./ blister; 50 blistrów/pudełko, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 244 Pakiet 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki kompatybilnej z 4 rodzajami ostrzy: uniwersalnym o szerokości cięcia ostrza 31.3 mm, grubym o szerokości cięcia ostrza: 36.2 mm, wąskim o szerokości cięcia ostrza 20.0 mm oraz przeznaczonych do golenia krótkiego zarostu, maksymalna wysokość pozostawianych włosów 0,23 mm, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzygarkę kompatybilną z 4 rodzajami ostrzy: uniwersalnym o szerokości cięcia ostrza 31.3 mm, grubym o szerokości cięcia ostrza: 36.2 mm, wąskim o szerokości cięcia ostrza 20.0 mm oraz przeznaczonych do golenia krótkiego zarostu, maksymalna wysokość pozostawianych włosów 0,23 mm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 245 Pakiet 14 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje asortymentu będącym produktem ogólnotowarowym, gdyż produkt ten nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art.2 pkt 2 stosowanego od dnia 26 maja 2021 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia  5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych . Stanowisko takie potwierdza  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych, Andrzeja Karczewicza, w opinii wydanej w sprawie o znaku: DNB.461.281.2021.1.AK:

Podkreślenia wymaga, że Zamawiający ma obowiązek działać z należytą starannością w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego oraz przestrzegać zasad określonych w art. 16 ustawy PZP i zasady dysponowania środkami publicznymi.

Wymaganie przez Zamawiającego, by zaoferowany produkt był kwalifikowany, jako wyrób medyczny i objęty stawką podatkową 8% może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności zawartej umowy w związku z wystąpieniem podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby asortyment był produktem ogólnotowarowym.

Pytanie nr 246 Pakiet 14 poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania pętli pakowanych w saszetki po 2 szt., następnie w dyspenser po 10 saszetek i wskazanie oczekiwanej ilości sztuk, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 247 Pakiet 14 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry  z  linijką  z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową) , co zagwarantuje utrzymanie  stabilności linijki w wilgotnym środowisku .

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry  z  linijką  z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową).

Pytanie nr 248 Pakiet 14 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry,  który posiada  na korpusie 5 cm skalę pomiarową ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry,  który posiada  na korpusie 5 cm skalę pomiarową.

Pytanie nr 249 Pakiet 14 poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednostronnego markera do skóry ( część pisząca z jednej strony markera).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednostronnego markera do skóry ( część pisząca z jednej strony markera).

Pytanie nr 250 Pakiet 19 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania z pola operacyjnego. Dren z podłużnymi wyżłobieniami dla zabezpieczenia przed zasysaniem się drenu, z uniwersalną rozszerzoną nieprzeźroczystą końcówką do ssaka oraz z zagiętą końcówką typu Yankauer, dren długości min.300cm, śr.wew. drenu 5 - 7 mm; Yankauer 4 – 6,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 251 Pakiet 19 poz. 2
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zaoferowania samego  drenu czy drenu i końcówki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje samego drenu.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu długości min. 300cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 252 Pakiet 19 poz. 3
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zaoferowania samej końcówki czy drenu i końcówki?

Odpowiedź:Zamawiający oczekuje zaoferowania samej końcówki.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o średnicy wew. W zakresie 4 – 6,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o średnicy wew. W zakresie 4 – 6,5 mm.

Pytanie nr 253 Pakiet 21

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z mandrynem wykonanym z metalu lub poliestru do wyboru, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza cewnik z mandrynem wykonanym z metalu lub poliestru.

Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru cewnika 12-22Ch, z balonem o pojemności 5-10ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem produktu.

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu – załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 254 Pakiet 22

Pozycja 2
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem w rozmiarze CH8, CH9 do wyboru przez Zamawiającego, tak jak obecnie stosowane

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z mandrynem wykonanym z poliestru, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z mandrynem wykonanym z poliestru.

Pozycja 5, 6, 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z mandrynem wykonanym z poliestru, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z mandrynem wykonanym z poliestru.

Pozycja 19
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł.40cm, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik o dł. 40 cm.

Pozycja 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika okluzyjnego o rozmiarze 5Ch, dł. 80cm z balonem pozbawionym lateksu o pojemności 1.5ml, z rozłączalnym adapterem inflacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik okluzyjny o rozmiarze 5CH , dł. 80cm z balonem pozbawionym lateksu o pojemności 1.5ml, z rozłączalnym adapterem inflacyjnym.

Pytanie nr 255 Pakiet 43

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni u jednego pacjenta. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni u jednego pacjenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- rosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni u jednego pacjenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni u jednego pacjenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 256 Pakiet 47

Poz,1 i 2

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp  z dwustronną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp  z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia  pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz.3

- Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie  czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych  z komorą  kroplową o długości min. 60 mm w części przeźroczystej

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie  czy oczekuje zaoferowania przyrządu do pprzetaczania płynów infuzyjnych  z komorą  kroplową wolną od PCV

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu  przetaczania płynów infuzyjnych  z igłą biorczą dwukanałową ściętą  dwupłaszczyznowo , co uniemożliwia wysuwanie się  przyrządów z pojemników  i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 257 Pakiet 58 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, podwójnie uszczelnionym,        dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną, giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. Opakowanie 100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 258 Pakiet 58 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 259 Pakiet 58 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L, rura z konektorem i worek osobno.  Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 260 Pakiet 58 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 261 Pakiet 58 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o długości 15 cm, pakowanych po 100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 262 Pakiet 59
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

-    Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na

górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,

-   płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Cztery osobne opakowanie zawierające:

-Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą

końcówką,

-    płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających  (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 263 Pakiet 76

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli dotętniczej  z cewnikiem wykonanym z PTFE

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli dotętniczej  z czasem stosowania do 29 dni potwierdzonym w instrukcji użycia producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 264 Pakiet 96

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  przedłużacza do pomp 120 cm , firmy Margomed średnica wewnętrzna 1,24 mm, wytrzymałość na ciśnienie 4,5 bara

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  przedłużacza do pomp 150 cm , firmy Margomed średnica wewnętrzna 1,24 mm, wytrzymałość na ciśnienie 4,5 bara

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SWZ.

Oddziały Zadanie1

Pytanie nr 265 Pakiet 1. poz. 10-15. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 266 Pakiet 1 poz.10-15. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 267 Pakiet 1 poz.10-15. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 268 Pakiet 1 poz.10. Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G.

Pytanie nr 269 Pakiet 1 poz.14. Porszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm zamiast oznaczenia 1,8x50mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 270 Pakiet 1 poz.15. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm zamiast oznaczenia 2,0x50mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 271 Pakiet 1 poz. 20-23. Proszę o dopuszczenie strzykawek dla większej uniwersalności w użyciu z poszerzona skalą dla strzykawki 2ml do 3ml, 5ml do 6ml, 10ml do 12 ml, 20ml do 24ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 272 Pakiet 1 poz. 21. Proszę o dopuszczenie opakowań po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości jak w pozostałych pojemnościach strzykawek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 273 Pakiet 1 poz. 26. Proszę o dopuszczenie rampy z przedłużaczem 180cm lub z drenem 30cm pakowanym oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 274 Pakiet 1 poz.27. Proszę o dopuszczenie igły motylkowej bezpiecznej 21G x 19mm i drenem długości do 30cm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza igły motylkowej bezpiecznej 21G x 19mm i drenem długości do 30cm.

Pytanie nr 275 Pakiet 17 poz.1. Proszę o dopuszczenie port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 5,00 g. port w rozmiarze 26x22x9,7mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 276 Pakiet 17 poz.2. Proszę o dopuszczenie port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 8,00 g. port w rozmiarze 32x27x12,2mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2

Pytanie nr 277 Pakiet 1 poz.18. Czy nie zaszła pomyłka i podane długości igieł powinny być w milimetrach a nie w centymetrach?

Odpowiedź: Długość igieł powinny być w milimetrach.

Pytanie nr 278 Pakiet 49 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać dokumenty potwierdzające pracę w systemie zamkniętym według definicji NIOSH ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 279 Pakiet 49 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać zaświadczenie z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium mówiące o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej filtra w odpowietrzniku na poziomie nie mniejszym niż 99,999%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 280 Pakiet 49 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń  płynów maja posiadać na końcu drenu membranę zatrzymującą płyn a przepuszczającą powietrze z filtrem przeciwbakteryjnym 0,8 mikrometra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 281 Pakiet 49 poz.8. Czy przyrządy do pobierania płynów mają być z automatyczna zastawką która otwiera drogę dla płynu tylko w chwili podłączenia strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 282 Pakiet 89 poz. 1,2,3,6. Czy zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać prowadnicę niklowo tytanową odporna na załamania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 283 Pakiet 89 poz. 1,2,3,6.  Czy zestawy do wkłuć centralnych mają mieć zamknięcia wszystkich kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami które otwierają drogę dla krwi, płynów i leków tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 284 Pakiet 89 poz. 1,2,3,6.  Czy w zestawach do wkłuć centralnych drobne elementy zestawu poza prowadnicą i cewnikiem takie jak (rozszerzadło, skalpel, strzykawka, ruchoma skrzydełko mocujące, igła Seldingera) maja być pakowane w dodatkowy woreczek wewnątrz zestawu dla ochrony przed rozsypaniem podczas otwierania zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285 Pakiet 89 poz. 1,2,6.. Czy cewniki w zestawach do wkłuć centralnych (Zamawiający nie określił w SIWZ) mają mieć długość 15cm i 20 cm  do wyboru przez Zamawiającego podczas realizacji umowy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 286 Pakiet 89. Czy w zestawy do wkłuć centralnych możliwość wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły ma zapewnić igła typu Y bez dodatkowych łączników i manipulacji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 287 Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych indywidualnie w op. zbiorczych a'100 szt.

Prosimy o odstąpienie od wymogu "pakowana w pakiety po 5 sztuk, do każdego pakietu

załączone etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego, zawierające numer

referencyjny, serię i datę ważności" w przypadku gdy na opakowaniu jednostkowym

elektrody nadrukowany jest nr ref, lot i data ważności

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 288 Pakiet 61 KOŁDERKI GRZEWCZE DO URZĄDZENIA BAIR HUGGER 3M MODEL 775

poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:

• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

• wykonane z miękkiej tkaniny

• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne

przenikanie powietrza

• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

• odporne na płyny

• brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy

konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za

pomocą na velcro/pasa)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

-na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

-na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 289 Pakiet 91 OPASKA MOCUJĄCA NA RĘCE I NOGI

poz. 1,2,3

Prosimy o dopuszczenie pasów jednopacjentowych, wykonane z 8mm pianki poliestrowej,

100% włókna wiskozowego po stronie wewnętrznej i weluru poliamidowego po stronie

zewnętrznej zapinanych na rzep, niezawierających lateksu. Opaski są przywiązywane do

łóżka za pomocą pasa wykonanego o długości 108 cm.

Wymiary opaski 30 x 8 cm. Możliwość prania do 40°C, bez sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 290 Pakiet 106 CZUJNIK DO POMIARU SATURACJI

Czy Zamawiającemu chodzi o czujniki typu klips dla dorosłych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 291
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku bądź podanie ceny za op. handlowe w Zadaniu nr 3 pakiet nr 2 poz. 6 ? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj, szkiełka, kasetki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 292
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 293
Prosimy o sprostowanie nr pakietów gdyż w zadaniu nr 1 i 3 występują nr Pakietów 1, 2 i 3.

Odpowiedź: W zadaniu odpowiednio będzie 107,108,109.

Pytanie nr 294
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 295
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 c) i d):
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 30% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź: Brak zgody . Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą naliczane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj.  kwalifikowanego opóźnienia.  Określone kary nie mają wygórowanego charakteru.

Pytanie nr 296
Dotyczy wzoru umowy:
W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 pkt 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Brak zgody . Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą naliczane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj.  kwalifikowanego opóźnienia.  Określone kary nie mają wygórowanego charakteru .

Pytanie nr 297
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 298
Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Brak zgody . Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą naliczane. Ponadto kary dotyczą zwłoki, tj.  kwalifikowanego opóźnienia.  Określone kary nie mają wygórowanego charakteru.

Pytanie nr 299
Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź: Siła wyższa to ustawowa okoliczność wyłączająca odpowiedzialność . Do umowy zostaną dodane następujące zapisy do paragrafu 6.

1.	Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania Umowy (siła wyższa).

2.	Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3.	Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonaniu przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.	Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zwieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej Strony Umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5.	W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części objętej działaniem siły wyższej.

6.	Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i związane z nią prawa i obowiązki Stron.

Pytanie nr 300
Dotyczy wzoru umowy:
Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.
CDN.

Odpowiedź: Z dniem 16 maja 2022 r. mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołany został stan epidemii.

Pytanie nr 301
Dotyczy wzoru umowy:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 7 ust. 1 pkt a),b),e) „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie:”…
1. Strony ustalają, iż w przypadku:
a) Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą;
b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki;
(…)
e) niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 10 zł….”
W ocenie wykonawcy procentowo i kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody.
W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że:
„Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 302

Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: 
„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%
Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.
Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” 
Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.
Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź: Umowa zawiera już żądaną klauzulę waloryzacyjną - jest to par. 3 umowy.

Pytanie nr 303
Dotyczy wzoru umowy:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Odpowiedź: Zgodnie z umową - wyliczenia i dokumenty potwierdzające rzeczywisty wzrost kosztów realizacji umowy.

Pytanie nr 304
Dotyczy SWZ Załącznik nr 7 i 8:
W związku z tym, iż cytowane w treści Załącznika nr 7 oraz 8 do SWZ odnoszą się do nie obowiązującej już ustawy o wyrobach medycznych z 2010r. , prosimy o jego zmodyfikowanie aby zapisy SWZ były zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7.04.2022r.

Odpowiedź: Oczywiście zapisy SWZ zostaną zmodyfikowane o obowiązującą ustawę o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 305
Dotyczy Zadanie nr 3 Pakiet nr 2:
W związku z tym, iż nie wszystkie pozycje asortymentowe zostały zakwalifikowane przez producentów jako wyroby medyczne, czy wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia o braku konieczności posiadania stosownych dokumentów na potw. dopuszczenia do obrotu i stosowania wraz z ofertą zamiast załączników nr 7 i 8?

Odpowiedź: Tak, będzie wystarczyło odpowiednie oświadczenie.

Pytanie nr 306
Zadanie nr 3 Pakiet 3  Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie nożyków mikrotomowych o kącie żyletki 34o?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 307
Zadanie nr 3 Pakiet 3  Pozycja 7 
Prosimy o dopuszczenie szkiełek adhezyjnych podstawowych z pojedynczym polem w opakowaniach po 72 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szkiełek adhezyjnych podstawowych z pojedynczym polem w opakowaniach po 72 sztuki z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 308
Zadanie nr 1 Pakiet 6 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:
„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 309
Zadanie nr 1 Pakiet 6 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:
„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”
Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 
1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 
2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie.

Pytanie nr 310
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycje 1-10
Prosimy o dopuszczenie pojemników o kształcie wiaderka (z minimalną różnicą pomiędzy średnicą dolną a górną, wyposażone w szeroki otwór wlotowy dla łatwiejszego umieszczania materiału histopatologicznego) ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o kształcie wiaderka.

Pytanie nr 311
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycje 1-10 
Prosimy o wyrażenie zgody w poz.1-10 na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), zamiast polistyrenu (PS). Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 312
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 120 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 120ml.

Pytanie nr 313
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 1200ml.

Pytanie nr 314
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 7
Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 2300 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 2300ml.

Pytanie nr 315
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 8 
Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 3400 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 3400ml.

Pytanie nr 316
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 9
Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 10,6 L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 10,6L.

Pytanie nr 317
Zadanie nr 1 Pakiet 6  Pozycja 10
Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 5,6 L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 5,6L.

Pytanie nr 318
Zadanie nr 3 Pakiet 2 Pozycja 22
Prosimy o dopuszczenie pudełek na szkiełka o wymiarach ~ 165 x 310 x 85 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pudełek na szkiełka o wymiarach ~ 165 x 310 x 85 mm.

Pytanie nr 319
Zadanie nr 3 Pakiet 2 Pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści pudełko na 364 bloczki o wymiarach ~ 480 x 225 x 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pudełko na 364 bloczki o wymiarach ~ 480 x 225 x 50 mm.

Pytanie nr 320
Zadanie nr 3 Pakiet 2 Pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści pudełko na 350 bloczków o wymiarach ~ 225 x 455 x 50 mm. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pudełko na 350 bloczków o wymiarach ~ 225 x 455 x 50 mm.

Pytanie nr 321
Zadanie nr 3 Pakiet 2 Pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści pudełko na 250 bloczków o wymiarach ~ 240 x 325 x 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pudełka na 250 bloczków o wymiarach ~ 240 x 325 x 65 mm.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA