Kielce 2019-08-20

Załącznik nr 1

do postępowania pn.:

Dostawa urządzeń telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz domofonu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji  w Kielcach

Lista urządzeń

- DS-2CD1043G0-I 2.8mm 4MPX IR:30m EXIR 3D-DNR - 5 szt.

- DS-1280ZJ-XS Uchwyt do kamer HIKVISION - 5 szt.

- DS-2CD1143G0-I 2,8mm Kamera IP kopułowa - 2  szt.

- DS-1280ZJ-DM18 Puszka mont do kamer kopułkowych - 2szt.

- DS-7608NI-K2/8P Rejestrator NVR Hikvision, 8x kan - 1szt.

- 4TB Dysk ST4000VX007 do pracy ciągłej 24/7 - 1szt.

- Monitor iiyama XB3270QS-B1 - 1szt.

- Maclean Uchwyt do telewizora lub monitora 23-42' 2 - 1szt.

- Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB - 1szt

- RALZ Listwa zasilająca 230VAC 8 gniazd - 1szt.

- S602 Stacja bramowa 2-przyciski - 1szt.

- M670B Monitor LCD głosnomówiący kolor 7" czarny- 2szt

- Zwora elektromagnetyczna 280kg - 1szt.

- Kabel F/UTP kat.5e PVC 4x2x24AWG 305m - 2op.

- Przewód YTDY 8x0,5 - 300 mb.

- Listwa elektroinstalacyjna - 40mb.

- HDMI-HDMI przewód 2m - 2szt.

- INTEGRA-32 Płyta centrali 8-32 - 1szt

- INT-E Ekspander 8 wejść (Grade 3) - 2szt.

- OPU-3P Obudowa uniwersalna z miejscem na 17Ah - 1szt

- AWT150 TRP 40/16/18 transformator AC/AC - 1szt.

- 17-12 Akumulator EUROPOWER EP 17Ah/12V - 1szt.

- INT-KLCDL-BL Manipulator LCD do INTEGRA typ L - 1szt.

- ETHM-1 Plus moduł komunikacyjny TCP/IP 1,000 szt.

- USBRS-UV12 Konwerter do program.urządzeń SATEL - 1szt.

- RJ/PIN5 Kabel do podłączenia portów RS INTEGRA - 2szt.

- SP-4001R Sygnalizator zewnętrzny -1szt.

- IVORY Czujnik PIR z optyką lustrzaną - 11szt.

- Czujka PIR +MW+AM Cobalt Plus - 3szt.

- TSD-1 Czujka dymu i ciepła - 2szt.

- Samozamykacz TS 2000 GEZE - 2szt.

Opracował

Marcin Rudziński