Szpital Murcki Sp. z o.o. Katowice dnia 7.12.2021r

ul. Alfreda Sokołowskiego 2

40-749 Katowice

Nr referencyjny: ZP/5521/21

**Wszyscy Wykonawcy**

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla zadania pn.**„Remont budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 1,** **„Remont budynku Gospodarczo-Garażowego (budynek nr 6) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 2.** Ogłoszenie zostało publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00262504/01 z dnia 9.11.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021r poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o informację dotyczącą impregnacji istniejącej konstrukcji więźby dachowej. Przedmiar prac nie uwzględnia renowacji i zabezpieczeń m.in. przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczeń ogniochronnych. Czy Zamawiający zakłada konieczność wykonania koniecznych zabezpieczeń metodą impregnacji istniejącej konstrukcji więźby dachowej?

Odpowiedź

TAK.

Pytanie nr 2

Czy w związku z ociepleniem elewacji budynku starej Administracji przewiduje się wydłużenie okapu dachowego o grubość izolacji. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie, czy istniejący gzyms zdemontować, a następnie wykonać okap budynku zgodnie z rys. nr.A/05/25?. Jaki materiał wykończeniowy zastosować na okapie dachowym tzw. podbitka.

Odpowiedź

Zgodnie z rysunkiem A/05/25 - DETALE ELEMENTÓW DACHOWYCH I KOMINOWYCH - D5.

Pytanie nr 3

Czy w związku z przewidzianymi pracami ziemnymi Miejski Konserwator Zabytków wymaga nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac?

Odpowiedź.

NIE.