Pabianice, dnia 06.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

W PFU na stronie 70 p. 2.13 jest mowa o sprzęcie i wyposażeniu dla basenu zewnętrznego i krytego, czy zakres ten jest przedmiotem postępowania?

Wyjaśnienie Zarządu

W PFU na stronie 70 p.2.13 na str. 70 i 71 omyłkowo wskazano sprzęt wyposażenia basenowego z innego opracowania. Nie należy uwzględniać w ofercie wyposażenia podanego w pkt. 2.13.

Zapytanie nr 2

Na rysunku 1KZT jest zaznaczony agregat prądotwórczy, czy jest on w zakresie wyceny?

Wyjaśnienie Zarządu

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane dwustronne zasilanie. Budowa agregatu prądotwórczego nie jest konieczna.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski