## Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
ZADANIE NR 5
Zakup i dostawa środków opatrunkowych - Pakiet E na okres od 01.08.2021 do 31.07.2022
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wata celulozowa, bielona w arkuszach a 40cm x 60cm (+/-3cm). Opakowanie 5 kg. | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2600ml. Retencja badana metodą NAFC min. 700g. Pakowane po 30szt. | op. | 8 |  | 0 |  | 0
3 | Podkłady ginekologiczne o wymiarze 34x9cm przeznaczone do użycia po zabiegach ginekologicznych do absorpcji wydzielin. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umieszczony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą. Dzięki folii zabezpieczającej od spodu podkład jest nieprzemakalny. Chłonność wody min. 23g/g wg PN-P-04781-12. Pakowane po 10szt, niejałowe. | op. | 2400 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji oraz w celu dokonania oceny jakościowej - dot. poz. 1-3.