|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/17/2024 | Zawiercie, 13.03.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z posadowieniem i najmem zbiornika kriogenicznego**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza Zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego tlenu medycznego   
o pojemności nie mniejszej niż 10 m3 wraz z parownicą atmosferyczną, wolnostojącą o wydajności dopasowanej do zbiornika? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności nie mniejszej niż 10 m3 wraz z parownicą atmosferyczną, wolnostojącą   
o wydajności dopasowanej do zbiornika. Ponadto Zamawiający informuje, że betonowy postument jest dostosowany do zbiornika o pojemności 10m3 nie większej.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że zgodność dostarczanego tlenu medycznego ciekłego jest zgodna z Farmakopeą Europejską? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że zgodność dostarczanego tlenu medycznego ciekłego jest zgodna z Farmakopeą Europejską

**Pytanie nr 3**

Proszę o zmianę z:

„Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże Zamawiającemu aktualną kompletną instrukcję obsługi nowego zbiornika, schematy instalacji dokumentacji technicznej, paszport techniczny urządzenia, oznakowanie numeryczne poszczególnych zaworów, elementów instalacji zgodnie z instrukcją wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika”

na*:* „Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże Zamawiającemu aktualną kompletną instrukcję obsługi nowego zbiornika wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika”;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i jednocześnie informuję, że podtrzymuje zapis SWZ.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie do każdorazowej dostawy tlenu medycznego certyfikatu analizy, potwierdzającego numer serii tlenu medycznego ciekłego oraz wynik przeprowadzonej analizy? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostarczenie do każdorazowej dostawy tlenu medycznego certyfikatu analizy, potwierdzającego numer serii tlenu medycznego ciekłego oraz wynik przeprowadzonej analizy

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa firmowa” oraz „numer katalogowy” wpisał nazwę produktu oraz numer katalogowy, który jest umieszczany na fakturach Wykonawcy? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy handlowej oraz numerów katalogowych. Każdy Wykonawca stosuje własne nazwy handlowe i numery katalogowe;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pozycji „nazwa firmowa” oraz „numer katalogowy” na „nazwę produktu” oraz „numer katalogowy”. W załączeniu zmieniony formularz asortymentowo-cenowy (zał. 2 do SWZ).

**Pytanie nr 6**

W załączniku 2 tabela 1 proszę o zmianę z: „Producent, kraj pochodzenie” na: „Producent”;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z „Producent, kraj pochodzenie” na: „Producent”.   
W załączeniu zmieniony formularz asortymentowo-cenowy (zał. 2 do SWZ).

**Pytanie nr 7**

W załączniku 2 tabela 2 proszę o zmianę jednostki sztuka na miesiąc oraz ilości 1sztuka na 24 miesiące oraz usunięcie wiersza „Producent, kraj pochodzenie”;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w zakresie zmiany jednostki sztuka na miesiąc oraz ilości 1 sztuka na 24 miesiące. W zakresie wiersza „Producent, kraj pochodzenie” zamawiający usunie zapis kraj pochodzenia pozostawiając „Producent”. W załączeniu zmieniony formularz asortymentowo-cenowy (zał. 2 do SWZ).

**Pytanie nr 8**

Proszę o zmianę z: „usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 48h od zgłoszenia” na: „usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 72h od zgłoszenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 9**

Proszę o zmianę z:

” Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Polisę ubezpieczeniową o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania opłaconej (aktualnej) Polisy przez cały okres trwania umowy. Wydzierżawiający przedkładać będzie kopie polisy ubezpieczenia w terminie do 7 dni roboczych po wygaśnięciu poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia”

*na:* „Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy na prośbę Zamawiającego dostarczy Polisę ubezpieczeniową o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania opłaconej (aktualnej) Polisy przez cały okres trwania umowy. Wydzierżawiający przedkładać będzie kopie polisy ubezpieczenia na każdego wezwanie Zamawiającego po wygaśnięciu poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia.”;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 10**

Proszę o usunięcie wymogu umieszczenia na fakturze informacji o mechanizmie podzielonej płatności, każdy klient może płacić mechanizmem podzielonej płatności każdą fakturę. Faktura nie musi być

oznaczona MPP, żeby mogła zostać opłacona w ten sposób. Oznaczenie MPP obliguje do zastosowania MPP, ale brak oznaczenia nie uniemożliwia zapłacenie poprzez MPP. W innym razie proszę o wskazanie dokumentu, który narzuca taki obowiązek;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 11**

Proszę o zmianę z:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach   
i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3), 6) i 8) umowy -   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2% wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub   
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

Na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach   
i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3), 6) i 8) umowy -   
w wysokości 0,2% niewykorzystanej wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% niewykorzystanej wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2% wartości netto reklamowanego Przedmiotu dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub   
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% niewykorzystanej wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% niewykorzystanej wartości umowy brutto w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kara nie może swym zasięgiem odnosić się do należyto wykonanej części umowy.

*Doprecyzowanie powyższych zmian do specyfikacji umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ w sekcji Opis przedmiotu zamówienia. Prośbę motywujemy faktem, iż założeniem systemu telemetrycznego jest wsparcie procesu kontrolowania zawartości gazu w zbiorniku oraz możliwość dokonania pomiarów ilości cieczy w sposób zdalny, nie

zapewnieniem bezobsługowej realizacji dostaw. Należy podkreślić, że podstawą miarodajnych odczytów telemetrii jest systematyczne zużycie gazu w stałym przepływie. Nieregularny pobór tlenu ze zbiornika, może wpłynąć na nieprecyzyjny pomiar systemu telemetrycznego. Wymóg Zamawiającego dot. zapewnienia dostaw ciekłego tlenu bez wezwania Zamawiającego, jedynie na podstawie odczytów   
z telemetrii, powoduje powstanie ryzyka niezapewnienia płynności dostaw w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania/ zużycia tlenu medycznego, na kto re Wykonawca nie ma wpływu i nie może brać za

nie odpowiedzialności. Ponadto zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający posiadający instalację gazo w medycznych - w tym przypadku tlenu medycznego - powinien spełniać wymóg zapewnienie 3 źródeł zasilania tej instalacji, co ma za zadanie zabezpieczyć pacjentów wymagających tlenoterapii.

Z:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwość dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaż i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiorników (czujnik służący do monitoringu ilości tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę) oraz stano w awaryjnych zbiornika i parownicy powiadamiająca o awarii Zamawiającego i Wykonawcy

- transport do siedziby Zamawiającego.

Na:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwość dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaż i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnością Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiorników (czujnik służący do monitoringu ilości tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę) oraz stanów awaryjnych zbiornika i parownicy powiadamiająca o awarii Zamawiającego i Wykonawcy. Z zastrzeżeniem przypadku wzmożonego zapotrzebowania Zamawiającego, o 50% w stosunku do średniego profilu zużycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego, Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym zapotrzebowaniu, by zapewnić realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika. Zamawiający nie dopuści do sytuacji, aby zbiornik został całkowicie opróżniony   
i obowiązkiem Zamawiającego jest złożenie u Wykonawcy zamówienia na gazy przy osiągnięciu 30% stanu napełnienia zbiornika.

- transport do siedziby Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i jednocześnie informuję, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 2 jak niżej. Prośbę motywujemy faktem, że w dni wolne od pracy zgłoszenie e-mailem może nie być skuteczne, w tym celu powołana jest specjalna infolinia alarmowa, która gwarantuje kontakt z personelem serwisowym.

§ 2

1.

6) usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 48h od zgłoszenia.

Na:

§ 2

1.

6) usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na alarmowy numer telefonu ……………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 48h od zgłoszenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w Projektowanych Postanowieniach umowy w § 2 ust. 1 pkt 6) który otrzymuje brzmienie:

*„6) usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na alarmowy numer telefonu ……………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 48h od zgłoszenia.”*

**Pytanie nr 14**

Prosimy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 2 jak niżej. Prośbę motywujemy faktem, że z uwagi na wymóg zamontowania telemetrii dostawy mają miejsce 24h/7dni w tygodniu.

Z:

§ 2

8) wykonania czynności określonych w pkt 7) w terminie do 2 dni kalendarzowych od złożenia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres …………..) zamówienia asortymentowo – ilościowego. Dostawy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Na:

§ 2

8) wykonania czynności określonych w pkt 7) w terminie do 2 dni kalendarzowych. Dostawy realizowane są zatem 24h/7dni w tygodniu na bazie odczytów z telemetrii, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie informował Wykonawcę o aktualnym zapotrzebowaniu, w przypadku nagłego zwiększenia zapotrzebowania na ciekły tlen medyczny – mając na uwadze fakt, że nagła zmiana poboru tlenu ze zbiornika może wpłynąć na wiarygodność wyniku pomiaru systemu telemetrycznego. Rzetelny odczyt jest możliwy jedynie w przypadku stałego poboru tlenu. W sytuacji gdy tlen nie jest zużywany regularnie, odczyty mogą nie odzwierciedlać realnych potrzeb Zamawiającego. Dlatego w sytuacji wzmożonego o 50% w stosunku do średniego profilu zużycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym zapotrzebowaniu, by zapewnić realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika. Zamawiający nie dopuści do sytuacji, aby zbiornik został całkowicie opróżniony i obowiązkiem Zamawiającego jest złożenie u Wykonawcy zamówienia na gazy przy osiągnięciu 30% stanu napełnienia zbiornika. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osoby przyjmującej dostawę i podpisującej dokumenty związane z potwierdzeniem jej realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 3 jak niżej. Zgodnie z punktem 4, który brzmi „Faktura za dostarczony Przedmiot dostawy winna być wystawiona nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia Przedmiotu dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury” i wyklucza zapisy poniżej - faktury wystawiane są po dostawie w terminie 7 dni od daty dostawy, a nie przy każdej dostawie jak zapisano w punkcie 5.

Z:

§ 3

5. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę na adres płatnika lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@szpitalzawiercie.pl w formacie PDF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej.

Na:

§ 3

6. Po każdorazowej dostawie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę na adres płatnika lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

faktury@szpitalzawiercie.pl w formacie PDF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w Projektowanych Postanowieniach umowy w § 3 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:

***„****Po każdorazowej dostawie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę na adres płatnika lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@szpitalzawiercie.pl w formacie PDF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej.* ***”***

**Pytanie nr 16**

Instalacja gazów medycznych powinna być certyfikowana znakiem CE jako wyrób medyczny. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji jakie 3 źródła tlenu medycznego na stałe podłączone do każdej z instalacji medycznych dla tlenu medycznego posiada Zamawiający - zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07

**Odpowiedź**: Zamawiający posiada stałe źródła podłączenie w tlen medyczny: w gniazdach sieciowych, posiada rampę awaryjną z (36 butli 40l), oraz korzysta z butli transportowych 11l oraz 2 l.

Załączniki:

- zmieniony formularz asortymentowo-cenowy zał. 2 do SWZ

- zmienione PPU zał. 4 do SWZ