## zad__1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 1 Dostawy sprzętu ortopedycznego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza stopowo goleniowa krótka *Wersja krótka; *Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą nogę *Rozmiar: S,M, L, XL (35-46 rozmiar buta)	120
2	Orteza stopowo goleniowa długa *Wersja długa; *Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą nogę *Rozmiar: S,M, L, XL (35-46 rozmiar buta)	40
3	Pooperacyjna orteza stawu kolanowego teloskopowe szyny boczne z wbudowanym zegarem; / *Pasy mocujące z szybkozłączkami; / *Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą nogę; / *Rozmiar: Uniwersalny	24
4	Pas brzuszny 24cm *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; / *Rozmiar1-7 (75-135 cm obwodu w talii)	24
5	Pas brzuszny 24cm *Wykonany z przewiewnej tkaniny kompresyjnej; / *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (50-130 cm obwodu w talii)	24
6	Pas brzuszny stomijny *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (81-130 cm obwodu w pasie)	24
7	Pas pachwinowy przepuklinowy jednostronny prawy/lewy *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej oraz zdejmowanej peloty ze sztywnymi wstawkami; *Występuje w wersji prawa/lewa *Rozmiar: S,M,L,XL (88-125 cm obwodu w biodrach)	24
8	Pas pachwinowy przepuklinowy obustronny *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej oraz dwóch zdejmowanych pelot ze sztywnymi wstawkami; *Rozmiar: S,M,L,XL (88-125 cm obwodu w biodrach)	24
9	Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami / *Wykonany z przewiewnej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep, dodatkowe pasy dociągowe; / *Wyposażony w panel ze stalkami na cały kręgosłup oraz elastycznymi podpaszkami; / *Wysokość 32 cm; / *Rozmiar:1-7 (70-140cm obwodu talii)	30
10	Wysoka sznurówka półsztywna z pasami dociągowymi / *Wykonany z przewiewnej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep, dodatkowe pasy dociągowe; / *Wysokość 32 cm; / *Rozmiar:1-10 (70-147cm obwodu talii)	30
11	Pas lędźwiowo krzyżowy z pasami dociągowymi *Wykonany z przewiewnej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep, dodatkowe pasy dociągowe; / *Wysokość 26 cm; / *Rozmiar: 1-9 (70-139cm obwodu talii)	30
12	Pas lędźwiowo krzyżowy *Wykonany z przewiewnej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep; / *Wysokość 26 cm; / *Rozmiar: 1-9 (70-139cm obwodu talii)	30
13	Pas lędźwiowo krzyżowy z pelotą silikonową *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep; / *Wyposażona w odpinaną pelotę silikonową; / *Wysokość 26 cm; / *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (70-120cm obwodu talii	30
14	Pas lędźwiowy krzyżowy z dociągami *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; / *Zapinany na rzep, dodatkowe pasy dociągowe; / *Wyposażona w ergonomiczny wspornik odciążający odcinek lędźwiowy; / *Wysokość 26 cm; / *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (70-120cm obwodu talii)	30
15	Zegarowa orteza stawu łokciowego *Jednoosiowa szyna teleskopowa z wbudowanym zegarem; / *Możliwość zamocowania wspornika dłoni; / *Występuje w wersji prawa/lewa / *Rozmiar: Uniwersalny	40
16	Orteza ręki i przedramienia z ujęciem kciuka *Wyjmowana szyna dłoniowa / '*Występuje w wersji prawa/lewa / *Rozmiar: S,M,L (14-20 cm obwodu nadgarstka)	120
17	Orteza ręki i przedramienia *Otwarta konstrukcja / '*Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę / *Rozmiar: S,M,L (14-22 cm obwodu nadgarstka)	120
18	Elastyczny stabilizator / nadgarstka i kciuka *Wersja z usztywnieniem kciuka; / *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; / *Otwarta konstrukcja; / *Występuje w wersji prawa/lewa / *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (15-25 cm obwodu nadgarstka)	120
19	Elastyczny stabilizator *Wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej; / *Otwarta konstrukcja; / *Występuje w wersji prawa/lewa / *Rozmiar: S,M,L,XL,XXL (15-23 cm obwodu nadgarstka) / nadgarstka	120
20	Orteza wielopalcowa ręki *W zestawie 1 szyna palcowa (istnieje możliwość dokupienia dodatkowej); / *Występuje w wersji prawa/lewa / *Rozmiar: S,M,L (17-25 cm obwodu nadgarstka)	40
21	Orteza palcowa ręki *Wyrób uniwersalny pasujący na prawą i lewą rękę / *Rozmiar: S,M (13-20 cm obwodu nadgarstka)	40
22	Kołnierz sztywny z otworem tracheostomijnym typu Philadelphia *Otwarta dwuczęściowa konstrukcja; / Wykonany z anatomicznie wyprofilowanej pianki; / *Rozmiar: 1,2,3 (33-48 obwodu szyi)	24
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## zad__2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 2 Dostawy sprzętu ortopedycznego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza ręki stabilizująca lub korygująca, z ujęciem kciuka z możliwością regulacji obwodu wykonane z przewiewnej tkanin umożliwiającej wentylację skóry	120
2	Orteza ręki stabilizująca lub korygująca z możliwością regulacji obwodu wykonane z przewiewnej tkanin umożliwiającej wentylację skóry	140
3	Orteza ręki stabilizująca lub korygująca długa z możliwością regulacji obwodu wykonane z przewiewnej tkanin umożliwiającej wentylację skóry	400
4	Długa orteza stawu kolanowego pooperacyjna	200
5	Funkcjonalna orteza 4 punktowa stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości przy uszkodzeniach ACL,PCL,MCL,LCL	50
6	Wysoka orteza z podpaszkami	50
7	Pas lędźwiowo- krzyżowy z dociągami	20
8	Pas lędźwiowo-krzyżowy	20
9	Pneumatyczny walker z wymiennymi wkładkami pneumatycznymi z materiałową osłoną na palce z możliwością odpięcia osłony oraz pompka mająca możliwość odpięcia.	100
10	Orteza sztywna lub półsztywna na goleń i stopę model długi i krótki	200
11	Orteza sztywna lub półsztywna na goleń i stopę model dla dzieci	200
12	Podpiętki wyrównujące po urazu ścięgna Achillesa	60
13	Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta	50
14	Orteza odwodząca ramię	30
15	Kołnierz sztywny z regulacją wysokości oraz z regulacją ustawienia brody pacjenta z wymiennymi wyściółkami.	30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## zad__3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 3 Dostawy sprzętu ortopedycznego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza stopowo goleniowa krótka Rozmiar od XS-XL Zintegrowany system pompujący z obrotowym pokrętłem wyboru komory, pozwala dostosować ortezę w optymalny sposób.	220
2	Orteza stopowo goleniowa długa Rozmiar od XS-XL Zintegrowany system pompujący z obrotowym pokrętłem wyboru komory, pozwala dostosować ortezę w optymalny sposób.	220
3	Temblak rozmiar xs,s,m,l,xl	600
4	Kołnierz półsztywny wysokość 7,5 i 9,5 rozmiar :PED, XS,S,M,L,XL	12
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3

## zad__4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 4 Dostawy kamizelek stawu barkowego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Kamizelka stawu barkowego wykonana z oddychającego materiału, dwustronna- z możliwością założenia na lewą i prawą stronę w rozmiarze od XXXXS do XXXL	300 szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## zad__5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 5 Dostawy sprzętu ortopedycznego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I. Stabilizacja obojczyka, staw ramienno-łokciowy,
1	Stabilizator obojczyka	40
2	Orteza ramienno-łokciowa	40
3	Orteza ramienno-łokciowa	40
II. Stabilizacja nadgarstka, kciuka, łokcia
1	Stabilizator nadgarstka Sport	40
2	Orteza nadgarstka i kciuka z dwiema anatomicznymi przepuszczającymi promienie RTG stalkami wykonane z bakteriostatycznej dzianiny 3D rozmiar 1,2,3,4, z określeniem na stronę lewą bądź prawą oraz w wersji dla dzieci	300
3	Orteza nadgarstka i kciuka w anatomicznym kształcie z możliwością dopasowania stalki oraz antybakteryjne działanie typu 3D rozmiar 1,2,3,4, z określeniem na stronę lewą bądź prawą oraz w wersji dla dzieci	300
4	Orteza nadgarstka i kciuka otwarta ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie funkcja niezbędna podczas występujących obrzękach model oburęczny rozmiar 1,2	300
5	Stabilizator kciuka rozmiar 1,2 z określeniem na stronę lewą bądź prawą	120
6	Sztywna opaska o podwójnym ucisku z sylikonowymi wkładkami w rozmiarze XS,S,M,L,XL	100
III. Stabilizacja kolana, rzepki, kostki, ścięgna Achillesa
1	Orteza stawu kolanowego z regulacją kata zgięcia/wyprostu, wersja zamknięta i otwarta, z zawiasami TM5+, synergiczny pasek zawieszenia z antypoślizgowym sylikonem	120
2	Stabilizator na kolano Sport zamknięty lub otwarty	120
3	Pooperacyjna orteza stawu kolanowego z aluminiową szyną boczną z regulacją wysokości od 48 do 60cm	120
4	Opaska na rzepkę zapewniająca miejscowy ucisk na więzadło rzepki i stabilizująca rzepkę rozmiar uniwersalny	60
5	Orteza stawu skokowego mocowana za pomocą sznurówek w rozmiarze 1,2,3	240
6	Orteza stawu skokowego mocowana za pomocą systemowi Boa w rozmiarze 1,2,3	100
7	Orteza typu but sztywna łuska z dwiema niezależnymi komorami powietrznymi model wysoki w rozmiarze XS,S,M,L,XL	100
8	Orteza typu but sztywna łuska z dwiema niezależnymi komorami powietrznymi model niski w rozmiarze XS,S,M,L,XL	100
9	Orteza na ścięgno Achillesa powodująca odciążenie ścięgna Achillesa dzięki miękkim sylikonowym podpiętkom w rozmiarze 1,2,3,4,5	60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## zad__6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 6 Dostawy sprzętu ortopedycznego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza skokowo-stopowa zapewnia doskonałe wsparcie w przypadku zaburzeń podnoszenia stopy podczas chodu. Innowacyjna konstrukcja zapewnia naturalny wzorzec chodu, a także umożliwia powrót do bezpiecznego i sprawnego chodzenia. Orteza skokowo-stopową, która dzięki wyjątkowemu połączeniu funkcji podnosi stopę podczas fazy przenoszenia, opóźnia zgięcie podeszwowe po oparciu pięty o podłoże, a następnie umożliwia swobodą rotację.	5
2	Orteza stawu skokowego orteza na kostkę, która zapewnia zarówno wydajne wzmocnienie mechaniczne niesprawnej kostki, jak i komfort w użytkowaniu. Sztywne wsparcie znajduje się wyłącznie na przyśrodkowej stronie stawu i posiada wydrążenie na kostkę. Strona boczna wykonana jest ze wstępnie formowanej pianki, która z łatwością dopasowuje się do indywidualnej budowy ciała. Orteza ta jest mocowana za pomocą ukośnego paska. Elastyczne taśmy poprawiają przyleganie oraz ucisk wokół stawu skokowego	50
3	Orteza stawu skokowego dla dzieci Orteza dla dzieci w wieku 6-12 lat (rozmiar buta pomiędzy 30-36). Orteza stabilizuje staw skokowy podczas odwracania i nawracania stopy w pozycji neutralnej i pozycji zgięcia. Swobodne zginanie grzbietowe i podeszwowe pozwala na normalne chodzenie. Sztywniejsza szara część tworząca podstawę ortezy zapewnia optymalną stabilizację stawu skokowego, tak jak i szare ukośne taśmy wykonane z nieelastycznego materiału, elastyczne niebieskie taśmy dostarczają właściwą kompresję.	50
4	Pas lędźwiowo-krzyżowy z fiszbinami. Z dwiema taśmami o wygodnych, dużych rozmiarach dla łatwiejszego dopasowywania, zwłaszcza dla pacjentów z problemami w zakresie siły lub zręczności rąk. Z czterema elastycznymi fiszbinami w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.	50
5	Pas lędźwiowo-krzyżowy ze stalkami niski (wysokość tyłu 26 cm Ze sztywną wkładką, równo rozkładającą obciążenie i podtrzymującą okolicę lędźwiowo-krzyżową, z czterema stalowymi fiszbinami, z wyściółką w okolicy lędźwiowo-krzy- żowej, zapewniającą lepsze dopasowanie i lecznicze ciepło.	50
6	Pas lędźwiowo-krzyżowy ze stalkami wysoki (wysokość tyłu 31 cm). Wysokość zaprojektowana specjalnie z myślą o terapiach wymagających zwiększonej kontroli ruchomości przy zginaniu i rozciąganiu oraz w przypadkach wymagających zwiększonego ucisku na okolice brzuszne.	50
7	Pas lędźwiowo-krzyżowy ze stalkami. (wysokość tyłu 26 cm). Z dwiema taśmami bocznymi, krzyżującymi się w górnej części ortezy, dopasowywanymi z przodu na rzep. Z wyściółką w okolicy lędźwiowej, zapewniającą lepsze dopasowanie i lecznicze ciepło. Z czterema stalowymi fiszbinami.	50
8	Pas lędźwiowo-krzyżowy ze stalkami wysoki (wysokość tyłu 31 cm). Wysokość zaprojektowana specjalnie z myślą o terapiach wymagających zwiększonej kontroli ruchomości przy zginaniu i rozciąganiu oraz w przypadkach wymagających zwiększonego ucisku na okolice brzuszne	50
9	Orteza tułowia wysoka. Z dwiema taśmami o wygodnych, dużych rozmiarach dla łatwiejszego dopasowywania, również u pacjentów z problemami w zakresie siły lub zręczności rąk. Ze sztywną wkładką, równo rozkładającą obciążenie i podtrzymującą okolicę lędźwiowo-krzyżową. Z czterema formowalnymi fiszbinami. Z wyściółką w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zapewniającą lepsze dopasowanie i lecznicze ciepło. Z taśmami w części pachowo- łopatkowej, wspomagającymi właściwe ułożenie (cofnięcie) ramion. Wysokość części tylnej 52 cm (w tym 26 cm część lędźwiowo-krzyżowa).	50
10	Orteza tułowia wysoka. Wysokość w części lędźwiowej zaprojektowana specjalnie z myślą o terapiach wymagających zwiększonej kontroli ruchomości przy zginaniu i rozciąganiu oraz w przypadkach wymagających zwiększonego ucisku na okolice brzuszne. Wysokość części tylnej 52 cm (w tym 31 cm część lędźwiowo-krzyżowa).	50
11	Gorset lędźwiowo-krzyżowy ze stalkami z dwiema taśmami o wygodnych, dużych rozmiarach podzielonymi na dwie niezależne części z przodu dla łatwiejszego dopasowywania, również u pacjentów z problemami w zakresie siły lub zręczności rąk. Z czterema formowalnymi, stalowymi fiszbinami. Wyściółka w okolicy lędźwiowej zapewnia lepsze dopasowanie i lecznicze ciepło. Wysokość przodu 22 cm, tyłu 31 cm.	50
12	Gorset lędźwiowo krzyżowy wykonany z wysoko przepuszczalnego oddychającego materiału, nie zawierający lateksu. Zapewniający podparcie ulgę i leczniczy ucisk na kręgosłup. Mocowanie i dopasowanie podzielone jest na dwie niezależne taśmy z przodu. Bezszwowy, cienki rzep micro- Velcro	50
13	Orteza tułowia wysoka z dwiema taśmami, ze sztywną wkładką równo rozkładającą obciążenie i podtrzymującą okolicę lędźwiowo-krzyżową wysokość w części tylnej 50cm w części brzusznej 19cm	50
14	Pas żebrowy męski Elastyczny pas żebrowy zapinany na velcro.	50
15	Pas żebrowy damski Elastyczny pas żebrowy damski (z wcięciem pod biustem) zapinany na velcro.	50
16	Pas żebrowo–brzuszny Elastyczny trzypasmowy pas żebrowo-brzuszny zapinany na velcro. Wysokość pasa 24 cm	50
17	Aparat Stacka Aparat unieruchamia palec w dalszym stawie międzypaliczkowym, wykonany z polipropylenu. Zapinany na velc	100
18	Łuska na dłoń i przedramię płaska Łuska utrzymująca jednocześnie nadgarstek i dłoń w pozycji wyprostnej. Dopasowywana za pomocą trzech taśm z miękkim wyłożeniem w obrębie przedramienia, nadgarstka i palców.	50
19	Szyna dłoniowo – przedramienna z ujęciem kciuka Dzięki zastosowaniu aluminiowej szyny można precyzyjnie ukształtować szynę do anatomii pacjenta oraz ustawić kciuk w pożądanej pozycji. Szyna ma miękkie „oddychające” wyścielenie dla zapewnienia komfortu oraz zastosowano przy niej nowoczesne „rzepy” w technologii micro-velcro. Dodatkowe wyposażenie pozwala na precyzyjniejsze umocowanie palców, dłoni i nadgarstka.	50
20	Orteza nadgarstka Zawiera trzy szyny (dłoniową, łokciową i promieniową), które można dopasować. Wykonana z wysokiej jakości materiałów w technologii bezszwowej. Regulacja za pomocą velcro.	50
21	Orteza stawu kolanowego z regulacją Orteza kolana z podparciem rzepki, rozcięciem w części udowej rękawa, z metalowymi szynami bocznymi, regulacją kąta zgięcia i wyprostu. Podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy. Specjalny materiał w strefie podkolanowej. Model wciągany	50
22	Orteza stawu kolanowego z regulacją otwarta, model całkowicie otwierany, z metalowymi szynami bocznymi, regulacją kąta zgięcia i wyprostu. Podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy. Specjalny materiał w strefie podkolanowej.	50
23	Orteza stawu skokowego Orteza stawu skokowego sznurowana, z bocznymi wzmocnieniami i taśmami do dodatkowej stabilizacji. Wykonana z wysokiej klasy tkaniny przepuszczającej powietrze.	50
24	Orteza kolana otwarta z regulacją Orteza kolana otwarta, długa, z szynami bocznymi, regulacją kąta zgięcia i wyprostu. Można zablokować ortezę w wyproście. Łatwa nowoczesna regulacja długości ortezy. Opaski udowe i podudziowe zapinane na velcro.	50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## zad__7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 7 Dostawa ortez stawu kolanowego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza stawu kolanowego zapewniająca wsparcie kolana z wyjmowanymi aluminowymi zawiasami oraz sylikonowe wsparcie na rzepkę w rozmiarze od S do XXL	35 szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## zad__8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 8 Dostawa buta odciążającego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	But odciążający na haluks rozmiar od 33 do 48	60szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## zad__9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 9 Dostawa ortezy na opadającą stopę
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza na opadającą stopę składająca się dwóch części opaski podudziowej mocowanej nad kostką i antypoślizgową część z haczykiem rozmiar obwód kostki od 13 do 29	30 szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## zad__10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 10 Dostawa sprzętu ortopedycznego dziecięcego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	temblak w kolorach żółty zielony różowy pomarańczowy w rozmiarach xs,s,m,l,xl miękka osłona zapobiegającą otarciom szyi, oczko na kciuk, z szerokim zakresem regulacji. Do stosowania pourazowo, pooperacyjnie, odciążająco, w celu podtrzymania opatrunku gipsowego,	300szt
2	stabilizator stawu skokowego dla dzieci w rozmiarach I 15-18, II 18-22	300szt
3	orteza nadgarstka z ujęciem lub bez kciuka w kolorze niebieskim bądź koralowym w rozmiarze obwód nadgarstka 11-14cm 15-17cm	300szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:

## zad__11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 11 Dostawa ortezy stawu skokowego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	orteza stabilizująca staw skokowy w rozmiarach od xs,s,m,l,xl, z dociągami	200szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## zad__12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 12 Dostawy ortezy sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia – długa w rozmiarze od xs,s.m,l,xl	50 szt
2	orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia – krótka w rozmiarze od xs,s.m,l,xl	450szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## zad__13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 13 Dostawy ortezy sztywnej na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi w rozmiarze od XS do XL krótka	300 szt
2	Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi w rozmiarze od XS do XL długa	200 szt
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## zad__14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 14 Dostawa uniwersalne pasy brzuszne, pasy pachwinowe, kołnierze ortopedyczne
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Pas brzuszny otwarty „30” zapinany na rzepy w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL	120
2	Pas brzuszny otwarty „22” zapinany na rzepy w rozmiarach S, M, L, XL, XXL	80
3	Pas brzuszny zamknięty „30” w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL	80
4	Pas brzuszny zamknięty „22” w rozmiarach S,M, L, XL, XXL	80
5	Pas pachwinowy jednostronny prawostronny i lewostronny w rozmiarach S, M, L, XL, XXL	80
6	Pas pachwinowy obustronny w rozmiarach S, M, L, XL, XXL	80
7	Stomijny pas brzuszny „16”	80
8	Stomijny pas brzuszny „24”	80
9	Kołnierz typu Schanza	50
10	Kołnierz typu Florida	50
11	Temblak kończyny górnej typu „podwieszka”	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:

## zad__15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 15 Dostawy sprzętu stomijnego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena jedn. Netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto/Wartość netto+ VAT(%)	Vat(%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I. WORKI STOMIJNE SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY
1.	plastyczny worek zamknięty średni z filtrem, do modelowania palcami średnica 20-50mm	300
2	plastyczny worek otwarty z fkltrem do modelowania palcami, z zapinką Invisi Close przezroczysty średnica 20-50mmm	300
3	plastyczny worek otwarty z filtrem do modelowania palcami, z zapinką InvisiColse, beżowy, średnica 20-50mm	300
4	worek jednoczęściowy otwarty duży, pooperacyjny, bez filtra, przezroczysty, przylepiec z materiały hydrokoloidowego stomahesive, rozm 8-100mm	100
5	worek jednoczęściowy zamknięty mały z filtrem węglowym, przylepiec z materiały hydrololoidowego stomahesive , średnica 20-70mm	200
6	worek jednoczęściowy zamknięty średni beżowy , z filtrem węglowym, przylepiec z materiały hydrololoidowego stomahesive , do wycinania lub z gotowym otworem, średnica 20-70mm	1000
7	worek jednoczęściowy zamknięty średni, przezroczysty, z filtrem węglowym, przylepiec z materiały hydrololoidowego stomahesive , do wycinania lub z gotowym otworem, średnica 20-70mm	1000
8	worek jednoczęściowy z okienkiem, zamknięty, średni z filtrem węglowym, przylepiec z materiały hydrololoidowego stomahesive , do wycinania lub z gotowym otworem, z okienkiem, średnica 20-70mm	1000
9	worek zamknięty duży do wycinania lub z gotowym otworem, z filtrem węglowym, przylepiec z materiału hydrokoloidowego stomahesive beżowy z okienkiem lub przezroczyty średnica 20-70mm	1000
10	worek otwarty jednoczęściowy beżowy, lub beżowy z okienkiem z filtrem węglowym, przylepiec z materiału hydrokoloidowego stomahesive, z zapinką InvisiClose, średnica 20-70mm	3000
11	worek otwarty jednoczęściowy przezroczysty, z filtrem węglowym, przylepiec z materiału hydrokoloidowego stomahesive, z zapinką InvisiClose, średnica 20-70mm	3000
12	worek otwarty jednoczęściowy beżowy, z filtrem węglowym, przylepiec z materiału hydrokoloidowego stomahesive, z plastikową zapinką, średnica 20-70mm	100
13	jednoczęściowy worek otwarty, wypukły przylepiec typu convex, z materiału durahesive , filtr węglowy z gotowym otworem rozm 22 -38	100
14	worek jednoczęściowy zamknięty, wypukły przylepiec typu convex, hydrokoloidowy przylepiec z filtrem węglowym z filtrem beżowy z okienkiem 20-60mm	100
15	worek jednoczęściowy otwarty wypukły przylepiec typu convex, hydrokoloidowy przylepiec , z filtrem węglowym , zapinany na rzep, lub plastikową zapinkę, beżowy z okienkiem średnica 20-60mm	5000
16	worek jednoczęściowy urostomijny z kranikiem beźowy z okienkiem, wypukły przylepiec typu convec, hydrokoloidowy przylepiec , średnica 10-40mm	1000
17	worek jednoczęściowy zamknięty, wypukły przylepiec typu soft convex, hydrokoloidowy przylepiec z filtrem węglowym beżowy z okienkiem 20-50mm	500
18	worek jednoczęściowy otwarty ,beżowy z okienkiem , wypukły przylepiec typu soft convex, hydrokoloidowy przylepiec , z filtrem węglowym , zapinany na rzep lub plastikową zapinkę , średnica 20-50mm	3000
19	worek jednoczęściowy urostomijny z kranikiem beżowy z okienkiem, wypukły przylepiec typu soft convec, hydrokoloidowy przylepiec , średnica 10-50mm	3000
20	jednoczęściowy worek zamknięty typu stomakap, przylepiec z materiału stomahesive z filtrem, do wycinania 19-50mm	50
21	jednoczęściowy worek urostomijny przezroczysty, z kranikiem, przylepiec z materiału stomahesive, do wycinania lub z gotowym otworem uro średnica 19-45mm	100
22	jednoczęściowy worek urostomijny z kranikiem przezroczysty lub beżowy, przylepiec z materiału stomahesive, do wycinania lub z gotowym otworem uro średnica 13-45mm	100
23	jednoczęściowy worek urostomijny, typu accusael ,przylepiec z materiału durahesive, do docinana , otwór początkowy od 13 mm	100
24	worek jednoczęściowy otwarty, pediatryczny , mała pojemność, bez filtra, przylepiec z materiału stomahesive do wycinania 8-50mm	500
25	worek jednoczęściowy pediatryczny, uorstomijny, przylepiec z materiału stomahesive do wycinania , 8-25 mm	100
26	worek jednoczęściowy otwarty, pediatryczny , mała pojemność, bez filtra, przylepiec z materiału stomahesive do wycinania , bez otworu startowego	100
27	worek do dobowej zbiórki moczu 2l	50
28	worek jednocześciowy szary z okienkiem soft convex10-55mm	1000
29	worek jednoczęściowy zamknety z okienkiem soft convex 10-55mm	1000
30	worek jednoczęściowy urostomijny soft convex od 10 - 55mm	1000
II. ŚRODKI DO PIELĘGNACJI SKÓRY WOKÓŁ STOMII

1	Pasta uszczelniająca, składająca się z materiału hydrokoloidowego (pektyna, żelatyna karboksymetyloceluloza sodowa) , posiadające właściwości ochronne, uszczelniające z materiału stomahesive	2000
2	Pasta wykonana z materiału hydrokoloidowego (pektyna, żelatyna karboksymetyloceluloza sodowa) posiadająca właściwości ochronne, przeznaczona do pochłaniania wilgoci i i ochrony skory przed uszkodzeniami, należy ją zmyć przed założeniem sprzętu	100
3	Puder składający się z materiału hydrokoloidowego, przeznaczony do pochłaniania wilgoci i ochornny skóry przed uszkodzeniami. 25 gr	200
4	Spray ochronny , na bazie silikonu, do ochrony skóry	300
5	Spray do usuwania przylepca, na bazie silikonu	500
6	Chusteczki medyczne do usuwania przylepca, na bazie silikonu	2000
7	Chusteczki ochronne, do ochrony skóry	2000
8	Chusteczki z włókniny do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii, tworzą barierę ochronną	400
9	Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry, nie wymaga spłukiwania , zawiera wyciąg aloesowy	300
10	Żel do ochrony skóry, zawierający substancje nawilżające , wspierające rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej , łagodzi podrażnienia	100
11	Hydrokoloidowe paski mocujące , zwiększające powierzchnie przylepną zabezpieczają brzegi przylepca ,rozm 3x9	6000
12	Hydrokoloidowe paski mocujące , zwiększające powierzchnie przylepną zabezpieczają brzegi przylepca ,rozm 3x11	1500
13	Hydrokoloidowe paski mocujące , zwiększające powierzchnie przylepną zabezpieczają brzegi przylepca ,rozm 3x15	100
14	Hydrokoloidowe paski mocujące , zwiększające powierzchnie przylepną zabezpieczają brzegi przylepca , kształt prosty 5x22	100
15	Pierścienie uszczelniające wykonane z materiału hydrokoloidowego, rozm 48mm	200
16	Pierścienie uszczelniające wykonane z materiału hydrokoloidowego, rozm 98m	100
17	Pasek podtrzymujący, jako dodatkowe zabezpieczenie pasujący do sprzętu jednoczęściowego i dwuczęściowego	50
18	Saszetki żelujące, neutralizujące zapach i żelujące treść jelitową	10
19	Spray lubrykant dezodorujący , neutralizujący zapachy 210 ml	60
20	Spray lubrykant dezodorujący , neutralizujący zapachy, naturalne olejki eteryczne 50 ml	20
21	Lubrykant w kroplach neutralizujący zapach treści jelitowych w worku, ułatwiający pasaż treści jelitowej 35 ml	10
III. SPRZĘT DWUCZĘŚCIOWY (płytki,worki)
1	płytka do docinania, wykonana z materiału stomahesive średnica 32-100mm	600
2	płytka plastyczna wykonana z materiału stomahesive , do modelowania palcami, bez użycia nożyczek 45-70mm	1300
3	płytka plastyczna, z akordeonem ułatwiającym zapięcie, wykonana z materiału stomahesive , do modelowania palcami, bez użycia nożyczek 57 -70mm	3000
4	płytka stomahesive z fizelinowym kołnierzem z akrylem średnica 32-70mm	1000
5	płytka z przylepca wykonanego z materiały stomahesice , z fizelinowym kołnierzem hydrokoloidowym średnica 32-70mm	1000
6	płytka wykonana z materiału durahesive średnica 32-57mm	1000
7	płytka z gotowym otworem , przylepiec wykonany z materiału durahesive typu Convex , do docinania średnica 45-35mm	3200
8	płytka z gotowym otworem, przylepiec wykonany z materiału durahesive, typu convex, 45 - 57mm	300
9	płytka wykonana z materiału durahesive , płytka plastyczna typu Convex średnica 45-57mm	500
10	płytka akordeonowa, umożliwiająca łatwe dopięcie do worka, typu Convex, przylepiec wykonany z materiału durahesive, średnica 45/13-22, 57/13-35, 70/13/48	2000
11	worek zamknięty z filtrem węglowy, beżowy (mały) średnica 32-57mm	2000
12	worek zamknięty z filtrem węglowy, z okienkiem beżowy średnica 32-70mm	2000
13	worek zamknięty z filtrem węglowy, beżowy średnica 32-70mm	2000
14	worek otwarty z filtrem z zapinką InvisiClose przezroczysty, beżowy, beżowy z okienkiem z kieszonką do schowania zapinki średnica 38-70mm	11000
15	worek otwarty z zapinką InvisiClose przeźroczysty średnica 100mm	100
16	worek urostomijny średn rozm. 32-57, elastyczny kranik do opróżniania	100
17	worek urostomijny , z karnikiem średnica 32-57mm	6000

18	worek urostomijny średni , elastyczny kranik do opróżniania, od strony ciała pokryty beżową włóknina 32-70mm	1200
19	worek urostomijny średni , elastyczny kranik do opróżniania, od strony ciała pokryty beżową włóknina 32-45mm	100

20	płytka pediatryczna samoprzylepna stomahesive z elastycznym kołnierzem, adhezyjna technika połączenia, do wycinania, 4,8- 31mm	100
21	płytka pediatryczna przylepiec wewnętrzna cześć wykonana z materiału stomahesive 32-45	200
22	worek pediatryczny otwarty , bez filtra 32-45	100
23	worek pediatryczny otwarty z filtrem, rozm 4,8-31	100
24	worek pediatryczny urostomijny z kranikiem, 32 mm	200
25	płytka elastyczna, wykonana z materiału stomahesive do wycinana 35-61	100
26	płytka z fizelinowym kołnierzem, do wycinania, przylepiec z materiały stomahesive. 35-61	100
27	płytka typu convex plastyczna z fizelinowym kołnierzem 35-61	100
28	worek zamknięty , dopinany techniką adhezyjną, z filtrem węglowym 35-61	100
29	worek otwarty, dopinany techniką adhezyjną , z zapinką invisicolse	100
30	worek urostomijny mini 32-45	100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15:

## zad__16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 16 Dostawa cewników do odsysania górnych dróg oddechowych oraz cewników urologicznych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Mully UNOMEDICAL rozmiar CH 6- 24CH	40000
2	Cewnik urologiczny Nelaton UNOMEDICAL rozmiar CH 6- CH 24	60000
3	Cewnik urologiczny Foleya sylikonowany rozmiar CH 16 - CH 24	20000
4	Cewnik urologiczny Foleya 100% sylikonu rozmiar CH 16- CH 24	240
5	Cewnik urologiczny Foleya 100% sylikonu z końcówką Tiemann CH 14-CH24	240
6	Worki do dobowej zbiórki moczu 2l z przesuwanym kranikiem	10000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16:

## zad__17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/62/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

	Zadanie 17 Dostawy sprzętu stomijnego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Worki zamknięte – sprzęt jednoczęściowy otwór od 10-50mm,poj 430ml, model przeźroczysty i szary	50
2	Worki otwarte – sprzęt jednoczęściowy otwór od 10 do 50mm, poj 490ml, model przezroczysty i szary	1200
3	Worki urostomijne sprzęt jednoczęściowy otwór 10-50mm, poj.440ml, model przezroczysty i szary	50
4	Płytki stomijne Convex sprzęt dwuczęściowy otwór od 40-70mm	200
5	Worek Concave zamknięte sprzęt jednoczęściowy otwór 10-60mm, filtr 430ml, model przezroczysty i szary	50
6	Worek Concave otwarty sprzęt jednoczęściowy otwór 10-60mm, filtr 430ml, model przezroczysty i szary	240
7	Worek Concave urostomijny sprzęt jednoczęściowy otwór 10-40mm, model przezroczysty i szary	50
8	Płytka stomijna Concave sprzęt dwuczęściowy rozmiar 40-70mm	20
9	Worki zamknięte sprzęt jednoczęściowy otwór 15-55mm, poj.120-570ml, model przezroczysty i szary	3000
10	Worki otwarte sprzęt jednoczęściowy otwór 10-55mm, poj.490ml – 510ml, model przezroczysty i szary	3000
11	Worek zamknięte sprzęt dwuczęściowy otwór 40-70mm, poj 490ml-595ml model przezroczysty i szary	50
12	Worek otwarte sprzęt dwuczęściowy otwór 40-70mm, poj 455ml-550ml, model przezroczysty i szary	1200
13	Płytka stomijna rozmiar 40-70mm	60
14	Paski mocujące do sprzętu z czterema zaczepami rozmiar standard i XXL	50
15	Worki urostomijne sprzęt jednoczęściowy z płaskim przylepcem otwór 10-45mm, poj.350ml- 460ml, model przezroczysty i szary	50
16	Worki urostomijne sprzęt dwuczęściowy otwór 40-60mm, poj.400ml – 510ml, model przezroczysty i szary	50
17	Worki kolostomijne zamknięte sprzęt jednoczęściowy otwór 10-76mm, poj 500ml przezroczyste i cieliste	1500
18	Worki ileostomijne sprzęt jednoczęściowy otwór 10-76mm, poj 650ml przezroczyste i cielisty	1500
19	Płytki Sensurs Clic do kolostomii i ileostomiii system dwuczęściowy do docięcia otwór 40-70mm	300
20	Worki urostomijny sprzęt jednoczęściowy otwór od 10-76mm, poj 330-400ml, przezroczysty i cielisty	1100
21	Worki urostomijny sprzęt dwuczęściowy otwór od 40-60mm, poj 380-550ml	300
22	Worki pediatryczne otwarte sprzęt jednoczęściowy do docięcia otwór 0-35mm, przezroczyste i cieliste	400
23	Płytki sprzęt dwuczęściowy otwór 40mm	300
24	pas stomijny stabilizujący rozmiar od S-XXXXL	20
25	pasek z dwoma zaczepami	50
26	pasta stomijna 60g	100
27	ochronny pierścień uszczelniający rozmiar 18-34mm	100
28	ochronny pierścień Convex rozmiar od 20-45mm	100
29	pierścień uszczelniający w paskach rozmiar standard i XL	1000
30	pierścień uszczelniający rozmiar od 2mm do 4,2mm	50
31	środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii spray-50ml	50
32	środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii chusteczki	100
33	dezodorant w płynie – saszetka poj 7,5ml	20op.
34	dezodorant w płynie – butelka poj 240ml	20
35	kram przeciwodparzeniowy 60ml	40
36	puder 25g	20
37	środek do usuwania przylepca spray 50ml	30
38	środek do usuwania przylepca chusteczka	240
39	zmywacz wokół stomii wokół stomii chusteczka	50
40	krem przeciwodparzeniowy do pielęgnacji skóry wokół stomii 60ml	20
41	zmywacz do pielęgnacji skóry wokół stomii 180ml	40
42	Nożyczki stomijne	20
43	Worek do dobowej zbiórki moczu poj 500ml dren 50cm	1000
44	Worek do dobowej zbiórki moczu poj 600ml dren 46cm	1000
45	Worek do dobowej zbiorki moczu poj. 800 ml dren 45cm	1000
46	Worek do dobowej zbiórki moczu poj 1,5ml dren 90cm	1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 17: