Wągrowiec, dnia 24.02.2023 r.

RI.271.3.2023.FZ

Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Przebudowa drogi gminnej Krosno-Bukowiec”

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Czy aktualnie najczęściej przyjmowane paramenty techniczne lamp solarnych (minimalny czas autonomii przy niekorzystnych warunkach 5 dni, minimalna pojemność akumulatora żelowego 100Ah, moc oprawy świetlnej LED 35W) zamawiający określa jako minimum które musi spełniać w swoich parametrach lampa solarna instalowana w przedmiotowym postępowaniu?

Czy zamawiający wymaga zastosowania w lampie turbiny wiatrowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że lamy muszą spełniać wymagania określone w załączonej specyfikacji technicznej D.07.07.01.

PYTANIE NR 2

Zwracam się z prośba o dołączenie specyfikacji technicznej nr: D.07.07.01 – dotyczącej oświetlenia drogowego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający załącza specyfikację techniczną D.07.07.01. wraz z tabelą równoważności.

PYTANIE NR 3

Projekt nie zawiera danych technicznych potrzebnych do prawidłowej wyceny oświetlenia drogowego. Podano tylko moc oprawy i źródło zasilania, ale brakuje informacji o rodzaju i wysokości słupów oświetleniowych, brakuje informacji czy słupy mają mieć fundamenty, czy mają być tylko wkopywane na odpowiedniej głębokości. Nie ma informacji czy oprawy mają być na wysięgniku. Prosimy o uzupełnienie projektu o kluczowe wytyczne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający informuje, że oświetlenie drogowe musi spełniać wymagania określone w załączonej specyfikacji technicznej D.07.07.01.