**Zakrzew 07.07.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.7.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej**

**im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej**

**I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

1. Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 22.06.2023r. wskazuje, że montaż rolet nie stanowi przedmiotu zamówienia, natomiast załączony przedmiar w dniu 04.07.2023r. zawiera poz. 160 "Dostawa, montaż rolet okiennych". Prosimy o potwierdzenie, że montaż rolet nie stanowi przedmiotu zamówienia.

2. Wg SWZ zbiornik ppoż nie jest objęty przedmiotem zamówienia, natomiast załączony w dniu 04.07.2023r. poprawiony przedmiar robót zagospodarowania terenu zawiera pozycje dotyczące wykonania zbiornika ppoż (poz. 36-47). Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik ppoż nie stanowi przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Montaż rolet oraz budowa zbiornika nie stanowi przedmiotu zamówienia.  
W załączaniu przedmiary robót bez montażu rolet oraz budowy zbiornika. Pozostałe pozycje przedmiarowe nie zostały zmienione.**