Załącznik Nr 8

ANALIZA STANU BHP I PPOŻ. – CZĘŚĆ 2

|  | Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólna liczba pracowników | 7 | 22 | 18 | 15 | 9 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Progr. szkoleń stanowiskowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Progr. szkoleń okresowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestr szkoleń | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób podlegających szkoleniom okresowym w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.: | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| a) pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami; | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| c) pracownicy administracyjno-biurowi. (nauczyciele) | - | 3 | - | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób podlegających szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrukcje stan. BHP | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie ppoż Tak/Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Data sporz. Inst. Bezp. Pożarowego (ew. data wyk. aktualizacji) | 18.06.2021 | 01.03.2021 (01.03.2023) | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 26.05.2021; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 04.08.2021 | 01.03.2021 | 04.08.2021 (04.08.2023) | 09.08.2021 (09.08.2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie - „Zakaz palenia” | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin przeprowadzonych pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej | 18.08.2021 | 11.12.2020 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 11.12.2020; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 11.12.2021 | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 22.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin następnych pomiarów rezystancji instalacji elektr. | 18.08.2026 | 11.12.2025 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 11.12.2025; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 22.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba punktów pomiarowych – napięcie 230 V | 179 | 391 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 39; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 137 | 391 | 137 | Budynek A – 169; Budynek B - 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba punktów pomiarowych – napięcie 380 V | 7 | 4 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 5; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 6 | 4 | 6 | Budynek A – 0; Budynek B - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obwody NN | 16 | 25 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 21; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 70 | 25 | 40 | Budynek A – 93; Budynek B - 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość urządzeń elektrycznych wymagających badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 | 5 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 1; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 3 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Badania ciągłości instalacji piorunochronnej termin ostatnich badań | 18.08.2021 | 12.2020 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 11.12.2020; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 11.12.2020 | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 22.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| termin kolejnych badań | 30.04.2026 | 30.04.2025 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 11.12.2025; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 22.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dokonanego przeglądu przewodów kominowych | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 02.06.2021; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin następnego przeglądu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 02.06.2022; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość przewodów kominowych dymowych | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość przew. kominowych spalinowych | 1 | 1 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 1; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 1 | 1 | - | Budynek A – 0; Budynek B - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość przewodów kominowych wentylacyjnych | 6 | 63 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – brak; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 4 | 63 | 4 | Budynek A – 13; Budynek B - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin następnego przeglądu | 03/2022 – SAP; 07/2022 – gaśnice, hydranty; 12/2021 – gł. wył. prądu | 08/2022 – gaśnice, hydranty; 10/2022 – SAP; 04/2022 – PWP; 12/2021 – drzwi, bramy ; 10/2022 – wył. Ppoż. | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27: 07/2022 – gaśnice, hydranty 11/2022 – wył. Ppoż. Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3: 08/2022 – gaśnice, hydranty, SWP 01/2022 – wył. Ppoż., oświetlenie | 08/2022 – gaśnice, hydranty; 10/2022 – SAP, wył. gł. Ppoż., oświetlenie; 04/2022 - SWP | 03.08.2022 | 08/2022 – gaśnice, hydranty; 01/2022 – oświetlenie, 01/2022 – wył. Ppoż. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość hydrantów wewnętrznych | 4 | 3 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 - 1; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 8 | 3 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Data wykonania próby ciśnieniowej na maksymalnym ciśnieniu roboczym (data następnego badania) | 23.07.2021 (07.2022) | 27.08.2021 (08.2022) | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 04/2021, (04/2023); Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 08/2020, (08/2025) | 27.08.2021 (08.2022) | 31.10.2018 (31.10.2023) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość gaśnic | 10 | 19 | Lokalizacja przy ul. Pocztowej 27 – 4; Lokalizacja przy ul. Pułaskiego 3 – 16 | 19 | 9 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaje gaśnic | Proszkowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe | Proszkowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe | Proszkowe oraz gaszące układy elektryczne | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe | Tak 6 | Tak 18 | Tak ul. Pułaskiego 3 – 5; ul. Pocztowa 27 - 2 | Tak | Tak 8 | Tak 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe | 14.09.2016 | 20.03.2017 | 12.2012 | 11.2021 | 11.2021 | 08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary: - oświetlenie | 15.09.2016 | 26.02.2015 | 06.01.2014 | 11.2021 | 03.2019 | 04.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Przydział odzieży i obuwia roboczego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestr wypadków | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestr zachorowań na choroby zawodowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulamin pracy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena ryzyka zaw. (data sporządzenia oraz aktualizacji) | 17.05.2015 (12.05.2020) | 07.10.2019 (12.05.2020) | 22.01.2020 (12.05.2020) | 17.05.2017 (12.05.2020) | 10.08.2019 (12.05.2020) | 02.2014 (12.05.2020) |  |  |  |  |  |  |  |
| Apteczka pierwszej pomocy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba wyznaczona do wyk. działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji prac. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownik wyznaczony do reprezentowania załogi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |