Załącznik Nr 9

Analiza stanu bhp i ppoż. - CZęść 3

|  | Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu | Klub Dziecięcy „Maleństwa” | Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim | Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim SP nr 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim Przedszkole | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego | Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim | Szkoła Podstawowa w Radnicy | Zespół Edukacyjny w Osiecznicy | Szkoła Podstawowa w Wężyskach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość urządzeń wchodzących w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych | 1 | 1 | Nie dotyczy | 5 | 5 | 1 centrala 105 elementów | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | 20.09.2021 | 20.09.2021 | - | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 20.04.2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Termin kolejnego przeglądu | 09.2022 | 09.2022 | - | 09.2022 | 09.2022 | 10.2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | Nie dotyczy | Tak | Tak |
| Termin dokonanego przeglądu | - | - | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | - | - | - | 12.01.2021 | - | 12.01.2021 | 12.01.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | - | - | 12.2021 | 12.2021 | 12.2021 | 12.2021 | - | - | - | 01.2022 | - | 12.01.2022 | 01.2022 |
| Ilość hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| Termin dokonanego przeglądu | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2020 | - | - | 28.10.2020 | 10.11.2020 | 02.09.2021 | 28.10.2020 | 31.08.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | 11.2021 | 11.2021 | 09.2022 | 09.2022 | 09.2022 | 10.2020 | - | - | 10.2021 | 11.2021 | 09.2022 | 10.2021 | 08.2022 |
| Ilość węży hydrantowych przewidzianych do badania | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | - | Nie dotyczy | 5 | 5 | 10 |
| Ilość hydrantów zewnętrznych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Nie dotyczy | - | - | - | - | 02.09.2021 | - | - |
| Termin kolejnego przeglądu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 09.2022 | 09.2022 | Nie dotyczy | - | - | - | - | 09.2022 | - | - |
| Ilość pomp w pompowniach przeciwpożarowych | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ilość urządzeń oddymiających | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 centrala (30 elementów) | 1 centrala (3 elementy) | 1 centrala (3 elementy) | 3 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 | 1 system oddymianiia z centralką: 6 elementów, 1 system oddymianiia z centralką: 6 elementów, |
| Termin dokonanego przeglądu | - | - | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 20.04.2021 | - | - | - | - | - | 27.04.2021 | 28.07.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | - | - | 09.2022 | 09.2022 | 09.2022 | 10.2021 | - | - | - | - | - | 10.2021 | 01.2022 |
| Drzwi, bramy przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe, wyposażone w systemy sterowania | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | Nie dotyczy | Tak |
| Termin dokonanego przeglądu | - | - | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2020 | 31.08.2021 | - | - | - | 02.09.2021 | - | 31.08.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | - | - | 09.2022 | 09.2022 | 09.2022 | 22.10.2020 | 08.2022 | - | - | - | 09.2022 | - | 08.2022 |