Załącznik nr 7

ANALIZA STANU BHP I PPOŻ. – CZĘŚĆ 1

|  | Przedszkole nr 1 w Krośnie Odrzańskim | Klub Dziecięcy „Maleństwa” | Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim | Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim (Szkoła) | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim (Przedszkole) | Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim | Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim | Szkoła Podstawowa w Radnicy | Zespół Edukacyjny w Osiecznicy | Szkoła Podstawowa w Wężyskach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4/5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ogólna liczba pracowników | 20 | 9 | 24 | 19 | 21 | 45 | 29 | 6 | 46 | 62 | 12 | 35 | 28 |
| Progr. szkoleń stanowiskowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Progr. szkoleń okresowe | Tak | Tak | Tak | Tak |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rejestr szkoleń | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Liczba osób podlegających szkoleniom okresowym w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.: | 6 | 2 | 6 | 14 | 1 | 15 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 |
| a) pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| c) pracownicy administracyjno-biurowi (nauczyciele) | 6 | - | 4 | 8 | - | 11 | 10 | - | 4 | 6 | - | 7 | 1 |
| Liczba osób podlegających szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Instrukcje stan. BHP | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak/Nie dotyczy Oznakowanie ppoż | Tak | Tak | Tak | Tak |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Data sporz. Inst. Bezp. Pożarowego (ew. data wyk. aktualizacji) | 15.10.2021 (15.10.2023) | 15.10.2021 (15.10.2023) | 30.08.2020 (30.08.2022) | 25.01.2021 (25.01.2023) |  | 08.10.2021 | 05.01.2021 (05.01.2023) | 05.01.2021 (05.01.2023) | 26.05.2021 (26.05.2023) | 14.09.2021 (14.09.2023) | 15.01.2020 (15.01.2022) | 17.12.2020 | 05.05.2021 (05.05.2023) |
| Oznakowanie - „Zakaz palenia” | Tak | Tak | Tak | Tak |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Termin przeprowadzonych pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 30.06.2017 | 01.12.2020 |  | 01.09.2020 | 06.05.2018 | 07.11.2020 | 03.06.2020 | 30.09.2020 | 03.03.2020 | 13.06.2020 | 25.11.2020 |
| Termin następnych pomiarów rezystancji instalacji elektr. | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 30.06.2023 | 01.12.2025 |  | 30.09.2025 | 06.05.2023 | 07.11.2025 | 03.06.2025 | 30.09.2025 | 03.03.2025 | 13.06.2023 | 25.11.2025 |
| Liczba punktów pomiarowych – napięcie 230 V | 46 | 25 | 97 | 89 | 89 | 394 | 107 | 33 | 123 | 412 | 103 | 80 | 220 |
| Liczba punktów pomiarowych – napięcie 380 V | 1 | - | 6 | 7 | 7 | 48 | 2 | 5 | 2 | 40 | - | - | 9 |
| Obwody NN | 21 (dotyczy całego budynku) | 21 (dotyczy całego budynku) | 56 | 38 |  | 23 | 1 | 14 | 33 | 79 | 3 | 9 | 127 |
| Ilość urządzeń elektrycznych wymagających badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Badania ciągłości instalacji piorunochronnej termin ostatnich badań | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 30.08.2018 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.09.2020 | 06.05.2018 | 07.11.2020 | 03.06.2020 | 30.09.2020 | 25.11.2020 | 13.06.2020 | 25.11.2020 |
| termin kolejnych badań | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 30.08.2023 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 30.09.2025 | 06.05.2023 | 07.11.2025 | 03.06.2025 | 30.09.2025 | 25.11.2025 | 13.06.2023 | 25.11.2025 |
| Termin dokonanego przeglądu przewodów kominowych | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |
| Termin następnego przeglądu | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
| Ilość przewodów kominowych dymowych | - | - | - | - |  | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ilość przew. kominowych spalinowych | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ilość przewodów kominowych wentylacyjnych | 11 | 11 | 47 | 42 | 42 | 88 | 18 | 7 | 135 | 130 | 37 | 75 | 4 |
| Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego | Tak | Tak | Tak | Tak |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Termin następnego przeglądu | 11/2021 – gaśnice, hydranty | 11/2021 – gaśnice, hydranty | 9/2022 – gaśnice, hydranty; 9/2022 – drzwi, bramy; 12/2021 – oświetlenie; 01/2022 – wył. Ppoż.; | 09/2022 – gaśnice, hydranty 09/2022 - PWP |  | 10/2021 – gaśnice, hydranty, SSP, SWP, drzwi/bramy; 12/2021 – oświetlenie; 09/2022 - PWP | 08/2022 – gaśnice, drzwi bramy; 01/2022 – wył. Ppoż. | 09/2022 – gaśnice; 08/2022 – wył. Ppoż. | 10/2021 – gaśnice, hydranty; 09/2022 – wył. Ppoż. | 11/2021 – gaśnice, hydranty; 01/2022 – oświetlenie; 01/2022 – wył. Ppoż. | 9/2022 – gaśnice, hydranty; 9/2022 – drzwi, bramy; 9/2022 – wył. Ppoż. | 10/2021 – gaśnice, hydranty | 08/2022 – gaśnice, hydranty; 01/2022 – PWS; 08/2022 – drzwi, bramy; 01/2022 – oświetlenie; 07/2022 – wył. Ppoż. |
| Ilość hydrantów wewnętrznych | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 10 | - | - | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| Data wykonania próby ciśnieniowej na maksymalnym ciśnieniu roboczym (data następnego badania) | 09.11.2020 (11.2021) | 09.11.2020 (11.2021) | 08.09.2021 (09.2022) | 08.09.2021 (09.2022) |  | 22.10.2020 (10.2025) | - | - | 29.10.2019 (29.10.2024) | 29.10.2019 (29.10.2024) | 06.05.2019 (06.05.2024) | 30.10.2019 (30.10.2024) | 04.12.2018 (04.12.2023) |
| Ilość gaśnic | 6 | 6 | 9 | 9 |  | 16 | 20 | 4 | 13 | 25 | 15 | 10 | 19 |
| Rodzaje gaśnic | Proszkowe, wodno-pianowe | Proszkowe, wodno-pianowe | Proszkowe, wodno-pianowe | Proszkowe, wodno-pianowe |  | Proszkowe, wodno-pianowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe | Proszkowe, wodno-pianowe | Proszkowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe | Proszkowe, śniegowe | Proszkowe, wodno-pianowe, śniegowe |
| Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe | Tak 7 | Tak 1 | Tak 7 | Tak 2 |  | Tak 3 | Tak 2 | Tak 1 | Tak 21 | Tak 34 | Tak 2 | Tak 13 | Tak 39 |
| Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe | 08.03.2013 | 08.03.2013 | 11.2021 | 11.2021 |  | 06.2013 | 02.2013 | 18.07.2014 | 12.2012 | 11.2021 | 12.2012 | 12.2012 | 06.2013 |
| Pomiary: - oświetlenie | 28.06.2013 | 28.06.2013 | 11.2021 | 11.2021 |  | 30.08.2010 07.10.2015 (uzupełnienie) | 10.12.2013 | 07.04.2013 | 21.08.2020 | 11.2021 | 26.03.2015 | 10.07.2013 | 02.07.2013 |
| Przydział odzieży i obuwia roboczego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rejestr wypadków | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rejestr zachorowań na choroby zawodowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Regulamin pracy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ocena ryzyka zaw. (data sporządzenia oraz aktualizacji) | 17.05.2015 (12.05.2020) | 17.05.2015 (12.05.2020) | 09.08.2019 (12.05.2020) | 04.10.2019 (12.05.2020) | 09.08.2019 (12.05.2020) | 17.05.2017 (12.05.2020) | 02.05.2015 (12.05.2020) | 02.05.2015 (12.05.2020) | 17.05.2017 (12.05.2020) | 17.05.2017 (12.05.2020) | 17.05.2017 (12.05.2020) | 17.05.2015 (12.05.2020) | 15.03.2017 (12.05.2020) |
| Apteczka pierwszej pomocy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Osoba wyznaczona do wyk. działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji prac. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pracownik wyznaczony do reprezentowania załogi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |