Załącznik Nr 10

Analiza stanu bhp i ppoż. - CZęść 4

|  | Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pocztowa 27 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim | Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość urządzeń wchodzących w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych | Tak | 1 centrala 26 elementów | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 1 centrala: 26 elementów | - | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | 13.10.2021 | 12.10.2021 | - | - | 10.10.2021 | - | - |
| Termin kolejnego przeglądu | 10.2022 | 10.2022 | - | - | 10.2022 | - | - |
| Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego | Nie dotyczy | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Termin dokonanego przeglądu | - | 12.10.2021 | - | 12.01.2021 | 12.10.2021 | 03.08.2021 | 12.01.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | - | 10.2022 |  | 01.2022 | 10.2022 | 03.08.2022 | 01.2022 |
| Ilość hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | 23.07.2021 | 27.08.2021 | 23.07.2021 | 03.08.2021 | 27.08.2021 | - | - |
| Termin kolejnego przeglądu | 07.2022 | 08.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 08.2022 | - | - |
| Ilość węży hydrantowych przewidzianych do badania | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | Nie dotyczy |
| Ilość hydrantów zewnętrznych | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Termin dokonanego przeglądu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | - | - | - | - | 12.08.2021 |
| Termin kolejnego przeglądu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | - | - | - | - | 12.08.2022 |
| Ilość pomp w pompowniach przeciwpożarowych | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ilość urządzeń oddymiających | Nie dotyczy | 3 centrale: 12 elementów | 1 centralka – 5 elemntów 1 centralka – 5 elemntów | 1 centrala – 5 elementów | 3 centrale - 12 elementów | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | - | 27.04.2021 | ? | 03.08.2021 | 27.04.2021 | - | - |
| Termin kolejnego przeglądu | - | 04.2022 | ? | 08.2022 | 04.2022 | - | - |
| Drzwi, bramy przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe, wyposażone w systemy sterowania | Nie dotyczy | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | Drzwi przeciwpożarowe | Nie dotyczy |
| Termin dokonanego przeglądu | - | 01.12.2020 | - | - | 01.12.2020 | 23.07.2021 | - |
| Termin kolejnego przeglądu | - | 12.2021 | - | - | 12.2021 | 23.07.2022 | - |