**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

* 1. **Tytuł zamówienia: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Okoniewskiego i Klonowej w Rożentalu (dz. nr 345, 322)**
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych i kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej) w następującym zakresie:

a) odcinek kanalizacji sanitarnej S8-S9-S10-S11 PCV 200 o długości 91 m

b) odcinek kanalizacji sanitarnej S8- S12 PCV 200 o długości 15,50 m

c) budowa 4 studni betonowych Ø 1200

d) regulacja 1 studni istniejącej

**1.3.**  Materiały, które należy zastosować przy budowie kanalizacji sanitarnej określa

dokumentacja : „Specyfikacje techniczne branży sanitarnej” autor: Pracownia

Projektowa „Promar” mgr inż. Mariusz Szyszkowski, Rożental, ul. Bielawska 8

* 1. Obowiązki Wykonawcy robót obejmować będą w szczególności:

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym projektem

- zapewnienie nadzoru geodezyjnego przy prowadzonych robotach

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- doprowadzenie drogi gminnej po wykonaniu robót kanalizacyjnych do stanu

pierwotnego, tj. odpowiednie zagęszczenie drogi, odtworzenie nawierzchni z kruszywa

łamanego C0/31,5 o grubości warstwy 10 cm.