L.dz. Szp/FZ – 68A/ /2021/2022 Wrocław, dnia 14.01.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje zmianę treści SWZ.

**INFORMACJA NR 3**

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 2

Czy w powyższym pakiecie Zamawiający dopuści złożenie oferty na prowadniki hydrofilne o następujących parametrach:

Prowadniki standardowe, sztywne STFF i kształtowalne, jak również prowadnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft:

* prowadniki krótkie o długości: 150, 180 cm,
* prowadniki długie o długości: 260 cm,
* bez dodatkowo zatopionych nitek wolframowych w poliuretanie, bez końcówki typu J i Bolia i wersji half-stiff, wszystkie prowadniki dostępne z długością części dystalnej 3 cm,

prowadniki standardowe:

* z końcówką prostą, zagiętą pod kątek 45 stopni oraz kształtowalną,
* Średnice: 0,018”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,
* Długości: 150, 180 oraz 260 cm,

prowadniki sztywne- STIFF:

* z końcówką prostą, zagiętą pod kątek 45 stopni,
* Średnice: 0,018”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,
* Długości: 150, 180 oraz 260 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.