## 2020
Zadanie nr 1
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość opakowań na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za jedno opakowanie | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego i zbiorczego
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Maska medyczna | Maska medyczna typu II zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do ograniczania przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych o podobnych wymaganiach. Poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98% (raport z badań z niezależnego laboratorium potwierdzający deklarowany poziom filtracji bakteryjnej). 3 warstwy włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej. Rozmiar maski: długość 17,5cm x szerokość w zakresie 9,5-18cm +/-0,5cm. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna niebieska - 17 ± 2 g/m2, warstwa filtracyjna biała - 25 ± 2 g/m2, warstwa wewnętrzna biała - 17 ± 2 g/m2, uchwyty (uszy) elastyczne w postaci tasiemki do zamocowania maski na twarzy długość - 17 ± 1 cm, szerokość - 1,5 ±0,3 cm (nie gumki), wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Ciśnienie różnicowe 25Pa ± 5 Pa/cm2 i czystość mikrobiologiczna na poziomie ≤ 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1. Karta danych technicznych wyrobu, potwierdzająca powyższe parametry. Opakowanie dyspenesr A’50 sztuk. Karton zbiorczy 10 opakowań. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym minimum: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, ilość. | opakowanie = 50 sztuk | 5000
X | RAZEM | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X
Zadanie nr 2
Lp. | Opis |  | JM | Zamawiana ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego i zbiorczego
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Maska FFP2 (półmaska filtrująca) | Maska filtrująca typu FFP2, bardzo dokładnie przylegająca do twarzy. Środek ochrony indywidualnej klasy III. Efektywność filtracji minimum 94%. Opór oddychania nie więcej niż 300 Pa. Przeciwpyłowe/ antysmogowe. Wysoka skuteczność przeciwdrobnoustrojowa. Dla celów ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2. NR – półmaska jednorazowego użytku, przeznaczona do noszenia przez maksymalnie 8 h. PN-EN 149+A1:2010 sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami) -wymagania, badanie, znakowanie; deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425; oznakowanie znakiem CE. Opór oddychania nie więcej niż 300 Pa. Półmaska filtrująca do osłony ust, nosa i brody użytkownika. Wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski, zawór wydechowy (opcjonalnie), taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie). Półmaska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). Na produkcie lub opakowaniu musi znajdować się adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Opakowanie jednostkowe może zawierać maksymalnie 20-30 masek w folii lub w kartoniku. | sztuka | 10000
X | RAZEM | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X
Zadanie nr 3
Lp. | Opis |  | JM | Zamawiana ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego i zbiorczego
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Maska FFP3 (półmaska filtrująca) z zaworem wydechowym | Maska filtrująca typu FFP3, dokładnie przylegająca do twarzy. Środek ochrony indywidualnej klasy III. Efektywność filtracji 99%. Opór oddychania nie więcej niż 300 Pa. Antywirusowa, antybakteryjna. Zatrzymujące ponad 99% cząstek (bakterii, wirusów, szkodliwych pyłów). NR – półmaska jednorazowego użytku, przeznaczona do noszenia przez maksymalnie 8 h. ; PN-EN 149+A1:2010 sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami) -wymagania, badanie, znakowanie; deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425; oznakowanie znakiem CE. Półmaska filtrująca do osłony ust, nosa i brody użytkownika. Wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski, zawór wydechowy, taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie). Półmaska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta, oznakowanie numeru partii). Na produkcie lub opakowaniu musi znajdować się adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Opakowanie jednostkowe może zawierać maksymalnie 20-30 masek w folii lub w kartoniku. | sztuka | 10000
X | RAZEM | X | X | X | X |  | X | X