## Okladka
Tytuł: |  | TabelaParametrów
Historia Rewizji
Nr | Data | Komentarz
00 | 2023 | Statdard opracowany na potrzeby buydnku A8
01 | 2024 | Statdard opracowany na potrzeby buydnku A7
Nazwa pliku w BP:
Nazwa pliku w ER:
Wykaz zmian w rewizji 01:
1 | Doprecyzowano w której fazie projektowej wymagany jest parametr.
2 | Usunięto parametry:
COBie.Type.AccessibilityPerformance
COBie.Type.AssetType
COBie.Type.Finish
COBie.space.name2
3 | Parametr COBie.Space.Description zminiono na "wymagany jeśli określono"

## Legenda
Uwagi:
1. | Niniejsze wymagania informacyjne powstały w oparciu o standard COBie. W Polsce nie ma oficjalnego tłumaczenia brytyjskiej normy odpowiadającej za standard parametrów COBie. Powyższe stanowi autorską propozycję tłumaczenia i interpretacji brytyjskiej normy.
2. | Nazwy parametrów COBie w modelach będą zgodne ze standardami brytyjskimi, tj. w języku angielskim. Natomiast wartości parametrów będą co do zasady w języku polskim, z wyjątkiem: n/a, Fixed, Movable
3. | Oznaczenie "n/a" za ang. "not applicable" należy czytać jako nie dotyczy danego elementu
4. | Parametry COBie to parametry powykonawcze, nadrzędne w stosunku do innych parametrów, które mogły występować na wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego np. w projekcie wykonawczym.
5. | Nie parametryzuje się elementów istniejących np. istniejących studni kanalizacyjnych.
6. | Wszystkie wartości dla parametrów, które są w zakresie robót Wykonawcy muszą być wypełnione. Dla elementów dla których uzgodniono, że parametr jest niezasadny oraz dla których nie można określić wartości należy wpisać n/a.
Oznaczenia kolorów dla nazw parametrów
Param. wymagany
Param. wymagany wg. zew. Klucza odwołanie do osobnej zakładki/tabeli/listy itp.
Param. wymagany jeśli określony
Param. odwołujący do zewnętrznej klasyfikacji np. dla ExtObject jest to klasa IFC

## ListaParametrow+Instrukcja
[6 empty] | Param. wymagany |  |  |  | 1 | Bardzo łatwe do wypełnienia - robimy automatycznie
[6 empty] | Param. wymagany wg. zew. Klucza odwołanie do osobnej zakładki/tabeli/listy itp. |  |  |  | 2 | Łatwe do wypełnienia - nie wymgają wiedzy od osób z zew., kart itp.. Wymagają kilku iteracji aby wypełnić i użycia np.. dynamo, excela
[6 empty] | Param. wymagany jeśli określony |  |  |  | 3 | Średnie do wypełnienia - wymagają trochę pracy z rys. lub modelem.
[6 empty] | Param. odwołujący do zewnętrznej klasyfikacji np. dla ExtObject jest to klasa IFC |  |  |  | 4 | Trudne do wypełnienia - wymagają uzyskania kart technicznych, konfrontacji z os. zew., są indywidualne dla danego elemntu i czasochłonne do wpisania.
Lp. | Nazwa mapowanego parametru | Kroki - od których parametrów zacząć? | Parametry wypełniane z automatu | Parametry które wchodzą w skład innych | Charakter parametru | Nazwa parametru COBie | Czy wym. w fazie PB? [TAK/NIE] | Czy wym. w fazie PT/PW? [TAK/NIE] | Czy wym. w fazie DP? [TAK/NIE] | Sposób dodawania parametrów 1- auto. nakładką BIM Interoperability Tools 2 - shared dod. indywidualnie | Stopień trudności wypełniania parametrów 1 - B. Łatwe 2 - Łatwe 3 - Średnie 4 - trudne Kolumna do wypełnienia przez GW wg. Procesu zdefiniowanego przez BEP | Parametry wyświetlane w programie Navisworks | Rodzaj parametru - skąd pochodzą inf aby wypełnić? Kolumna do wypełnienia przez GW wg. Procesu zdefiniowanego przez BEP | Wartość (txt, liczba) zgodna z charakterem parametru w Revit | Jednostka | Czy parametry wypełniane przez GW | Czy jest wybierany z listy? Czy jest "słownik"? | Opis ogólny gdy dotyczy wszystkich branż i podbranż | Przykład HVAC | Przykład Architektura (na podstawie satnu surowego) | Przykład Arch - Elewacje(na podstawie satnu surowego) | Przykład Konstrukcja(na podstawie satnu surowego) | Przykład Instalacje Sanitarne(na podstawie satnu surowego)
1 | COBie.Type.ModelReference2- COBie.Type.ModelReference4- COBie.Type.ModelReference3-COBie.Type.ModelReference5 | 17 | tak |  | Type | COBie.Type.Name | T | T | T | 1 | 2 | Tak | Złożenie kilku parametrów | txt |  | Tak | nie | Nazwa podtypu elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | AHU-CA01-CentralaWentylacyjna-TypCA-Podtyp01 | DRW-CA01-DrzwiWewnetrzne-TypCA-Podtyp01 | OKO-CA01-Okno-TypCA-Podtyp01 | SLP-CA01-Slup-TypCA-Podtyp01 | RUR-CA01-Rura-TypCA-Podtyp01
2 | COBie.Type.ModelReference2- COBie.Type.ModelReference4-COBie.Component.Floor.Name-COBie.Component.TagNumber | 18 | tak |  | Component | COBie.Component.Name | T | T | T | 1 | 2 |  | Złożenie kilku parametrów | txt |  | Tak | nie | Indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie danego wystąpienia podtypu elementu na danym piętrze. Wymagany dla wszystkich elementów. | AHU-CA01-P_1-001 | DRW-CA01-P_1-001 | OKO-CA01-P_1-001 | SLP-CA01-P_1-001 | n/a
3 | COBie.Component.Zone3.Name- COBie.Type.Facility.Name-COBie.Type.Category-COBie.Type.Category2- COBie.Type.ModelReference2- COBie.Type.ModelReference4-COBie.Component.Floor.Name-COBie.Component.TagNumber | 19 | tak |  | Component | COBie.Component.AssetIdentifier | T | T | T | 1 | 2 | Tak | Złożenie kilku parametrów | txt |  | Tak | nie | Identyfikator Urządzenia/Elementu ustalono: Numer umowy-Oznaczenie Budynku-SymbolBranży-NrModelu-SkrótRodzajuElementu-SkrótTypuIPodtypuElementu-OznaczeniePoziomu-Unikalne wystąpienie podtypu elementu na danej kondygnacji. Wymagany dla wszystkich elemntów oprócz: Nie wymagany (n/a) dla instalacji liniowych czyli: rur, kanałów, koryt i kształtek, przewodów instalacji odgromowej i uziemienia, oraz kabli i innych przewodów idących bez koryt lub kanalizacji kablowej. | 21114-A8-W-00001-AHU-CA01-P_1-001 | 21114-A8-A-00001-DRW-CA01-P_1-001 | 21114-A8-A-00002-OKO-CA01-P_1-001 | 21114-A8-K-00001-SLP-CA01-P_1-001 | n/a
4 |  | 24 |  |  | Component | COBie.Component.Description | N | T | T | 1 | 3 | Tak | Revit/Karty | txt |  | Tak | nie | Opis indywidualny charakteryzujący dany element - np. W grzejniku nastawa, w przypadku drzwi płycinowe/drewniane, dla rur średnica, dla kanałów przekrój, dla koryt szer. x wys. Wymagany dla elementów, w których wystepuje konieczność opisania dodatkowych (niż tych co podano w COBie.Type.Description) składowych elementu. | 0.20kW | Drzwi płycinowe, samozamykacze nawierzchniowe z ramieniem | Okno lewostronne | n/a | Dz110
5 |  | 25 |  |  | Component | COBie.Component.Description2 | N | T | T | 2 | 4 | Tak | Revit | txt |  | Tak | nie | Element Powiązany np. dla nawiewnika może to być nr centrali wentylacyjnej, dla lampy - nr rozdzielnicy, dla klimatyzatora - jednostka zew., dla klimakonwektora - agregat zew. Wymagany dla elementów, w których wystepuje konieczność opisania dodatkowych (niż tych co podano w COBie.Type.Description) składowych elementu. | n/a | Nie wpięte do systemu pożarowego | n/a | n/a | n/a
6 | Reference Level | 6 | tak | tak | Component | COBie.Component.Floor.Name | T | T | T | 2 | 2 |  | Revit | txt |  | Tak | nie | Poziom na którym dany element się znajduje. Wymagany dla wszystkich elementów. Jeżeli pion instalacyjny przechodzi przez więcej niż jedną kondygnację należy wpisać "PZZ" co oznacza wiele kondygnacji. | P_1 | P_1 | P_1 | P_1 | PZZ (Pion) P_1 (pozostałe rury na piętrze)
7 |  | 23 |  |  | Component | COBie.Component.InstallationDate | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Data instalacji. (W przypadku montażu w ramach umowy na budowę/remont generalny, przyjąć datę zakończenia robót). Wymagany dla wszystkich elementów. | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
8 |  | 25 |  |  | Component | COBie.Component.SerialNumber | N | N | T | 1 | 4 |  | Karty | txt |  | Tak | nie | Numer seryjny (wg producenta). Wymagany dla wszystkich urządzeń dla których możliwy do określenia. | CDI985467892 | n/a | n/a | n/a | n/a
9 | Space Number | 15 | tak |  | Component | COBie.Component.Space | T | T | T | 1 | 2 | Tak | Revit | txt |  | Tak | tak | Numer pomieszczenia (COBie.Space.Name). Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określnia. Elementy dla których nie jest możliwy do określenia np. dla elemntów liniowych rur, kanałów, izolacji, koryt, ścian oraz elemntów umieszczonych w przestrzeniach gdzie nie ma zdefiniowanego pomieszczenia np. Dach, podposadzkówka, teren, należy wpisać n/a. | 1.01 | 1.31/K.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
10 | System Abbreviation | 20 | tak |  | Component | COBie.Component.System.Name | T | T | T | 2 | 2 | Tak | Revit | txt |  | Tak | tak | Nazwa systemu (skrót) np. COz, COp, ZW, CW. Dla podbranż, dla których istotne, należy podać z numerem obiegu np. wentylacji (WN1), centralne ogrzewanie (COz1), freon (FRN1). Wymagany dla wszystkich elementów, dla których możliwy do określenia. | n/a | n/a | n/a | n/a | KS WW1
11 | Z ręki przeciągane | 16 | tak | tak | Component | COBie.Component.TagNumber | T | T | T | 2 | 2 |  |  | txt |  | Tak | nie | Indywidualny i niepowtarzalny numer danego wystąpienia podtypu elementu na danym piętrze lub numer elementu przechodzący przez kilka kondygnacji np. numer pionu instalacyjnego. Nie wymagany (n/a) dla instalacji liniowych czyli: rur, kanałów, koryt i kształtek, przewodów instalacji odgromowej i uziemienia, oraz kabli i innych przewodów idących bez koryt lub kanalizacji kablowej. Wartość parametru podajemy na 3 cyfrach. | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 (Pion) n/a (Pozostałe rury na piętrze)
12 |  | 23 |  |  | Component | COBie.Component.WarrantyStartDate | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Rozpoczęcie gwarancji (data wg Umowy/protokołu końcowego odbioru robót). Wymagany dla wszystkich elementów. | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
13 |  |  |  |  | Component | COBie.Component.Zone1.Name | T | T | T | 2 | 3 |  | Revit | txt |  | Tak |  | Nazwa oddziału/jednostka administracyjna. Jeśli w projekcie nie przypisano do oddziału a parametr jest niezbędny do filtrowania (np. kilku pomieszczeń o tej samej funkcji) to należy rozważyć stworzenie kolejnej strefy np. technicznej niedostepnej dla zwykłego użytkownika. Wymagany dla wszystkich elementów.
14 |  | 1 |  |  | Component | COBie.Component.Zone3.Name | N | T | T | 2 | 4 |  | Revit | txt |  | Tak | nie | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone3 = Zakres prac - czy w zakresie robót GW czy poza. Dla elemntów w zakresie robót wpisać nr umowy na podstawie której jest wykonywane, czyli "RR000" gdzie RR oznacza dwie ostatnie cyfry roku publikacji postepowania a 000 jest numerem postepwania. Dla pozostałych elemntów, parametr nie jest wypełniany. | 21114 | 21114 | 21114 | 21114 | 21114
15 |  | 2 |  |  | Component | COBie.CreatedBy | N | N | T | 1 | 3 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Główny email podwykonawcy robót (firma zlecona). Wymagany dla wszystkich elemntów. | glowny.email@firma.podwykonawcza.com | glowny.email@firma.podwykonawcza.com | glowny.email@firma.podwykonawcza.com | glowny.email@firma.podwykonawcza.com | glowny.email@firma.podwykonawcza.com
16 |  |  |  |  | Space | COBie.Space.Name | T | T | T | 1 | 2 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Symbol/Nr pomieszczenia wg projektu (mapowany na COBie.Component.Space)
18 | Level | 26 | tak |  | Space | COBie.Space.FloorName | T | T | T | 1 | 2 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Poziom - zgodny ze standardem nazewnictwa. Wymagany dla wszystkich elementów. | P_1 | P_1 | P_1 | P_1 | P_1
19 |  | 26 |  |  | Space | COBie.Space.Category1 | T | T | T | 2 | 3 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Kategoria główna u Inwestora. Typ pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów.
20 |  | 26 |  |  | Space | COBie.Space.Category2 | T | T | T | 2 | 3 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Podkategoria, u Inwestora. Rodzaj pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów.
21 |  |  |  |  | Space | COBie.Space.Category3 | T | T | T | 2 | 3 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Podział powierzchni zgodnie z normą PN-ISO 9836 (Powierzchnia Użytkowa, Usługowa i Ruchu). Wymagany dla wszystkich elementów.
23 |  |  |  |  | Space | COBie.Space.ExtObject | T | T | T | 1 | 1 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów.
24 |  | 26 |  |  | Space | COBie.Space.Description | T | T | T | 1 | 3 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Podkategoria, u Inwestora. Zastosowanie pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów.
25 |  | 26 |  |  | Space | COBie.Space.NetArea | T | T | T | 1 | 2 |  | Revit | liczba | m2 | Tak | tak | Powierzchnia netto [m2] (zgodnie z normą PN-ISO 9836). Wymagany dla wszystkich elementów.
26 |  | 26 |  |  | Space | COBie.Space.UsableHeight | T | T | T | 1 | 2 |  | Revit | liczba | mm | Tak | tak | Wysokość pomieszczenia [mm]. Wymagany dla wszystkich elementów. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
[5 empty] | Space | COBie.Space.Zone1.Name | T | T | T | 2 | 4 | Tak | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone1 = Jednostka. Wymagany dla wszystkich elementów. Parametr mapowany z listy COBie.Zone1.Name
27 |  |  |  |  | Space | COBie.Space.Zone2.Name | T | T | T | 2 | 4 | Tak | Revit | txt |  | Tak | tak | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone2 = Strefa pożarowa. Wymagany dla wszystkich elementów. Parametr mapowany z listy COBie.Zone2.Name | A1/9/9 (ZLIII) | A1/9/9 (ZLIII) | A1/9/9 (ZLIII) | A1/9/9 (ZLIII) | A1/9/9 (ZLIII)
30 |  | 4 |  | tak | Type | COBie.Type.Category | T | T | T | 1 | 1 | Tak | Revit | txt |  | Tak | tak | Branża zgodnie z projektem np. A-Architektura, K-Konstrukcja, S-Sanitarna, W-Wentylacja, E-Elektryczna, N-NiskoPrądowa, M-GazyMedyczne, T-TechMed., P- Poczta Pneumat., B- BMS. Wymagany dla wszystkich elementów. | W | A | A | K | S
31 |  | 5 |  | tak | Type | COBie.Type.Category2 | T | T | T | 2 | 1 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Numer modelu: 00001, 00002, 00003. Wymagany dla wszystkich elementów. | 00001 | 00001 | 00002 | 00001 | 00001
32 |  | 21 |  |  | Type | COBie.Type.Category3 | N | N | T | 2 | 1 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Czy planowany import do systemu Appmedica: Tak/Nie. Jeżeli Tak - planowany import danych do systemu Appmedica. Jeżeli Nie - dane pozostają tylko w modelu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie
33 |  | 22 |  |  | Type | COBie.Type.Category4 | N | N | T | 2 | 1 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Kategoria linkowania - kategoria mówiąca do którego poziomu "drzewa" w strukturze folderów generujemy linki. Należy wpisać kat.: A, B lub C. Wymagany dla wszystkich elementów. | B | C | C | C | C
34 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.CodePerformance | N | T | T | 1 | 4 | Tak | Karty | txt |  | Tak | nie | Kluczowy parametr wyróżniający/ wydajności. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. | Nawiewno-wywiewna | Bez kontroli dostępu | n/a | n/a | n/a
35 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Color | T | T | T | 1 | 3 |  | Karty / Revit | txt |  | Tak | nie | Kolor (dominujący) np. obudowy. Podajemy RAL jeśli określony, a jeśli nie to opisowo np. Czerwony. Wymagany dla wszystkich elementów oprócz rur, kanałów, koryt, kształtek, izolacji, przewodów uziemienia i odgromowych. | Szary | Orzech bielony | Antracyt | n/a | n/a
36 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.Constituents | N | T | T | 1 | 4 |  | Revit | txt |  | Tak | nie | Element ściśle i wyłącznie powiązany z drugim elem. np. dany typ klamki wyłącznie powiązany z danym typem drzwi. Pozostałe wymogi powiązań przeniesiono do parametru COBie.Component.Description2. Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określenia i możliwy do wypełnienia w parametrze o charakterze "Type" - jeśli nie to należy przenieść do COBie.Component.Description2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
37 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Description | T | T | T | 1 | 3 | Tak | Projekt | txt |  | Tak | nie | Opis ogólny wg legendy rysunkowej lub innych wymagań Inwestora. Jeśli nie występuje w legendzie lub nie ma wymagań to wpisujemy opis typu elementu np.dla kształtki kolono, trójnik, dla zaworu kulowy, kołnierzowy. Wymagany dla wszystkich elementów. | Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą i chłodnicą wodną | Drzwi dwuskrzydłowe stalowe z ościeżnicą aluminiową kątową, klamką U-kształtną-gałką ze stali nierdzewnej, zamkiem zapadkowym z wkładką patentową, samozamykaczem i kratką wentylacyjną | Okno zewnętrzne pojedyncze o profilu aluminiowym z izolacją termiczną i profilem podparapetowym | Słup żelbetowy | Rura trójwarstwowa z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej
38 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.DurationUnit | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt | Rok | Tak | tak | Jednostka okresu żywotności. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok
39 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.ExpectedLife | N | N | T | 1 | 4 |  | GW | txt | lata | Tak | nie | Projektowana żywotność. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
40 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.ExtObject | T | T | T | 2 | 4 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów. | IfcUnitaryEquipmentType | IfcDoorStyle | IfcWindowStyle | IfcColumnType | IfcPipeSegmentType
41 |  | 3 |  | tak | Type | COBie.Type.Facility.Name | T | T | T | 2 | 1 | Tak | Projekt | txt |  | Tak | tak | Nazwa budynku. Wymagany dla wszystkich elementów. | A1 | A1 | A1 | A1 | A1
42 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.Features | N | T | T | 1 | 4 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Cechy techniczne (Wykonawca umieści link w formacie TXT do odpowiedniego folderu z kartą materiałową/instrukcją gwarancji/DTR itp w elektronicznej dokumentacji powykonawczej). Repozytorium plików będzie znajdowało się na platformie Sharepoint Zamawiającego. Wymagany dla wszystkich elementów. | https://intranet.local.pl/A1/Dokumenty | https://intranet.local.pl/A1/Dokumenty | https://intranet.local.pl/A1/Dokumenty | https://intranet.local.pl/A1/Dokumenty | https://intranet.local.pl/A1/Dokumenty
44 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Grade | N | T | T | 1 | 3 |  | Karty | txt |  | Tak | nie | Klasa/Gatunek materiału np. C30/37 dla betonu, dla gniazd ele np. IP55, dla mebli np. NRO/NIEPALNE, dla instalacji np. PN. Wymagany dla wszystkich elementów dla których parametr został określony przez producenta lub Inwestor wskazał konkretne dane które mają być umieszczone w tym parametrze dla danego elementu. W przypadku braku przyjąć n/a | n/a | EI30 | EI60 | C30/37 | PN10
45 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Manufacturer | N | N | T | 1 | 3 | Tak | Karty | txt |  | Tak | tak | Nazwa Producenta; Adres; email. W przypadku, gdy w karcie materiałowej podano producenta oraz dostawcę/dystrybutora, w parametr wpisano dostawcę/dystrybutora. Wymagany dla wszystkich elementów. | Name; Adres; name@email.com | Name; Adres; name@email.com | Name; Adres; name@email.com | n/a | Name; Adres; name@email.com
46 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Material | N | T | T | 1 | 3 | Tak | Karty | txt |  | Tak | tak | Materiał (dominujący) wykonawczy i powykonawczy (będzie to materiał ostateczny zatwierdzony kartą materiałową). Wymagany dla wszystkich elementów. | Stal | Płyta wiórowa otworowana | Szkło, PCV | Beton | PP
47 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.ModelNumber | N | N | T | 1 | 4 |  | Karty | txt |  | Tak | nie | Numer (katalogowy) Produktu (wg producenta) zgodny z kartą techniczną. Wymagany dla wszystkich urządzeń dla których możliwy do określenia. | AHU-NW-14-L-WK-HW | DWL-O | n/a | n/a | n/a
48 | COBie.Type.ModelReference1-COBie.Type.ModelReference2-COBie.Type.ModelReference3 | 12 | tak |  | Type | COBie.Type.ModelReference | T | T | T | 1 | 2 |  | Złożenie kilku parametrów | txt |  | Tak | nie | Kategoria elementu zgodnie z podziałem w Revit - Skrót rodzaju elementu - opis. Wymagany dla wszystkich elementów. | ME-AHU-CentralaWentylacyjna | DR-DRW-DrzwiWewnetrzne | WN-OKO-Okno | SC-SLP-Slup | PI-RUR-Rura
49 |  | 7 |  | tak | Type | COBie.Type.ModelReference1 | T | T | T | 2 | 1 |  | Revit | txt |  | Tak | tak | Kategoria Revit-owa. Wymagany dla wszystkich elementów. | ME | DR | WN | SC | PI
50 |  | 8 |  | tak | Type | COBie.Type.ModelReference2 | T | T | T | 2 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Skrót rodzaju elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | AHU | DRW | OKO | SLP | RUR
51 |  | 9 |  | tak | Type | COBie.Type.ModelReference3 | T | T | T | 2 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Krótki opis rodzaju elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | CentralaWentylacyjna | DrzwiWewnetrzne | Okno | Slup | Rura
52 |  | 10 |  | tak | Type | COBie.Type.ModelReference4 | T | T | T | 2 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Skrót typu i podtypu elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | CA01 | CA01 | CA01 | CA01 | CA01
53 |  | 11 |  | tak | Type | COBie.Type.ModelReference5 | T | T | T | 2 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Opis typu i podtypu. Wymagany dla wszystkich elementów. | TypCA-Podtyp01 | TypCA-Podtyp01 | TypCA-Podtyp01 | TypCA-Podtyp01 | TypCA-Podtyp01
54 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.NominalHeight | T | T | T | 1 | 3 |  | Revit | liczba | mm | Tak | nie | Wysokość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | 1990 | 2000 | 1530 | 0 | 0
55 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.NominalLength | T | T | T | 1 | 3 |  | Revit | liczba | mm | Tak | nie | Długość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | 5860 | 900 | 950 | 250 | 0
56 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.NominalWidth | T | T | T | 1 | 3 |  | Revit | liczba | mm | Tak | nie | Szerokość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | 1320 | 0 | 0 | 250 | 0
57 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.PeriodicalInspectionFrequency | N | N | T | 2 | 2 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Informacja czy występują szczególne wytyczne do serwisowania w księdze eksploatacji Tak/Nie. Wymagany dla wszystkich elementów. | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie
59 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Size | T | T | T | 1 | 3 | Tak | Revit | txt | mm x mm x mm | Tak | nie | Rozmiar w zależności od rodzaju elementu: Długość x Szerokość x Wysokość lub Długość x Średnica lub Średnica (np. rury), Wysokość x Szerokość (np. przekrój kanału wentylacyjnego) [mm x mm x mm]. Wymagany dla wszystkich elementów - podany wszędzie gdzie to możliwe i gdzie się stosuje. | 1990x5860x1320 | 900x2000 | 950x1530 | 250x250 | n/a
60 |  | 25 |  |  | Type | COBie.Type.SustainabilityPerformance | N | N | T | 1 | 4 |  | Karty | txt |  | Tak | nie | Wskaźnik efektywności energetycznej (np. dla lodówki A+++, dla okna może to być współczynnik U, lub wg innej klasyfikacji). Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określnia, oraz dla których Inwestor wskazał konkretne dane które mają być wpisane. | n/a | n/a | U=0.9W/m2K | n/a | n/a
61 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.WarrantyDescription | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | nie | Odniesienie do Umownych warunków gwarancji Wykonawcy. Wymagany dla wszystkich elementów. | zgodnie z §... umowy z Inwestorem | zgodnie z §... umowy z Inwestorem | zgodnie z §... umowy z Inwestorem | zgodnie z §... umowy z Inwestorem | zgodnie z §... umowy z Inwestorem
62 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.WarrantyDurationLabor | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt | Miesiąc | Tak | nie | Okres gwarancji - robocizna. Gwarancja [Miesiąc]. Wymagany dla wszystkich elementów. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
63 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.WarrantyDurationParts | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt | Miesiąc | Tak | nie | Okres gwarancji - urządzenia/części. Gwarancja [Miesiąc]. Wymagany dla wszystkich elementów. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
64 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Serwis Gwarancyjny - Roboty. wskazać adres mailowy gwaranta. Wymagany dla wszystkich elementów. | glowny.email.gwaranta@email.pl | glowny.email.gwaranta@email.pl | glowny.email.gwaranta@email.pl | glowny.email.gwaranta@email.pl | glowny.email.gwaranta@email.pl
65 |  | 23 |  |  | Type | COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | N | N | T | 1 | 1 |  | GW | txt |  | Tak | tak | Serwis Gwarancyjny - Urządzenia. Serwis (autoryzwowany). Wymagany dla wszystkich elementów. | glowny.email.serwisu.autoryzowanego@email.pl | glowny.email.serwisu.autoryzowanego@email.pl | glowny.email.serwisu.autoryzowanego@email.pl | glowny.email.serwisu.autoryzowanego@email.pl | glowny.email.serwisu.autoryzowanego@email.pl
66 |  | 24 |  |  | Type | COBie.Type.Weight | N | T | T | 2 | 3 |  | Karty | txt | kg | Tak | nie | Ciężar netto [kg]. Wymagany dla wszystkich urządzeń, dla których możliwy do określenia. | 1999 | n/a | n/a | n/a | n/a
67 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone1.Name | T | T | T | 2 | 3 |  | Inwestor | txt |  | Tak | tak | Nazwa oddziału/jednostka administracyjna. Jeśli w projekcie nie przypisano do oddziału a parametr jest niezbędny do filtrowania (np. kilku pomieszczeń o tej samej funkcji) to należy rozważyć stworzenie kolejnej strefy np. technicznej niedostepnej dla zwykłego użytkownika. Wymagany dla wszystkich elementów.
68 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone1.Description |  |  |  | 2 | 3 |  | Projektant | txt |  | Tak | nie | Do uzgodnienia
69 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone2.Name | T | T | T | 2 | 3 |  | Projekt | txt |  | Tak | tak | Podział stref pożarowych
70 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone2.Description | T | T | T | 2 | 3 |  | Projekt | txt |  | Tak | tak | Strefa pożarowa
71 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone3.Name | T | T | T | 2 | 3 |  | Projekt | txt |  | Tak | tak | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone3 = Zakres prac - czy w zakresie robót GW czy poza. Dla elemntów w zakresie robót wpisać nr umowy na podstawie której jest wykonywane, czyli "RR000" gdzie RR oznacza dwie ostatnie cyfry roku publikacji postepowania a 000 jest numerem postepwania. Dla pozostałych elemntów, parametr nie jest wypełniany.
72 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone3.Description | T | T | T | 2 | 3 |  | Projekt | txt |  | Tak | nie | Do uzgodnienia
73 |  |  |  |  | Zone | COBie.Zone.ExtObject | T | T | T | 2 | 1 |  | BuildinSmart | txt |  | Tak | tak | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów.

## COBie.ComponentType.Parameters
Poniżej przedstwiono uzgodninia robocze w ramach realizacji stanu surowego zamknietego. Wykonawca uzgodni z zamawiającym szczegóły dla swojej realizacji inwestycji.
|  | Krótki opis rodzaju elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie danego wystąpienia podtypu elementu na danym piętrze. Wymagany dla wszystkich elementów. | Identyfikator Urządzenia/Elementu ustalono: Numer umowy-Oznaczenie Budynku-SymbolBranży-NrModelu-SkrótRodzajuElementu-SkrótTypuIPodtypuElementu-OznaczeniePoziomu-Unikalne wystąpienie podtypu elementu na danej kondygnacji. Wymagany dla wszystkich elemntów oprócz: Nie wymagany (n/a) dla instalacji liniowych czyli: rur, kanałów, koryt i kształtek, przewodów instalacji odgromowej i uziemienia, oraz kabli i innych przewodów idących bez koryt lub kanalizacji kablowej. | Opis indywidualny charakteryzujący dany element - np. W grzejniku nastawa, w przypadku drzwi płycinowe/drewniane, dla rur średnica, dla kanałów przekrój, dla koryt szer. x wys. Wymagany dla elementów, w których wystepuje konieczność opisania dodatkowych (niż tych co podano w COBie.Type.Description) składowych elementu. | Element Powiązany np. dla nawiewnika może to być nr centrali wentylacyjnej, dla lampy - nr rozdzielnicy, dla klimatyzatora - jednostka zew., dla klimakonwektora - agregat zew. Wymagany dla elementów, w których wystepuje konieczność opisania dodatkowych (niż tych co podano w COBie.Type.Description) składowych elementu. | Poziom na którym dany element się znajduje. Wymagany dla wszystkich elementów. Jeżeli pion instalacyjny przechodzi przez więcej niż jedną kondygnację należy wpisać "PZZ" co oznacza wiele kondygnacji. | Data instalacji. (W przypadku montażu w ramach umowy na budowę/remont generalny, przyjąć datę zakończenia robót). Wymagany dla wszystkich elementów. | Numer seryjny (wg producenta). Wymagany dla wszystkich urządzeń dla których możliwy do określenia. | Numer pomieszczenia (COBie.Space.Name). Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określnia. Elementy dla których nie jest możliwy do określenia np. dla elemntów liniowych rur, kanałów, izolacji, koryt, ścian oraz elemntów umieszczonych w przestrzeniach gdzie nie ma zdefiniowanego pomieszczenia np. Dach, podposadzkówka, teren, należy wpisać n/a. | Nazwa systemu (skrót) np. COz, COp, ZW, CW. Dla podbranż, dla których istotne, należy podać z numerem obiegu np. wentylacji (WN1), centralne ogrzewanie (COz1), freon (FRN1). Wymagany dla wszystkich elementów, dla których możliwy do określenia. | Indywidualny i niepowtarzalny numer danego wystąpienia podtypu elementu na danym piętrze lub numer elementu przechodzący przez kilka kondygnacji np. numer pionu instalacyjnego. Nie wymagany (n/a) dla instalacji liniowych czyli: rur, kanałów, koryt i kształtek, przewodów instalacji odgromowej i uziemienia, oraz kabli i innych przewodów idących bez koryt lub kanalizacji kablowej. Wartość parametru podajemy na 3 cyfrach. | Rozpoczęcie gwarancji (data wg Umowy/protokołu końcowego odbioru robót). Wymagany dla wszystkich elementów. | Nazwa oddziału/jednostka administracyjna. Jeśli w projekcie nie przypisano do oddziału a parametr jest niezbędny do filtrowania (np. kilku pomieszczeń o tej samej funkcji) to należy rozważyć stworzenie kolejnej strefy np. technicznej niedostepnej dla zwykłego użytkownika. Wymagany dla wszystkich elementów. | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone3 = Zakres prac - czy w zakresie robót GW czy poza. Dla elemntów w zakresie robót wpisać nr umowy na podstawie której jest wykonywane, czyli "RR000" gdzie RR oznacza dwie ostatnie cyfry roku publikacji postepowania a 000 jest numerem postepwania. Dla pozostałych elemntów, parametr nie jest wypełniany. | Główny email podwykonawcy robót (firma zlecona). Wymagany dla wszystkich elemntów. | Branża zgodnie z projektem np. A-Architektura, K-Konstrukcja, S-Sanitarna, W-Wentylacja, E-Elektryczna, N-NiskoPrądowa, M-GazyMedyczne, T-TechMed., P- Poczta Pneumat., B- BMS. Wymagany dla wszystkich elementów. | Numer modelu: 00001, 00002, 00003. Wymagany dla wszystkich elementów. | Czy planowany import do systemu Appmedica: Tak/Nie. Jeżeli Tak - planowany import danych do systemu Appmedica. Jeżeli Nie - dane pozostają tylko w modelu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Kategoria linkowania - kategoria mówiąca do którego poziomu "drzewa" w strukturze folderów generujemy linki. Należy wpisać kat.: A, B lub C. Wymagany dla wszystkich elementów. | Kluczowy parametr wyróżniający/ wydajności. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. | Kolor (dominujący) np. obudowy. Podajemy RAL jeśli określony, a jeśli nie to opisowo np. Czerwony. Wymagany dla wszystkich elementów oprócz rur, kanałów, koryt, kształtek, izolacji, przewodów uziemienia i odgromowych. | Element ściśle i wyłącznie powiązany z drugim elem. np. dany typ klamki wyłącznie powiązany z danym typem drzwi. Pozostałe wymogi powiązań przeniesiono do parametru COBie.Component.Description2. Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określenia i możliwy do wypełnienia w parametrze o charakterze "Type" - jeśli nie to należy przenieść do COBie.Component.Description2 | Opis ogólny wg legendy rysunkowej lub innych wymagań Inwestora. Jeśli nie występuje w legendzie lub nie ma wymagań to wpisujemy opis typu elementu np.dla kształtki kolono, trójnik, dla zaworu kulowy, kołnierzowy. Wymagany dla wszystkich elementów. | Jednostka okresu żywotności. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. | Projektowana żywotność. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów. | Nazwa budynku. Wymagany dla wszystkich elementów. | Cechy techniczne (Wykonawca umieści link w formacie TXT do odpowiedniego folderu z kartą materiałową/instrukcją gwarancji/DTR itp w elektronicznej dokumentacji powykonawczej). Repozytorium plików będzie znajdowało się na platformie Sharepoint Zamawiającego. Wymagany dla wszystkich elementów. | Klasa/Gatunek materiału np. C30/37 dla betonu, dla gniazd ele np. IP55, dla mebli np. NRO/NIEPALNE, dla instalacji np. PN. Wymagany dla wszystkich elementów dla których parametr został określony przez producenta lub Inwestor wskazał konkretne dane które mają być umieszczone w tym parametrze dla danego elementu. W przypadku braku przyjąć n/a | Nazwa Producenta; Adres; email. W przypadku, gdy w karcie materiałowej podano producenta oraz dostawcę/dystrybutora, w parametr wpisano dostawcę/dystrybutora. Wymagany dla wszystkich elementów. | Materiał (dominujący) wykonawczy i powykonawczy (będzie to materiał ostateczny zatwierdzony kartą materiałową). Wymagany dla wszystkich elementów. | Numer (katalogowy) Produktu (wg producenta) zgodny z kartą techniczną. Wymagany dla wszystkich urządzeń dla których możliwy do określenia. | Kategoria elementu zgodnie z podziałem w Revit - Skrót rodzaju elementu - opis. Wymagany dla wszystkich elementów. | Kategoria Revit-owa. Wymagany dla wszystkich elementów. | Skrót rodzaju elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Skrót typu i podtypu elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Opis typu i podtypu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Nazwa podtypu elementu. Wymagany dla wszystkich elementów. | Wysokość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | Długość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | Szerokość [mm]. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których możliwy do określenia. Jeśli nie możliwy do określenia, należy wpisać "0" | Informacja czy występują szczególne wytyczne do serwisowania w księdze eksploatacji Tak/Nie. Wymagany dla wszystkich elementów. | Informacja czy występują szczególne wytyczne do serwisowania w księdze eksploatacji Tak/Nie. Wymagany dla wszystkich elementów. | Rozmiar w zależności od rodzaju elementu: Długość x Szerokość x Wysokość lub Długość x Średnica lub Średnica (np. rury), Wysokość x Szerokość (np. przekrój kanału wentylacyjnego) [mm x mm x mm]. Wymagany dla wszystkich elementów - podany wszędzie gdzie to możliwe i gdzie się stosuje. | Wskaźnik efektywności energetycznej (np. dla lodówki A+++, dla okna może to być współczynnik U, lub wg innej klasyfikacji). Wymagany dla wszystkich elementów dla których możliwy do określnia, oraz dla których Inwestor wskazał konkretne dane które mają być wpisane. | Odniesienie do Umownych warunków gwarancji Wykonawcy. Wymagany dla wszystkich elementów. | Okres gwarancji - robocizna. Gwarancja [Miesiąc]. Wymagany dla wszystkich elementów. | Okres gwarancji - urządzenia/części. Gwarancja [Miesiąc]. Wymagany dla wszystkich elementów. | Serwis Gwarancyjny - Roboty. wskazać adres mailowy gwaranta. Wymagany dla wszystkich elementów. | Serwis Gwarancyjny - Urządzenia. Serwis (autoryzwowany). Wymagany dla wszystkich elementów. | Ciężar netto [kg]. Wymagany dla wszystkich urządzeń, dla których możliwy do określenia.
Branża zgodnie z wartościami jak dla COBie.Type.Category. Kolumna pomocnicza do sortowania Excel. | Nazwa grupy rodzajów elementów o podobnych wymaganiach wraz z ich listą w nawiasie, np. grupa: armatura łazienkowa (umywalka, bateria, prysznic, bidet) lub grupa "meble" (szafka, krzesło, stół) Kolumna pomcnicza. Nie wchodzi w skład parametrów. | COBie.Type.ModelReference3 | COBie.Component.Name | COBie.Component.AssetIdentifier | COBie.Component.Description | COBie.Component.Description2 | COBie.Component.Floor.Name | COBie.Component.InstallationDate | COBie.Component.SerialNumber | COBie.Component.Space | COBie.Component.System.Name | COBie.Component.TagNumber | COBie.Component.WarrantyStartDate | COBie.Component.Zone1.Name | COBie.Component.Zone3.Name | COBie.CreatedBy | COBie.Type.Category | COBie.Type.Category2 | COBie.Type.Category3 | COBie.Type.Category4 | COBie.Type.CodePerformance | COBie.Type.Color | COBie.Type.Constituents | COBie.Type.Description | COBie.Type.DurationUnit | COBie.Type.ExpectedLife | COBie.Type.ExtObject | COBie.Type.Facility.Name | COBie.Type.Features | COBie.Type.Grade | COBie.Type.Manufacturer | COBie.Type.Material | COBie.Type.ModelNumber | COBie.Type.ModelReference | COBie.Type.ModelReference1 | COBie.Type.ModelReference2 | COBie.Type.ModelReference4 | COBie.Type.ModelReference5 | COBie.Type.Name | COBie.Type.NominalHeight | COBie.Type.NominalLength | COBie.Type.NominalWidth | COBie.Type.PeriodicalInspectionFrequency | COBie.Type.ReplacementCost | COBie.Type.Size | COBie.Type.SustainabilityPerformance | COBie.Type.WarrantyDescription | COBie.Type.WarrantyDurationLabor | COBie.Type.WarrantyDurationParts | COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | COBie.Type.Weight
A | Okno |  |  | Złożenie kilku parametrów | Uchylne, Fix | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność | Kolor ramy | n/a | Okno trzyszybowe, zewnętrzne, profil aluminiowy | rok | n/a | IfcWindow |  |  | n/a | [14 empty] | Ustalono wymiary w świetle ościeżnicy | współczynnik U |  |  | n/a |  | n/a | n/a
A | Drzwi |  |  | Złożenie kilku parametrów | typ, siłowniki, samozamykacze, RKZ, elektrotrzymacze | czy drzwi są wpięte do systemu pożarowego |  |  | n/a | W przypadku drzwi wymagane wpisanie numerów pomieszczeń do i z którego drzwi prowadzą | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność | Kolor skrzydła | Czy posiadają kontrolę dostępu | Drzwi stalowe / aluminiowe, jedno/dwuskrzydłowe | rok | n/a | IfcDoor |  |  | n/a | [14 empty] | Ustalono wymiary w świetle ościeżnicy | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
A | Brama garażowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | Informacja o zasilaniu tymczasowym |  |  |  |  | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Tak | B | ognioodporność | Kolor bramy | Śluza uszczelniająca, Rampa załadunkowa | Brama segmentowa, ocieplana, stalowa | rok | n/a | IfcDoor |  |  | n/a | [14 empty] | Ustalono wymiary w świetle ościeżnicy | Redukcja hałasu
A | Śluza uszczelniająca |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | Brama garażowa |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | Kolor uszczelnienia | n/a | Śluza uszczelniająca | rok | n/a | IfcBuildingElementProxy |  |  | n/a | [15 empty] | Odporność temperaturowa
A | Rampa załadunkowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | Brama garażowa |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | Nośność |  | n/a | Rampa załadunkowa | rok | n/a | IfcRamp |  |  | n/a | [15 empty] | Zakres pracy w temperaturze otoczenia
A | Daszek |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Daszek szklany | rok | n/a | IfcBuildingElementProxy |  |  | n/a | [15 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
A | Ściana |  |  | Złożenie kilku parametrów | grubość | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność |  | n/a | Sciana z bloczków, żelbetowa | rok |  | IfcWall |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | współczynnik U dla całej przegrody |  |  | n/a |  | n/a | n/a
A | Izolacja |  | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Izolacja termiczna | rok |  | IfcWall |  |  | W przypadku styropianu klasa wytrzymałości na ściskanie |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a |  | WZÓR ETYKIETY ELEMENTU/KOMPONENTU
A | Barierka |  | n/a | n/a | zewnętrzna / wewnętrzna | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Barierka stalowa | rok | n/a | IfcRailing |  |  | n/a |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a |  |  |  | Przykład
A | Płyta warsztwowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | Ognioodporność |  | n/a | Płyta warstwowa PIR | rok | n/a | IfcWall |  |  | n/a | [15 empty] | współczynnik U |  |  | n/a |  | n/a | n/a |  | AAAAA-BB-C-DDDDD-EEE-FFFF-GGG-HHH |  | 21114-A8-W-00001-AHU-CA01-P01-001
A | Oznaczenie wizualne |  |  | Złożenie kilku parametrów | podświetlanie/ niepodświetlane | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Litery blokowe | rok | n/a | IfcBuildingElementProxy |  |  | n/a |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
A | Drabina stalowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Drabina systemowa | rok | n/a | IfcBuildingElementProxy |  |  | Klasa |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | Symbol | Nazwa mapowanego parametru | Komentarz | Opis na Rysunku | Przykładowa wartość
A | System asekuracyjny |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Systemowa lina asekuracyjna | rok | n/a | IfcRailing |  |  | n/a |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
E | Bednarka |  | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | n/a | n/a | Kanał okrągły:FeZn | rok | n/a | IfcFlowSegment |  |  | n/a |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | AAAAA | COBie.Component.Zone3.Name- | wg Tabeli Parametrów | Oanczenie numeru kontraktu | 21114
E | Maszt Odgromowy |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | n/a | n/a | Maszt odgromowy, wysokość: | rok | n/a | IfcBuildingElementProxy |  |  | n/a |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | BB | COBie.Type.Facility.Name- | wg Tabeli Parametrów | Oznaczenie budynku | A9
K | Słup żelbetowy |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Słup żelbetowy | rok |  | IfcColumn |  |  | Klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | C | COBie.Type.Category- | wg Tabeli Parametrów | Oznaczenie branży | W
K | Belka żelbetowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Belka żelbetowa | rok |  | IfcBeam |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | DDDDD | COBie.Type.Category2- | wg Tabeli Parametrów | Numer modelu | 00001
K | Strop |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Strop żelbetowy, spocznik | rok |  | IfcSlab |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | EEE | COBie.Type.ModelReference2- | wg Tabeli Parametrów | Skrót rodzaju elementu | AHU
K | Słup stalowy |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność |  | n/a | Słup stalowy (profil) | rok |  | IfcColumn |  |  | Gatunek stali |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | FFFF | COBie.Type.ModelReference4- | wg Tabeli Parametrów | Skrót typu i podtypu elementu | CA01
K | Belka stalowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność |  | n/a | Belka stalowa (profil) | rok |  | IfcBeam |  |  | Gatunek stali |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | GGG | COBie.Component.Floor.Name- | wg Tabeli Parametrów | Oanzcenie poziomu | P01
K | Stężenie |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność |  | n/a | Stężenie (przekrój) | rok |  | IfcBeam |  |  | Gatunek stali |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a | HHH | COBie.Component.TagNumber | wg Tabeli Parametrów | Numer wystąpienia | 001
K | Blacha trapezowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | ognioodporność |  | n/a | Blacha trapezowa | rok |  | IfcSlab |  |  | Gatunek stali |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
K | Stopa fundamentowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Stopa fundamentowa | rok |  | IfcFooting |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
K | Ława fundamentowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Ława fundamentowa | rok |  | IfcFooting |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
K | Płyta fundamentowa |  |  | Złożenie kilku parametrów | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Płyta fundamentowa | rok |  | IfcSlab |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
K | Schody |  |  | Złożenie kilku parametrów | prefabrykowane/Monolit dla stalowych n/a | n/a |  |  | n/a |  | n/a |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Schody prefabrykowane | rok |  | IfcStairFlight |  |  | klasa betonu |  |  | n/a | [12 empty] | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
S | Wpust dachowy |  |  | Złożenie kilku parametrów | średnica | n/a |  |  | n/a | n/a |  |  | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a |  | n/a | Wpust dachowy | rok | n/a | IfcFlowTerminal |  |  | n/a |  |  | n/a | [11 empty] | paremetr przeniesiony do "COBie.Component.Description" | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
S | Rury |  | n/a | n/a | DN/Dz średnica | n/a |  |  | n/a | n/a |  | Dla pionów, nr pionu. Dla pozostałych rur n/a. | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | n/a | n/a | Rura (typ) | rok | n/a | IfcPipeSegment |  |  | PN, gatunek stali, klasa, SDR |  |  | n/a | [11 empty] | paremetr przeniesiony do "COBie.Component.Description" | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
S | Kształtki |  | n/a | n/a | DN/Dz średnica | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | n/a | n/a | Np. kolano, trójnik | rok | n/a | IfcPipeFitting |  |  | n/a |  |  | n/a | [11 empty] | paremetr przeniesiony do "COBie.Component.Description" | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a
S | Izolacja rur |  | n/a | n/a | DN/Dz średnica | n/a |  |  | n/a | n/a |  | Dla pionów, nr pionu. Dla pozostałych n/a. | RRRR-MM-DD | [5 empty] | Nie | C | n/a | n/a | n/a | Typ izolacji | rok | n/a | IfcCovering |  |  | n/a |  |  | n/a | [11 empty] | paremetr przeniesiony do "COBie.Component.Description" | n/a |  |  | n/a |  | n/a | n/a

## COBie.Space.Parameters
w BEP w oparciu o klasyfikację Inwestora powstanie lista przestrzeni (pomieszczeń) wg PFU i PB, poniżej podano przykładowe
UWAGA: Projektant opisze pomieszczenia w oparciu o poniższe klasyfikacje obowiązujące u Inwestora. Etykietki pomieszczeń powinny być zbudowane wg wzoru umieszczoinego obok tabeli.
COBie.Space.Name | COBie.Space.FloorName | COBie.Space.Category1 | COBie.Space.Category2 | COBie.Space.Description | COBie.Space.Zone1.Name | COBie.Space.Category3 | COBie.Space.ExtObject | COBie.Space.NetArea | COBie.Space.UsableHeight | COBie.Space.Zone2.Name
Symbol/Nr pomieszczenia wg projektu (mapowany na COBie.Component.Space) | Poziom - zgodny ze standardem nazewnictwa. Wymagany dla wszystkich elementów. | Kategoria główna u Inwestora. Typ pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów. | Podkategoria, u Inwestora. Rodzaj pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów. | Podkategoria, u Inwestora. Zastosowanie pomieszczenia. Wymagany dla wszystkich elementów. | Nazwa oddziału/jednostka administracyjna. Jeśli w projekcie nie przypisano do oddziału a parametr jest niezbędny do filtrowania (np. kilku pomieszczeń o tej samej funkcji) to należy rozważyć stworzenie kolejnej strefy np. technicznej niedostepnej dla zwykłego użytkownika. Wymagany dla wszystkich elementów. | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Podział powierzchni zgodnie z normą PN-ISO 9836 (Powierzchnia Użytkowa, Usługowa i Ruchu). Wymagany dla wszystkich elementów. | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów. | Powierzchnia netto [m2] (zgodnie z normą PN-ISO 9836). Wymagany dla wszystkich elementów. | Wysokość pomieszczenia [mm]. Wymagany dla wszystkich elementów. | Wydzielona strefa budynku, stanowiąca jedną całość. Zone2 = Strefa pożarowa. Wymagany dla wszystkich elementów. Parametr mapowany z listy COBie.Zone2.Name
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP8
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP8
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP7
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP2 | WZÓR ETYKIETY POMIESZCZENIA
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP2
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1 | Paramter w Modelu BIM | Komentarz | Opis na Rysunku | Wartosć z listy
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1 | COBie.Space.Name |  | Nr/Symbol Pom. | 001
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP1 | COBie.Space.Description |  | Zastosowanie/ Nazwa pomieszczenia | Toaleta
| P02 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP2 | COBie.Space.NetArea |  | Powierzchnia pomieszczenia | 23.01
| 0 |  |  | Projektowana żywotność. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. | 0 | Opis ogólny wg legendy rysunkowej lub innych wymagań Inwestora. Jeśli nie występuje w legendzie lub nie ma wymagań to wpisujemy opis typu elementu np.dla kształtki kolono, trójnik, dla zaworu kulowy, kołnierzowy. Wymagany dla wszystkich elementów. | Jednostka okresu żywotności. Wymagany dla wszystkich elemntów dla których określono w karcie materiałowej. W przypadku konstrukcji podajemy zgodnie z normą projektowy okres użytkowania. |  |  |  | COBie.Type.ModelReference2+COBie.Type.ModelReference4 | Skrót rodzaju elementu + Skrót typu i podtypu elementu | Skrót rodzaju, typu i podtypu warstw posadzki | XXX-CA01
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3 | COBie.Type.ModelReference2+COBie.Type.ModelReference5 | Skrót rodzaju elementu + Skrót typu i podtypu elementu | Skrót rodzaju, typu i podtypu wykończenia posadzki | XXX-DA01
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP8
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP4
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P01 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP3
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP8
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP8
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP6
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_0 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP5
| P_1 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP9
| P_1 | [5 empty] | IfcSpace |  |  | SP9

## COBie.Zone1.Parameters
Nazwa (kolumna nie wchodzi w skład parametrów COBie) | COBie.Zone1.Name | COBie.Zone1.Description | COBie.Zone.ExtObject
Nazwa strefy( nazwa oddziału/jednostka administracyjna) | Nazwa oddziału/jednostka administracyjna. Jeśli w projekcie nie przypisano do oddziału a parametr jest niezbędny do filtrowania (np. kilku pomieszczeń o tej samej funkcji) to należy rozważyć stworzenie kolejnej strefy np. technicznej niedostepnej dla zwykłego użytkownika. Wymagany dla wszystkich elementów. | Do uzgodnienia | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów.

## COBie.Zone2.Parameters
(w BEP powstanie lista stref wg PFU i PB, poniżej podano przykładowe)
Nazwa (kolumna nie wchodzi w skład parametrów COBie) | COBie.Zone2.Name | COBie.Zone2.Description | COBie.Zone.ExtObject
Nazwa strefy | Podział stref pożarowych | Strefa pożarowa | Obiekt BIM, 'IFC Type' wg klasyfikacji BuildingSmart. Wymagany dla wszystkich elementów.
SP1-ZLIII | SP1 | ZLIII | IfcZone
SP2-ZLII | SP2 | ZLII | IfcZone
SP3-ZLIII | SP3 | ZLIII | IfcZone

## COBie.Type.ModelReference1
Wewnętrzna klasyfikacja projektowa komponentów (kategoria elemnetów w programe natywnym Revit) Zamawiającego.
Lp. | ModelReference1 | Nazwa kategorii rodziny Revit | Odpowiednik polskikategorii rodziny Revit | Klasyfikacja Uniformat
1 | AS | Annotation Symbols
2 | AT | Air Terminals
3 | CD | Communication Devices
4 | CE | Ceilings
5 | CF | Cable Tray Fittings
6 | CG | Conduit Fittings
7 | CM | Curtain Wall Mullions
8 | CN | Conduits
9 | CO | Columns
10 | CP | Curtain Panels
11 | CS | Curtain Systems
12 | CT | Cable Trays
13 | CW | Case Work
14 | DA | Duct Accessories
15 | DD | Data Devices
16 | DF | Duct Fittings
17 | DI | Detail Items
18 | DN | Duct Insulations
19 | DR | Doors
20 | DS | Duct Systems
21 | DU | Ducts
22 | EE | Electrical Equipment
23 | EF | Electrical Fixtures
24 | EN | Entourage
25 | FA | Fire Alarm Devices
26 | FD | Flex Ducts
27 | FL | Floors
28 | FN | Furniture
29 | FP | Flex Pipes
30 | FS | Furniture Systems
31 | GM | Generic Models
32 | LD | Lighting Devices
33 | LF | LightingFixtures
34 | AS | Annotation Symbols
35 | AT | Air Terminals
36 | CD | Communication Devices
37 | CE | Ceilings
38 | CF | Cable Tray Fittings
39 | CG | Conduit Fittings
40 | ME | Mechanical Equipment
41 | MS | Mass
42 | NC | Nurse Call Devices
43 | OP | Shaft Openings
44 | PA | Pipe Accessories
45 | PE | Profiles
46 | PF | Plumbing Fixtures
47 | PG | Parking
48 | PI | Pipes
49 | PL | Planting
50 | PN | Pipe Insulation
51 | PR | Pattern
52 | PS | Piping Systems
53 | PT | Pipe Fittings
54 | RA | Ramps
55 | RF | Roofs
56 | RL | Railings
57 | SB | Structural Beam Systems
58 | SC | Structural Columns
59 | SD | Security Devices
60 | SE | Speciality Equipment
61 | SF | Structural Foundations
62 | SI | Site
63 | SL | Structural Loads
64 | SN | Structural Connections
65 | SP | Sprinklers
66 | SR | Structural Framing
67 | SS | Structural Stiffeners
68 | ST | Stairs
69 | TD | Telephone Devices
70 | TO | Topography
71 | WA | Walls
72 | WN | Windows
73 | ME | Mechanical Equipment
74 | MS | Mass
75 | NC | Nurse Call Devices
76 | OP | Shaft Openings
77 | PA | Pipe Accessories
78 | PE | Profiles

## COBie.Type.ModelReference2&3
Wewnętrzna klasyfikacja projektowa komponentów (nazwa i skrót rodzaju elementu oraz typy i podtypy przyjęte w ramach rodzju )Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnieniu z inwestorem ją rozwijać tj. rozbudowaywać listę rodzajów i skrótów elementów (ModelReference2 i ModelReference3) oraz określać podstwę dalszego podziału na typy - kolumny DA, DB, DC.. oraz podtypy 01, 02, 03..Symbole dla każdego typu elementów należy rozpoczynać od symbolu DA , a numerowanie podtypów od 01. Wykonawca zaproponuje klasę IFC na podstawie BuildingSmart w miarę możliwości należy unikać klasy buildingelementproxy. Dla oznaczenia ModelReference3 należy stosować czcionkę CamelCase bez polskich znaków. Wykonawca określając podstwę podziału na typy i podtypy weźmie pod uwagę: rodziny revita i legendy rysunkowe zaproponowane w projektach wykonawczych oraz karty materiałowe.
Lp. | COBie.Type.ModelReference3 | COBie.Type.ModelReference2 | Klasyfikacja Uniformat | COBie.Zone.ExtObject | Podstawa dla podziału na typy i podtypy | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS. | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ
1 | AgregatPompowaniaSciekow | APS
2 | AgregatWodyLodowej | AWL
3 | Barierka | BAR
4 | Belka | BEL
5 | BelkaGrzewczoChlodzaca | BGH
6 | Bidet | BID
7 | Biletomat | BIL
8 | Blacha | BLA
9 | Blat | BLT
10 | Brodzik | BRO
11 | Butla | BUT
12 | Centrala | CTR
13 | CentralaWentylacyjna | AHU
14 | Czerpnia | CZE
15 | CzujkaMultisensorowa | CMU
16 | CzujkaPIR | PIR
17 | Czujnik | CZU
18 | CzujkaRuchu | CRU
19 | CzytnikKart | CZK
20 | Daszek | DAS
21 | DetektorWodoru | DTW
22 | Dozownik | DOZ
23 | DrabinaKablowa | DRK
24 | Drzwi | DRW
25 | DrzwiRewizyjne | DRR
26 | Dyfuzor | DYF
27 | Dygestorium | DYG
28 | Dysza | DYS
29 | FartuchUmywalkowy | FAU
30 | FasadaSzklana | FAS
31 | Filtr | FIL
32 | Glosnik | GLO
33 | GlowkaTryskaczowa | GLT
34 | Gniazdo | GND
35 | GniazdoPoboruGazow | GPG
36 | Grzejnik | GRK
37 | Hydrant | HYD
38 | Izolacja | IZO
39 | IzolacjaKanalow | IZK
40 | IzolacjaRur | IZR
41 | JednostkaWewnetrznaKlimat | KLW
42 | JednostkaZewnetrznaKlimat | KLZ
43 | KanalWentylacyjny | KAW
44 | Kamera | KAM
45 | KasetaKontrolnoSterownicz | KSK
46 | KlapaPpoz | KLP
47 | Klimakonwektor | FCU
48 | Kolumna | KOL
49 | KomoraLaminarna | KOM
50 | Komora | KOG
51 | KorytoKablowe | KOR
52 | Kran | KRN
53 | Kratka | KRA
54 | KratkaOddymiania | KRO
55 | KratkaPeczniejaca | KRP
56 | KratkaWentylacyjnaHigien | KRH
57 | KratkaWentylacyjna | KRW
58 | KratkaWentylacyjnaZewn | KRZ
59 | Krzesla | KRS
60 | Ksztaltka | KSZ
61 | Lacznik | LAC
62 | Lada | LAD
63 | Lampa | LAM
64 | Licznik | LCZ
65 | Lustro | LUS
66 | MaceratorDoPieluch | MAP
67 | Manipulator | MAN
68 | MasztOdgromowy | MSO
69 | MieszalnikPlynowDezynf | MPD
70 | MiskaUstepowa | MIS
71 | ModulGniazdkowy | MGN
72 | ModulKontrolny | MKO
73 | ModulKontrolnyAlarmowy | MKA
74 | ModulPrzekaznikowy | MPR
75 | ModulLampkowy | MLA
76 | ModulSterujacy | MST
77 | Monitor | MON
78 | MyjniaChirurgiczna | MCH
79 | MyjniaDezynfektor | MDE
80 | NaroznikOdbojowy | NRO
81 | NapisBudynek | NPS
82 | NawilzaczParowy | NWL
83 | Nawiewnik | NAW
84 | ObudowaOgnioochronna | OBD
85 | Oprawa | OPR
86 | Okno | OKO
87 | OprawaEwakuacyjna | OPE
88 | PNL | PNL
89 | PanelNadlozkowy | PNA
90 | PanelPionowyPrzylozkowy | PPI
91 | PanelPrysznicowy | PPR
92 | Parawan | PAR
93 | PasMiedzymeblowy | PMI
94 | Pisuar | PIS
95 | Plaskownik | PLA
96 | Plyta | PLT
97 | PlytaHPL | PLH
98 | PlytaOdbojowa | PLO
99 | Podkonstrukcja | PDK
100 | Podajnik | PDJ
101 | Pochwyt | POH
102 | Polaczenie | POL
103 | PojemnikOdpadkiKomunalne | POK
104 | Podlaczenie | CON
105 | PoreczOdbojowa | POD
106 | Porecz | POR
107 | Pompa | PMP
108 | Przepustnica | PRE
109 | Prysznic | PRC
110 | Przeszklenie | PSK
111 | PrzewodInstalacjiUziem | PIU
112 | PrzewodInstalacjiOdgromow | PIO
113 | Przetwornik | PRC
114 | PunktDostepu | PKD
115 | PrzyciskZaluzjowy | PRZ
116 | Przycisk | PRK
117 | PunktPomiaruCisnieniaStat | PPC
118 | PunktElektryczny | PKE
119 | PunktPoboru | PPO
120 | RecznyOstrzegaczPozarowy | ROP
121 | RegulatorPrzeplywuPowietrza | REG
122 | Ramka | RMK
123 | RegulatorPrzeplywuVAV | VAV
124 | RegulatorStalegoPrzeplywu | CAV
125 | Rozdzielacz | RZD
126 | RozdzielaczPocztyPneumaty | RPP
127 | Rozdzielnica | ROD
128 | Schody | STA
129 | Sciana | SCN
130 | Rura | RUR
131 | ScianaLamelowa | SCL
132 | Siedzisko | SIE
133 | SelazNaOdpadki | STO
134 | StacjaPocztyPneumatycznej | SPP
135 | Slup | SLP
136 | SkrzynkaZaworowoInformacyjnoAlarmowa | SZA
137 | StanowiskoPielegnacjiNowo | SPN
138 | StolHistopatologiczny | STH
139 | Sufit | SUF
140 | Strop | STR
141 | StopaFundamentowa | STF
142 | SygnalizatorPozarowyWewne | SPW
143 | Switch | SWH
144 | SufitLaminarny | SUL
145 | Szafka | CAB
146 | SzafaWentylowana | SZW
147 | SzafaTeletechniczna | SZT
148 | SzynaNaOsprzet | SZO
149 | Szyba | GLA
150 | SzczotkaWC | SCW
151 | TablicaOstrzegawcza | TBO
152 | Tablica | TAB
153 | Tablet | TBL
154 | TlumikAkustyczny | TLU
155 | Terminal | TER
156 | Telewizor | TEL
157 | Uchwyt | UCH
158 | Umywalka | SIN
159 | WentylatorDachowy | WED
160 | WentylatorKanalowy | WEK
161 | WentylatorNapowietrzajacy | WEN
162 | WentylatorOsiowy | WEO
163 | WpustPodlogowy | DRA
164 | Wodomierz | WOD
165 | Winda | WIN
166 | WymiennikCiepla | WMC
167 | WykonczeniePosadzki | WKP
168 | WspornikMontazowyTryskacza | WMT
169 | Wywiewnik | WYW
170 | Wyrzutnia | WYR
171 | Wypust | WYP
172 | Zadajnik | ZAD
173 | WzmocnienieSciany | TSM
174 | WzmocnienieStropu | STW
175 | Zasilacz | ZAS
176 | ZaslonaPrysznicowa | ZSP
177 | Zawor | ZAW
178 | Zlacze | JOI
179 | Zlew | ZLW
180 | ZbiornikSchładzajacy | ZBS
181 | ZbiornikBuforowy | ZBB
182 | Zbiornik | TAN

## Wybrane parametry Type-owe
|  |  |  | COBie.Type.ModelReference1-COBie.Type.ModelReference2-COBie.Type.ModelReference3 |  | Typy+Podtypy | Rozpisane slownie Typy+Podtypy
Revit Family and Type. Kolumna pomocnicza nie wchodzi w zakres COBie. | Nazwa elementu zgodnie z COBie.Type.ModelReference3 | Skrót (COBie.Type.ModelReference2) | Skrót (COBie.Type.ModelReference1) | COBie.Type.ModelReference | COBie.Type.Description | COBie.Type.ModelReference4 | COBie.Type.ModelReference5 | COBie.Type.Material
Poręcze: Balustrada Wewnętrzna - stal malowana proszkowo | Balustrada | BAR | RL | RL-BAR-Balustrada |  |  |  | Stal
Poręcze: Balustrada Zewnętrzna: Stal nierdzewna | Balustrada | BAR | RL | RL-BAR-Balustrada |  |  |  | Stal nierdzewna
Blacha trapezowa 135mm | Blacha | BLA | FL | FL-BLA-Blacha
Drzwi: SECTIONAL_DOOR_SPU_42_PL.0002 | BramaGarazowa | BRG | DR | DR-BRG-BramaGarazowa |  |  |  | Stal
Drzwi: A-IP-DR-SectionalGarageDoor | BramaGarazowa | BRG | DR | DR-BRG-BramaGarazowa |  |  |  | Stal
Dachy: Dach podstawowy: Dach 1 | Stropodach | DAC | RF | RF-DAC-Stropodach
Dachy: Rynna: Rynna | Dach | DAC | RF | RF-DAC-Dach
Modele ogólne: A-IP-M3-GM-DaszekSzklany-02: Typ 4- 3300x1500mm | Daszek | DAS | GM | GM-DAS-Daszek |  |  |  | Szkło
Modele ogólne: A-IP-M3-GM-DaszekSzklany-03: Typ 4- 3300x2000mm | Daszek | DAS | GM | GM-DAS-Daszek |  |  |  | Szkło
Modele ogólne: Drabina | DrabinaStalowa | DRS | GM | GM-DRS-DrabinaStalowa |  |  |  | Stal
Modele ogólne: A-IP-M3-GM_DrabinaZKoszem | DrabinaStalowa | DRS | GM | GM-DRS-DrabinaStalowa |  |  |  | Stal
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiDwuskrzydloweAluminioweZewnetrzneZNaswietlem: Az6-150(90+60)x200 | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Aluminium
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiDwuskrzydloweAluminioweZewnetrzneZNaswietlem: Az9-140(90+50)x220 | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Aluminium
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiJednoskrzydloweAluminioweZewnetrzne-03: Az2-90x200 | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Aluminium
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiDwuskrzydloweStalowe-03: Az4 120(90x30)x200 | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Stal
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiWFasadzieSzklanej-03: DFW | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Szkło
Drzwi: A-IP-M3-DR-DrzwiWFasadzieSzklanej-03: DFZ | Drzwi | DRW | DR | DR-DRW-Drzwi |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana osłonowa: Aluprof MB-SR50-Lacznik-szer120cm | FasadaSzklana | FAS | WA | WA-FAS-FasadaSzklana |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana osłonowa: Aluprof MB-SR50-szer120cm | FasadaSzklana | FAS | WA | WA-FAS-FasadaSzklana |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana osłonowa: Aluprof MB-SR50N REI120 radio P02 | FasadaSzklana | FAS | WA | WA-FAS-FasadaSzklana |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana osłonowa: Aluprof MB-SR50 | FasadaSzklana | FAS | WA | WA-FAS-FasadaSzklana |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana osłonowa: Aluprof MB-SR50N EI30 | FasadaSzklana | FAS | WA | WA-FAS-FasadaSzklana |  |  |  | Szkło
Ściany: Ściana podstawowa: SzA1-Ocieplenie_Styropian 16cm | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Styropian
Ściany: Ściana podstawowa: Szb1-Ocieplenie_WelnaMineralna 25 | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Ściany: Ściana podstawowa: Szb2-Ocieplenie_WelnaMineralna 20 | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Ściany: Ściana podstawowa: Szb4-Ocieplenie_WelnaMineralna 12,5 | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Ściany: Ściana podstawowa: Szb4-Ocieplenie_WelnaMineralna 20cm | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Ściany: Ściana podstawowa: SzC1-Ocieplenie_WelnaMineralna 5cm | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Ściany: Ściana podstawowa: SzC1-Ocieplenie_WelnaMineralna 10cm | Izolacja | IZO | WA | WA-IZO-Izolacja |  |  |  | Wełna mineralna
Modele ogólne: A-IP-M3-GM-KlapaOddymiajaca-03: 120x170 | KlapaOddymiajaca | KOD | GM | GM-KOD-KlapaOddymiajaca |  |  |  | Poliwęglan
Modele ogólne: A-IP-M3-GM-KlapaOddymiajaca-03: 140x140 2 | KlapaOddymiajaca | KOD | GM | GM-KOD-KlapaOddymiajaca |  |  |  | Poliwęglan
Złączki rurowe: PIF_PE bend 2x 45º_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka |  |  |  | PE
Złączki rurowe: PIF_PE bend assembly_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka |  |  |  | PE
Złączki rurowe: PIF_PE multireducer_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Złączki rurowe: PLRS_52_PIF_AS Kolano_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Złączki rurowe: PLRS_52_PIF_AS Trojnik_Wavin kiel. Pion + odejście poziom. | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Złączki rurowe: PLRS_52_PIF_AS Trojnik_Wavin kiel. Poziom + odejście pion | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
PLRS_52_PIF_AS Czyszczak_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Złączki rurowe: PLRS_52_PIF_AS Kolano 2x45º_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Złączki rurowe: PLRS_52_PIF_AS Redukcja_Wavin | Ksztaltka | KSZ | PT | PT-KSZ-Ksztaltka
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 60x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 70x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 100x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 120x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 150x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 200x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Ława fundamentowa: 290x60 | LawaFundamentowa | LFN | SF | SF-LFN-LawaFundamentowa |  |  |  | Beton
Osprzęt elektryczny: E-IM-EF-MasztOdgromowy - 4m | MasztOdgromowy | MSO | EE | EE-MSO-MasztOdgromowy |  |  |  | Stal
Osprzęt elektryczny: E-IM-EF-MasztOdgromowy - 7m | MasztOdgromowy | MSO | EE | EE-MSO-MasztOdgromowy |  |  |  | Stal
Okna: A-IP-M3-WN-WindowForElevation 300x100-03: O1a 120 x 300 | Okno | OKO | WN | WN-OKO-Okno |  |  |  | Szkło
Okna: A-IP-M3-WN-WindowForElevation 300x100-03: O1b 120 x 300 | Okno | OKO | WN | WN-OKO-Okno |  |  |  | Szkło
Okna: A-IP-M3-WN-BR_WindowForElevation-03: O2 100 x 300 | Okno | OKO | WN | WN-OKO-Okno |  |  |  | Szkło
Okna: A-IP-M3-WN-BR_WindowForElevation-03: O3 120 x 180 | Okno | OKO | WN | WN-OKO-Okno |  |  |  | Szkło
Okna: A-IP-M3-WN-WindowForElevation 300x100-04: O4 100 x 300 | Okno | OKO | WN | WN-OKO-Okno |  |  |  | Szkło
Modele ogólne: Tekst modelowy | NapisBudynek | NPS | AS | AS-NPS-NapisBudynek |  |  |  | Pleksi
Fundamenty konstrukcyjne: Płyta fundamentowa: 40cm | PlytaFundamentowa | PLF | SF | SF-PLF-PlytaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Płyta fundamentowa: 46cm | PlytaFundamentowa | PLF | SF | SF-PLF-PlytaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Płyta fundamentowa: 60cm | PlytaFundamentowa | PLF | SF | SF-PLF-PlytaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Płyta fundamentowa: 100cm | PlytaFundamentowa | PLF | SF | SF-PLF-PlytaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Płyta fundamentowa: 150cm | PlytaFundamentowa | PLF | SF | SF-PLF-PlytaFundamentowa |  |  |  | Beton
Kanały: Kanał okrągły: FeZn 50x4 | PrzewodInstalacjiOdgromowej | PIO | DU | DU-PIO-PrzewodInstalacjiOdgromowej |  |  |  | Stal ocynkowana
Kanały: Kanał okrągły: FeZn fi8 | PrzewodInstalacjiOdgromowej | PIO | DU | DU-PIO-PrzewodInstalacjiOdgromowej |  |  |  | Stal ocynkowana
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 18x12 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 18x108 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 18x110 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 18x113 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 18x137 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 20x158 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 350x600 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 350x700 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 360x600 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 450x600 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 500x600 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: K-IS-M3-BE-RectanularBeam-03: 500x700 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Beton
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE100A | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE120A | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE160B | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE180A | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE180B | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: H-Wide Flange Beams: HE220A | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: IPE-Beams: IPE160 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: IPE-Beams: IPE300 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS50x50x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS60x60x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS70x70x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS80x80x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS90x90x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS100x100x4 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Square Hollow Sections: SHS160x160x8 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Ramy konstrukcyjne: Round Bars: RB16 | Belka | BEL | SB | SB-BEL-Belka |  |  |  | Stal
Modele ogólne: LOADING BRIDGE_HTL2_BETA_PL | RampaZaładunkowa | RMP | RA | RA-RMP-RampaZaładunkowa |  |  |  | Stal
Rury: Typy rur: VP_Rura oslonowa | Rura | RUR | PI | PI-RUR-Rura
Rury: Typy rur: Wavin PE S&W (DN) | Rura | RUR | PI | PI-RUR-Rura |  |  |  | PE
Rury: Typy rur: Wavin PVC-u (rura kiel.) DN | Rura | RUR | PI | PI-RUR-Rura
Schody: Schody prefabrykowane | Schody | STA | ST | ST-STA-Schody |  |  |  | Beton
Schody: Schody odlewane na miejscu | Schody | STA | ST | ST-STA-Schody |  |  |  | Beton
Schody: Fundament prefabrykowany | Schody | STA | ST | ST-STA-Schody |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc1)-(15cm)-ScianaZelbetowaZew 2 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc1)-(20cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc2)-(20cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc2)-(30cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc3)-(18cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc3)-(20cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc3)-(22cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc3)-(26cm)-ScianaZelbetowa | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc4)-(24cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc5)-(30cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc5)-(50cm)-ScianaZelbetowaWew 2 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc6)-(60cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc7)-(120cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc8)-(40cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc9)-(15cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc10)-(18cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc11)-(18cm)-ScianaZelbetowaZew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc16)-(83cm)-ScianaZelbetowaWew | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: K-(Sc17)-(44cm)-ScianaZelbetowaZew 2 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton
Ściany: Ściana podstawowa: SzC2-Attyka_Płyta Warstwowa 20cm | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | PIR
Ściany: Ściana podstawowa: SzB3_ObudowaSachtowWentNaDachu | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | PIR
Ściany: Ściana podstawowa: Or1-BloczkiWysGestosci3x12,7cm | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton kruszywowy
Ściany: Ściana podstawowa: Or1-BloczkiWysGestosci3x12,7cmEI120 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton kruszywowy
Ściany: Ściana podstawowa: Or2-BloczkiWysGestosci2x12,7cm | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Beton kruszywowy
Ściany: Ściana podstawowa: Sz1 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sw1 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sw1 EI 60 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sw1 REI 120 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sz1 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sw2 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Ściany: Ściana podstawowa: Sw2 REI 120 | Sciana | SCN | WA | WA-SCN-Sciana |  |  |  | Silikat
Słupy konstrukcyjne: Słup betonowy o przekroju kwadratowym: 250 x 250mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-RectangularColumns-03: 200x180mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-RectangularColumns-03: 450x710mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-RectangularColumns-03: 450x795mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-RectangularColumns-03: 500x700mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-SquareColumns-03: 350x350mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: K-IS-M3-CO-SquareColumns-03: 450x450mm | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: S.C._1/2 (V) | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Beton
Słupy konstrukcyjne: H-Wide Flange-Column: HEA120A | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Słupy konstrukcyjne: H-Wide Flange-Column: HEA160B | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Słupy konstrukcyjne: H-Wide Flange-Column: HEA180A | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Słupy konstrukcyjne: H-Wide Flange-Column: HEA200A | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Słupy konstrukcyjne: SHS-Square Hollow Sections-Column: SHS 80x80x4 | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Słupy konstrukcyjne: Square Hollow Sections-Column: SHS160x160x8 | Slup | SLP | CO | CO-SLP-Slup |  |  |  | Stal
Sprzęt specjalistyczny: FLAP DOCK SHELTER_BETA_PL | UszczelnienieKlapowe | USZ | SE | SE-USZ-UszczelnienieKlapowe |  |  |  | Tworzywo sztuczne
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 1500x1500x500 | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 2000x2000x600 | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 3000x3000x750 SFA | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 3000x6000x750 SFB | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 2500x2500x600 SFC | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 2500x5500x600 SFD | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 6300x2500x600 SF+D | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Fundamenty konstrukcyjne: Footing-Rectangular: 6300x2500x600 SE+D | StopaFundamentowa | STF | SF | SF-STF-StopaFundamentowa |  |  |  | Beton
Stropy: Strop: Wykończenie attyki | WykonczenieAttyki | STR | FL | FL-STR-WykonczenieAttyki |  |  |  | Stal
Stropy: Strop: Stropodach | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Wełna mineralna
Stropy: Strop: SD3-StropodachNadBunkrami | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Wełna mineralna
Stropy: Strop: SD4-Zielony Dach Nad Pom. Technicznymi | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Styropian
Stropy: Strop: SD4a-Izolacja Termiczna Łącznik | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Styropian
Stropy: Strop: SD5- Stropodach nad łącznikiem | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Wełna mineralna
Stropy: Strop: SD5'- Stropodach nad łącznikiem | Stropodach | STR | FL | FL-STR-Stropodach |  |  |  | Wełna mineralna
Strop: StropZelbetowy: 121cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 12cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 15cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 16cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 20cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 24cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 28cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: StropZelbetowy: 55cm | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop |  |  |  | Beton
Strop: Strop żelbetowy na blasze trapezowej | Strop | STR | FL | FL-STR-Strop
Poręcze: Poręcz: linia asekuracyjna | SystemAsekuracyjny | ASE | RL | RL-ASE-SystemAsekuracyjny |  |  |  | Stal
Akcesoria rur: A-IP-M3-PF-WpustPluvia | WpustDachowy | WPS | ME | ME-WPS-WpustDachowy
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

## COBie.Type.Material&Grade
Branża | Materiał (COBie.Type.Material) | Podstawa Klasy Materiały(COBie.Type.Grade) | Wartość 1 | Wartość2 | Wartość 3 | Wartość 4 | Wartość 5 | Wartość 6 | Wartość 7 | Wartość 8 | Wartość 9
ABS
Aluminium
| Beton | np. klasa wytrzymałości betonu | C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37
Brąz
Cement
Ceramika
Drewno
Gazobeton
Gips-karton
Granit
HPL
Kauczuk
Miedź
| Mosiądz | np. Klasa | CW617N
Papa
| PE | np. ciśnienie nominalne | PN10 | PN16 | PN20
Płyta wiórowa
Poliester
Poliwęglan
| PP | np. ciśnienie nominalne | PN10 | PN16 | PN20
| PVC | np. SDR | SDR21 | SDR34 | SDR41
Sklejka
| Stal | np. gatunek stali | S235 | S355
Styropian
Sylikat
Sylikatowo-sylikonowy
Szkło
Tworzywo sztuczne
Wełna mineralna
Wełna skalna
Wełna szklana
Włókna węglowe
Włókno-cementowy
Żeliwo

## COBie.CreatedBy
Pozycja HRF | Zakres robót zgodnie z zakresem inwestycji | COBie.CreatedBy
| Barierki | e-mail
| Bloczki wysokiej gęstości | e-mail
| Bramy segmentowe | e-mail
| Instalacje elektryczne wewnętrzne | e-mail
| Instalacje elektryczne zewnętrzne | e-mail
| Instalacje podposadzkowe | e-mail
| Konstrukcja stalowa | e-mail
| Konstrukcja żelbetowa | e-mail
| Kostka brukowa, podbudowy | e-mail
| Odwodnienie dachu | e-mail
| Płyty warstwowe | e-mail
| Pokrycie dachowe | e-mail
| Pozostałe prace | e-mail
| Ślusarka aluminiowa | e-mail
| Zewnetrzne sieci sanitarne | e-mail

## COBie.Space.Description
COBie.Space.Description
n/a

## COBie.Space.Category1
COBie.Space.Category1
n/a

## COBie.Space.Category2
COBie.Space.Category2
n/a

## COBie.Space.Category3
COBie.Space.Category3
Użytkowa
Usługowa
Ruchu
n/a